TMMOB

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ADANA ŞUBESİ BAŞKANLIĞI

ENERJİ KOMİSYONU RAPORU

Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan Çukurova bölgesi Seyhan, Ceyhan, Göksu ve Asi nehirlerinin oluşturduğu verimli topraklar üzerine kurulmuş, ekonomisini genelde tarım ve tarıma dayalı endüstrilerin oluşturduğu bir bölgedir.

Komisyonumuzun bu çalışmadaki amacı Çukurova bölgesinin ilk elektrifikasyon çalışmalarından başlayarak günümüze kadar geçen sürede Üretim, İletim, Dağıtım faaliyetlerini irdelemek, geçirdiği evreleri olabildiğince detayları ile anlatmak ve günümüzde Çukurova bölgesinin elektrik enerjisi sorunlarını ve ihtiyaçlarını üretim, iletim ve dağıtım konularında inceleyerek ayrı ayrı çözüm önerilerini sunmaktır.

Bölgemizde ilk elektrifikasyon çalışmaları 1925 yılında Adana ve Mersin il merkezlerinde belediyelerce başlatılmıştır.1953 yılında Çukurova Elektrik A.Ş ( ÇEAŞ ) kurularak Çukurova bölgesinde (Adana, Mersin ve Hatay illerinde) elektrik enerjisi Üretim-İletim-Dağıtım ve Ticaretini yapmak üzere imtiyaz almış, imtiyaz sözleşmesi Bayındırlık Bakanlığı ile Çukurova Elektrik Anonim Ortaklığı arasında 26.08.1953 tarihinde imzalanmıştır.Bu imtiyaz sözleşmesine göre ÇEAŞ imtiyaz bölgesinde Üretim-İletim ve Ana Dağıtım tesislerini kuracak, 500 kW’ ın üzerindeki müşterilere doğrudan elektrik enerjisi satabilecektir.Yine bu imtiyaz sözleşmesine göre belediyelik yerleşim birimlerinde 500 kW’ ın altındaki müşterilere elektrik satışı belediyelerin yetkisinde bırakılmıştır.Belediyelik yerleşim birimlerinde dağıtım tesislerinin kurulması işletilmesi ve elektrik enerjisi satışı 1982 yılı sonuna kadar belediyelerce sürdürülmüştür.

15.07.1970 tarih ve 1312 sayılı yasa ile Türkiye Elektrik Kurumu ( TEK ) kurularak tüm Türkiye’de belediyelik yerleşim birimleri dışında  çeşitli kamu kuruluşları ( DSİ, YSE, Etibank ) tarafından yürütülen elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım hizmetleri TEK’ in bünyesinde birleştirilmiştir.

Bölgemizde’ de YSE ve Etibank tarafından sürdürülen köy elektrifikasyon çalışmaları 1970 yılından itibaren TEK tarafından yapılmaya başlanmıştır.

09.09.1982 tarih ve 2705 sayılı yasa gereğince belediyelik yerleşim birimlerinde belediyelerce sürdürülen elektrik dağıtım ve satış hizmetleri 01.11.1982 tarihinde TEK tarafından devir alınmıştır.

19.12.1984 tarih ve 3096 sayılı yasa ile TEK in elektrik enerjisi sektöründeki tekelciliği kaldırılarak özel hukuk hükümlerine tabi sermaye şirketleri statüsüne sahip yerli ve yabancı şirketlerin elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile ilgili görevlendirilmelerine olanak sağlanmıştır.

3096 sayılı yasa gereğince bölgemizdeki imtiyazlı şirket Çukurova Elektrik A.Ş nin mevcut imtiyaz sözleşmesi tadil edilerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Elektrik A.Ş arasında Çukurova bölgesinde (Adana, Mersin ve Hatay illerinde) elektrik enerjisi Üretim-İletim-Dağıtım ve Ticaretini yapmak üzere 19.10.1988 tarihinde 70 yıl süre ile görev sözleşmesi imzalanmıştır

15.09.1993 tarih ve 93 / 4789 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) “ TEAŞ (Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş) ve TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) ” olmak üzere iki ayrı kamu kuruluşuna bölünmesi ile bölgemizdeki belediyelik ve köy yerleşim birimlerindeki elektrik dağıtım ve satış hizmetleri TEDAŞ’ ın yükümlülüğünde  bırakılmıştır.

Enerji ve Tabii Bakanlığı görev sözleşmesi şartlarını yerine getirmemesi, gerekli olan yatırımları zamanında yapmaması, 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu  hükümlerine uymaması nedenlerini gerekçe göstererek 11.06.2003 tarihinde sözleşmeden doğan haklarını kullanarak ÇEAŞ’ ın görev sözleşmesini fesih etmiştir. ÇEAŞ bünyesindeki üretim santralları EÜAŞ’ a, iletim hatlar ve trafo merkezleri TEİAŞ’ a, dağıtım tesisleri TEDAŞ’ a devir edilmiştir.Halen bölgemizdeki elektrik üretim, iletim ve dağıtım hizmetleri bu kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Bir ülkenin kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketimi o ülkenin kalkınmışlığının bir göstergesidir.Ülkemizde 2005 yılı kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketimi 2.192 kWh iken gelişmiş ülkelerde 9.000 kWh, ABD ve Kanada gibi ülkelerde 12.000 kWh’ dır.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınmasının sağlanması için sanayileşme bir hedef olduğuna göre sanayi’ nin ve diğer kullanıcıların ihtiyaçları olan elektrik enerjisinin;

a- Yerinde

b- Zamanında

c- Güvenilir

d- Makul fiyatlarla karşılanması gerekir.

Son yıllarda ülke genelinde ve bölgemizde yaşanan elektrik kesintileri ile doğalgaz sıkıntıları nedeniyle daha sık tartışılan yenilenebilir enerji konusu Türkiye’nin elektrik enerjisi temininde en önemli gündem başlıklarından birini oluşturmaktadır.

Enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta olan ülkemizin dışa bağımlı hale gelmemesi için yerli kaynaklara ve bunlar arasında da özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmesi gerekmektedir.

Dünya geneline bakıldığında tabiatı tahrip etmeyen, sürekli ve temiz enerji kaynaklarının geliştirilmesine önem verildiği gözlenmektedir.

Fosil yakıtlar gibi iklim, bitki örtüsü ve insanlar üzerinde olumsuz etkisi olmayan, tükenmeyen, yenilenebilir enerji kaynakları insanlığın geleceği için vazgeçilmezdir.

Yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının başında hidrolik enerji gelmektedir.İnsanlık tarihi boyunca suyun hareket enerjisinden yararlanmak için çeşitli metotlar kullanılmıştır.

Henüz gelişme aşamasında olan güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerjisi, biyoenerji, hidrojen enerjisi gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından farklı olarak hidroelektrik enerji uzun yıllardır bütün dünyada ağırlıklı olarak kullanılan bir enerji türüdür.

Su kaynaklarından ekonomik olarak istifade edilmesi açısından hidroelektrik enerji üretiminin rolü çok büyüktür.Zira hidroelektrik enerji ülke öz kaynaklarının kullanılması ile üretildiği için dışa bağımlı değildir.Petrol ve Doğalgaz fiyatlarının alabildiğince yükseldiği şu günlerde hidroelektrik enerjinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.Rusya ile Ukrayna arasında vuku bulan doğalgaz sorunu üzerinde dikkatle durulması ve ders alınması gerekli bir husustur.

Bir ülke iktisadi ve sosyal hayatında önemli bir yeri olan enerjisini dışa bağımlı hale getirirse en çok ihtiyaç duyduğu bir anda talebi karşılayamaz hale gelebilir.

Ülkemiz ne yazık’ ki hidrolik potansiyelinin büyük bir bölümünü harekete geçirebilmiş değildir.

Aşağıdaki tablo-1 den görüleceği gibi Türkiye mevcut hidroelektrik potansiyelinin küçük bir bölümünü kullanabilmektedir.

| ÜLKE | TEKNİK | KULLANILAN | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HİDROLİK POTANSİYEL | HİDROLİK POTANSİYEL |  |
|  | (Milyar kWh/Yıl) | (Milyar kWh/Yıl) |  |
| ABD | 376 | 322 | 86 |
| JAPONYA | 132 | 103 | 78 |
| NORVEÇ | 171 | 116 | 68 |
| KANADA | 593 | 332 | 56 |
| TÜRKİYE | 216 | 45 | 21 |

Tablo - 1

Kaynak : DSİ

Bugün için belirlenen 216 milyar KWh/yıl teknik,128 milyar kWh/yıl ekonomik olarak değerlendirilen hidroelektrik enerji potansiyelimizin ancak 45 milyar kWh/yıl lık bölümü kullanılabilmekte, diğer bir deyişle her yıl 83 milyar kWh enerji denize akmaktadır.

Her yıl 83 milyar kWh hidrolik enerjisinden faydalanamayan ülkemizde nükleer enerji santrallarının elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında tek çözüm olarak gösterilmesi gerçekleri yansıtmamaktadır.

Hidroelektrik enerji santrallerin diğer enerji santrallerine göre üstünlükleri;

- Ekonomik ömrü uzun ( 100-200 yıl )

- Geri ödeme süresi kısa ( 5-10 yıl)

- Çevre dostu

- İşletme – bakım gideri düşük

- Yakıt gideri olmayan

- İşletmede esneklik ve kolaylık sağlayarak pik talepleri karşılayabilen

- Yüksek verimli ( % 90’nın üzerinde )

- Yöre halkına ekonomik ve sosyal katkılar sağlayan

- Dışa bağımlı olmayan yerli ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

Raporumuzun bu bölümünde Çukurova Bölgesinde elektrik enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım faaliyetler incelenecek, sorunları tespit edilerek çözüm önerileri sunulacaktır.

## Ü R E T İ M

## Çukurova bölgesinde ilk elektrik enerjisi Osmanlı döneminde 1902 yılında Tarsus Belediyesi tarafından Berdan çayı üzerinde kurulan 2 kW gücündeki Hidro Elektrik Santral’ da üretilmiş olup bu aynı zamanda Türkiye’ nin ilk HES  Sanralı’ dır.

1925 yılında Adana ve Mersin illerinde dizel jeneratör grupları ile elektrik enerjisi üretimine ve kullanımına belediyelerce başlanılmıştır.Bunu takip eden yıllarda bölgemizin diğer il, ilçe ve kasabalarında  küçük güçte hidroelektrik veya dizel jeneratör grupları ile elektrik enerjisi belediyelerce üretilmiş ve kullanılmıştır.

Çukurova bölgesinde ilk ciddi elektrik enerjisi üretimi 1956 yılında Seyhan HES santralı ile imtiyazlı şirket ÇEAŞ tarafından üretilmiş, ilk etapta iletim ve dağıtım hatlarının yetersizliği nedeniyle sınırlı bir bölgede (Adana ve Mersin il merkezleri ile Tarsus ilçesinde) hizmete sunulabilmiştir.Takip eden yıllarda bölgesel üretim, iletim ve ana dağıtım tesisleri İmtiyazlı şirket ÇEAŞ tarafından kurularak bölge yerleşim birimlerinin bölgesel enterkonnekte sistemden yararlanmaları sağlanmıştır.

1980 yıllana kadar bölge tüketimini karşılar durumda olan bölge üretimi Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığınca imtiyazlı şirket ÇEAŞ’ a yeterli üretim santralı yapma izni verilmemesi ve ÇEAŞ’ ın yatırımlarını zamanında yapmaması nedenleriyle bölgede ciddi enerji açığı meydana gelmiş, bu açık TEK tarafından 380/154 kV’ luk Erzin ve Adana trafo merkezlerinin yapılması ve bölgemizin 380 kV’ luk enterkonnekte sisteme bağlanması ile  karşılanabilmiştir..

Çukurova bölgesi hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi yönünden oldukça zengin bir bölge olmasına rağmen teknik hidrolik potansiyelinin ancak % 38,12’si kullanılabilmekte % 61,88’i kullanılamamaktadır.Rüzgar ve güneş enerjisinden henüz yararlanılmamaktadır.

Bölgemiz akar su kaynakları potansiyeli olarak 25.000 hm3/Yıl ile Türkiye genelinde oldukça zengin bir bölgeyi temsil etmektedir.Tespit edilmiş toplam 4.042 MW kurulabilir güç ve toplam 10.060.893.000 kWh yıllık elektrik enerjisi üretim kapasitesi ile gerek bölgemizin gerekse ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilecek düzeydedir.

2003 yılından bu yana  bölgemizde birçok özel sektör firması hidroelektrik santral kurmak üzere lisans almış ve lisans almak için müracaatta bulunmuştur.

Bölgemiz 1.390 kWh-m2/yıl olan güneş enerjisi potansiyeli ile oldukça iyi bir konumdadır. Bu enerji kaynağının; Kuruluş maliyetlerinin çok yüksek olmasına rağmen uzun yıllarda düşük işletme maliyetleri göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.Güneş enerjisi ile hem bölgemizin hem de ülkemizin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılanabilecektir.

Bölgemiz rüzgar enerjisi yönünden’ de oldukça zengin bir bölgedir. Hatay ili Belen, Kırıkhan, Samandağı,Yayladağı ilçeleri, Osmaniye ili Bahçe ve Hasanbeyli ilçeleri, Mersin ili Silifke,Mut, Gülnar ilçeleri yılın büyük bir bölümünde rüzgar enerjisi üretilmesine elverişlidir.

Halen bölgemizde yapım için 8 adet firmaya lisans verilmiş olup toplam 344 MW gücünde, yıllık 1.186.000.000 kWh elektrik enerjisi üretimi planlanmıştır.

Ayrıca 16 adet firma toplam 487 MW gücünde yıllık 1.280.000.000 kWh enerji üretmek için lisans başvurusunda bulunmuştur.

Çukurova bölgesi elektrik enerjisi üretim santralları tablo-2 de verilmiştir.Buradan’ da görüleceği gibi bölgenin toplam 14.716.016.000 kWh 2005 yılı elektrik enerjisi üretiminin ancak % 28,52 si  4.197.193.000  kWh  Hidroelektrik santrallarda üretilmektedir.

| ÇUKUROVA BÖLGESİ ÜRETİM SANTRALLARI |
| --- |
| SIRA | ÜRETİM SANTRALININ | BULUNDUĞU | ÜRETİM | GÜCÜ | YILLIK ÜRETİM MWh |
| NO | ADI | TİPİ | SAHİBİ | TESİSİ YAPAN | YER | TARİHİ | (MW) | 2004 | 2005 |
| 1 | SEYHAN -1 | H.E.S | EÜAŞ | DSİ | Seyhan/ADANA | 1956 | 56,00 | 298.669 | 176.673 |
| 2 | SEYHAN -2 | H.E.S | EÜAŞ | ÇEAŞ | Seyhan/ADANA | 1982 | 7,50 | 9.261 | 2.858 |
| 3 | KADINCIK-1 | H.E.S | EÜAŞ | ÇEAŞ | Tarsus/MERSİN | 1971 | 70,00 | 280.630 | 166.347 |
| 4 | KADINCIK-2 | H.E.S | EÜAŞ | ÇEAŞ | Tarsus/MERSİN | 1974 | 56,00 | 214.546 | 109.308 |
| 5 | YÜREĞİR | H.E.S | EÜAŞ | DSİ | Yüreğir/ADANA | 1972 | 6,00 | 8.939 | 5.849 |
| 6 | SIR | H.E.S | EÜAŞ | ÇEAŞ | K.MARAŞ | 1991 | 283,50 | 785.372 | 728.886 |
| 7 | BERKE | H.E.S | EÜAŞ | ÇEAŞ | Düziçi/OSMANİYE | 2002 | 510,00 | 1.708.154 | 1.587.843 |
| 8 | ÇATALAN | H.E.S | EÜAŞ | DSİ | Karaisalı/ADANA | 1997 | 168,90 | 518.830 | 340.041 |
| 9 | ASLANTAŞ | H.E.S | EÜAŞ | DSİ | OSMANİYE | 1984 | 138,00 | 628.521 | 599.103 |
| 10 | GEZENDE | H.E.S | EÜAŞ | DSİ | Mut/MERSİN | 1994 | 159,00 | 535.239 | 361.315 |
| 11 | ANAMUR | H.E.S | EÜAŞ | DSİ | Anamur/MERSİN | 1967 | 0,84 | 3.379 | 3.269 |
| 12 | BOZYAZI | H.E.S | EÜAŞ | İLLER BAN. | Bozyazı/MERSİN | 1973 | 0,42 | 1.361 | 1.310 |
| 13 | DERİNÇAY | H.E.S | EÜAŞ | BELEDİYE | Mut/MERSİN | 1968 | 0,88 | 4.015 | 3.490 |
| 14 | ZEYNE | H.E.S | EÜAŞ | İLLER BAN. | Gülnar/MERSİN | 1971 | 0,33 | 1.646 | 917 |
| 15 | SİLİFKE | H.E.S | EÜAŞ | DSİ | Silifke/MERSİN | 1966 | 0,40 | 2.028 | 1.772 |
| 16 | KARAÇAY | H.E.S | EÜAŞ | BELEDİYE | OSMANİYE | 1955 | 0,40 | 2.419 | 2.082 |
| 17 | KUZUCULU | H.E.S | EÜAŞ | BELEDİYE | Dörtyol/HATAY | 1954 | 0,27 | 1.438 | 1.237 |
| 18 | DEĞİR.DERE | H.E.S | EÜAŞ | KÖY HİZ. | Kadirli/OSMANİYE | 1987 | 0,50 | 820 | 553 |
| 19 | BİRKAPILI | H.E.S | ERE Holding | ERE Holding | Mut/MERSİN | 2004 | 48,50 | 37.951 | 34.475 |
| 20 | PAMUK | H.E.S | PAMUKHES A.Ş | PEMUK A.Ş | Çamlıyayla/MERSİN | 2004 | 23,73 | 81.482 | 49.905 |
| 21 | BERDAN | H.E.S | ALARKO | ALARKO | Tarsus/MERSİN | 1996 | 10,00 | 45.389 | 19.960 |
|  | HİDROLİK TOPLAMI | 1.541,17 | 5.170.089 | 4.197.193 |
| 22 | İSKEN | TERMİK | OYAK |  | Yumurtalık/ADANA | 2003 | 1.210,00 | 8.182.682 | 8.716.344 |
| 23 | AMYLUM | OTOP. | AMYLUM A.Ş | AMYLUM A.Ş | Yakapınar/ADANA |  | 6,20 | 26.088 | 0 |
| 24 | İSDEMİR | OTOP. | İSDEMİR | İSDEMİR | İskenderun/HATAY |  | 220,00 | 371.132 | 758.576 |
| 25 | MENSA | OTOP. | MENSA A.Ş | MENSA A.Ş | Seyhan /ADANA |  | 10,40 | 67.125 | 30.419 |
| 26 | SEKA | OTOP. | SEKA | SEKA | Silifke/MERSİN |  | 20,00 | 0 | 14.210 |
| 27 | ENERJİSA | OTOP.GR | SABANCI Hol. | SABANCI Hol. | Seyhan/ADANA |  | 131,00 | 539.519 | 664.318 |
| 28 | ENERJİSA | OTOP.GR | SABANCI Hol. | SABANCI Hol. | MERSİN |  | 65,00 | 64.219 | 304.321 |
| 29 | TOROS ENJ. | OTOP.GR | TOROS EN. A.Ş | TOROS EN. A.Ş | Ceyhan/ADANA |  | 4,74 | 22.852 | 10.217 |
| 30 | TOROS ENJ. | OTOP.GR | TOROS EN. A.Ş | TOROS EN. A.Ş | MERSİN |  | 12,14 | 39.364 | 20.458 |
|  | TERMİK TOPLAMI | 1.679,47 | 9.312.981 | 10.518.863 |
|  | GENEL TOPLAM | 3.220,65 | 14.483.070 | 14.716.056 |
|  | Tablo - 2 |
|  | Kaynak:EÜAŞ-TEİAŞ |  |  |  |  |  |  |  |

Raporumuzun giriş bölümünde bölgemizin yenilenebilir enerji kaynakları yönünden zengin bir yapıya sahip olduğu belirtilmişti.Tablo–3 den görüleceği gibi bölgemizde 12 adet hidrolik,    8 adet Rüzgar santralı, 8 adet Termik santral olmak üzere 28 adat firma enerji üretim santralı yapımı ve işletilmesi için lisans almış bulunmaktadır.

Bölgemizde yapım için lisans verilen toplam 28 adet üretim tesisinin 20 adedini yenilenebilir enerji kaynaklarının teşkil etmesi bölgemiz ve ülkemiz adına olumlu bir gelişmedir.

Yapım için lisans verilen 12 adet hidroelektrik üretim santralının devreye girmesi halinde bölgemizdeki hidroelektrik enerjisi kurulu gücü 1541 MW’ dan  % 58,9 artışla 2449 MW’a yıllık üretim kapasitesi 4.197.193.000 kWh’ dan % 55,1 artışla 6.510.193 000 kWh’a yükselmiş olacaktır.

| ÇUKUROVA BÖLGESİ |
| --- |
| ÜRETİM SANTRALI YAPIMI İÇİN LİSANS ALAN KURULUŞLAR |
| SR | ÜRETİM LİSANSI ALAN | ÜRETİM SANTRALININ |
| NO | FİRMA ADI | ADI | TİPİ | GÜCÜ | TAH. ÜRE. | BULUNDUĞU | NEHİR | LİSANS |
|  |  |  |  | MW | MWh / YIL | YER | ADI | TARİHİ / SÜRESİ |
| 1 | Bereket Enerji Üretim A.Ş | Mentaş | HES | 40,00 | 164.000 | İmamoğlu | Seyhan | 18.11.2006 / 40 Yıl |
| 2 | ERS Enerji A.Ş | Çakıt | HES | 20,00 | 80.000 | Pozantı | Çakıt | 09.02.2006 / 40 Yıl |
| 3 | Genel Dinamik Üretim A.Ş | Sarıtepe | HES | 4,90 | 20.000 | Adana |  | 08.06.2006 / 49 Yıl |
| 4 | Ser Enerji Üretim A.Ş | Yamanlı-2 | HES | 76,66 | 120.000 | Saimbeyi | Seyhan | 22.06.2006 / 49 Yıl |
| 5 | Yedigöze Elektrik Üretim A.Ş | Yedigöze | HES | 250,00 | 459.000 | İmamoğlu | Seyhan | 22.06.2006 / 49 Yıl |
| 6 | Bereket Enerji Üretim A.Ş | Gök taş | HES | 292,45 | 586.000 | Kozan | Zamantı |  |
| 7 | Alarko A.Ş | Karakuz | HES | 88,50 | 444.000 | Pozantı | Körkün |  |
| 8 | Tektuğ Elek. En.Üretim A.Ş | Kalealtı | HES | 15,00 | 52.000 | Kadirli |  | 10.07.2003 / 20 Yıl |
| 9 | Özalp İnşaat | Sarıkavak | HES | 8,00 | 20.000 | Mut | Kurt suyu | 30.03.2006 / 49 Yıl |
| 10 | Beyobası Enerji Üretim A.Ş | Otluca | HES | 49,00 | 254.000 | Anamur | Anamur |  |
| 11 | Evdilek Elektrik Üretim A.Ş | Lamas | HES | 1,60 | 4.000 | Erdemli | Lamas | 24.02.2006 / 15 Yıl |
| 12 | Enova Enerji Üretim A.Ş | Ceyhan | HES | 61,90 | 110.000 | Osmaniye | Ceyhan |  |
|  | HİDROLİK TOPLAMI | 908,01 | 2.313.000 |  |  |  |
| 13 | As Makinsan Üre. LTD.ŞTİ. | Belen | RES | 19,80 | 66.500 | İskenderun |  | 04.05.2004 / 20 Yıl |
| 14 | Deniz Elektrik Üre.LTD.ŞTİ. | Samandağı | RES | 30,00 | 100.000 | Samandağ |  | 04.06.2006 / 20 Yıl |
| 15 | Sares Elektrik Üre. LTD.ŞTİ. | Samandağı | RES | 50,00 | 181.570 | Samandağ |  | 09.03.2004 / 20 Yıl |
| 16 | Ezse Elektrik Üre. LTD.ŞTİ. | Samandağı | RES | 22,50 | 102.000 | Samandağ |  | 27.01.2006 / 25 Yıl |
| 17 | Ezse Elektrik Üre. LTD.ŞTİ. | Samandağı | RES | 31,50 | 140.000 | Samandağ |  | 27.01.2006 / 25 Yıl |
| 18 | Ezse Elektrik Üre. LTD.ŞTİ. | Osmaniye | RES | 27,90 | 77.930 | Osmaniye |  | 27.01.2006 / 25 Yıl |
| 19 | Ezse Elektrik Üre. LTD.ŞTİ. | Osmaniye | RES | 27,90 | 115.000 | Osmaniye |  | 27.01.2006 / 25 Yıl |
| 20 | Rotor Elektrik Üre. A.Ş | Bahçe | RES | 135,00 | 403.000 | Bahçe |  | 19.12.2003 / 25 Yıl |
|  | RÜZGAR ENERJİSİ TOPLAMI | 344,60 | 1.186.000 |  |  |  |
| 21 | Camiş Elektrik Üre. A.Ş | Mersin | Doğalgaz | 130,00 | 1.008.000 | Mersin |  | 27.01.2005 / 20 Yıl |
| 22 | Tufanbeyli Elek. Üre. A.Ş | Tufanbeyli | Linyit | 320,00 | 2.304.000 | Tufanbeyli |  | 10.02.2004 / 30 Yıl |
| 23 | Yeni Adana İmar A.Ş |  | Biogaz | 0,92 | 5.926 | Seyhan |  | 30.03.2004 / 15 Yıl |
| 24 | Kıvanç Tekstil A.Ş |  | Doğalgaz | 7,83 | 30.000 | Yüreğir |  | 08.04.2006 / 15 Yıl |
| 25 | Pakel Kimya A.Ş |  | Doğalgaz | 6,50 | 26.000 | Yüreğir |  | 31.05.2006 / 15 Yıl |
| 26 | Sunar Mısır A.Ş |  | Doğalgaz | 4,48 | 20.000 | Seyhan |  | 18.05.2006 / 15 Yıl |
| 27 | Enerjisa |  | Kombine | 130,00 | 550.000 | Seyhan |  | 23.11.2005 / 20Yıl |
| 28 | Enerjisa |  | Kombine | 66,00 | 65.000 | Mersin |  | 23.11.2005 / 25Yıl |
|  | TERMİK TOPLAMI | 665,73 | 4.008.926 |  |  |  |
|  | GENEL TOPLAM |  |  | 1.918,34 | 7.507.926 |  |  |  |
|  | Tablo - 3 |
|  | Kaynak : EPDK |  |  |  |  |  |  |  |

Bölgemizde üretim santralı kurmak üzere EPDK’ ya müracaatta bulunan firmaların listesi tablo–4 de verilmiştir.Tablodan’ da görüldüğü gibi üretim santralı kurmak üzere müracaatta bulunanların çoğunluğu yenilenebilir doğal kaynaklara dayalıdır.Bu husus ileriki yıllarda enerjide dışa bağımsızlığımızı önemli ölçüde azaltacaktır.

| ÇUKUROVA BÖLGESİ ÜRETİM LİSANSI BAŞVURULARI |
| --- |
| SR | FİRMA ADI | ÜRETİM SANTRALININ |
| NO |  | ADI | TİPİ | GÜCÜ | ÜRETİMİ | BULUNDUĞU | NEHİR ADI |
|  |  |  |  | MW | MWh / YIL | YER |  |
| 1 |  | Eğlence | HES | 65,97 | 140.000 | Karaisalı/ADANA | Eğlence çayı |
| 2 | Akkur Enerji Üretim A.Ş | Feke - 1 | HES | 24,61 | 30.000 | Feke/ADANA | Seyhan |
| 3 | Akkur Enerji Üretim A.Ş | Feke - 2 | HES | 143.58 | 118.000 | Feke/ADANA | Seyhan |
| 4 | Aksa Enerji Üretim A.Ş | Yamanlı-1 | HES | 24,20 | 34.000 | Saimbeyli/ADANA | Seyhan |
| 5 |  | Kavşak | HES | 191,00 | 260.000 | Kozan/ADANA | Seyhan |
| 6 | Bereket Enerji Üretim A.Ş | Toros | HES | 49,00 | 90.000 | Karaisalı/ADANA | Çakıt çayı |
| 7 | Enel Elektrik Üretim A.Ş | Sarıtepe | HES | 9,22 | 20.000 | ADANA |  |
| 8 | Başak Elektrik Üretim A.Ş | Ahmetçik | HES | 14,16 | 32.000 | HATAY |  |
| 9 | Başak Elektrik Üretim A.Ş | Çatköy | HES | 5,17 | 15.000 | HATAY |  |
| 10 | Coşkun Enerji Üretim A.Ş | Yeşilvadi | HES | 7,92 | 30.000 | HATAY |  |
| 11 | Aksa Enerji Üretim A.Ş | Efrenk | HES | 20,00 | 50.000 | MERSİN |  |
|  | HİDROLİK TOPLAMI | 411,25 | 819.000 |  |  |
| 12 | Diler Enerji Üretim A.Ş |  | TERMİK | 318,60 | 2.150.000 | HATAY |  |
| 13 | Zorlu Enerji Üretim A.Ş |  | TERMİK/Doğalgaz | 7,20 | 28.000 | Dörtyol/HATAY |  |
| 14 | Misis Arpe Tekstil A.Ş |  | TERMİK/Doğalgaz | 2,00 | 7.500 | OSB/ADANA |  |
| 15 | Beyteks A.Ş |  | TERMİK/Doğalgaz | 8,00 | 30.000 | Ceyhan/ADANA |  |
|  | TERMİK TOPLAMI | 335,80 | 2.215.500 |  |  |
| 16 | Rotor Elektrik Üretim A.Ş |  | RES | 60,00 | 200.000 | Bahçe/OSMANİYE |  |
| 17 | Rotor Elektrik Üretim A.Ş |  | RES | 50,00 | 180.000 | Bahçe/OSMANİYE |  |
| 18 | AS Makinsan Ltd.Şti. |  | RES | 18,90 | 80.000 | Hasanbeyli/OSMANİYE |  |
| 19 | ERE A.Ş |  | RES | 39,00 | 160.000 | Mut/MERSİN |  |
| 20 | Akdeniz Ltd.Şti |  | RES | 34,00 | 145.000 | Mut/MERSİN |  |
| 21 | Özok Ltd.Şti. |  | RES | 15,30 | 70.000 | İskenderun/HATAY |  |
| 22 | AS Makinsan Ltd.Şti. |  | RES | 34,20 | 145.000 | Belen/HATAY |  |
| 23 | Seyran A.Ş |  | RES | 35,00 | 150.000 | Belen/HATAY |  |
| 24 | Akın Holding A.Ş |  | RES | 30,00 | 100.000 | Belen/HATAY |  |
| 25 | Aksa A.Ş |  | RES | 30,40 | 100.000 | Belen/HATAY |  |
| 26 | Çermetal A.Ş |  | RES | 30,00 | 100.000 | Belen/HATAY |  |
| 27 | İSRES Ltd.Şti |  | RES | 30,00 | 100.000 | Belen/HATAY |  |
| 28 | Ezse Ltd.Şti. |  | RES | 22,00 | 90.000 | Harbiye/HATAY |  |
| 29 | Alenka Ltd.Şti |  | RES | 15,00 | 70.000 | Samandağı/HATAY |  |
| 30 | Alenka Ltd.Şti |  | RES | 13,50 | 60.000 | Samandağı/HATAY |  |
| 31 | Özok Ltd.Şti. |  | RES | 29,75 | 100.000 | Samandağı/HATAY |  |
|  | RÜZGAR ENERJİSİ TOPLAMI | 487,05 | 1.850.000 |  |  |
|  | TOPLAM |  |  | 1.234,10 | 4.884.500 |  |  |
| Tablo -4 |
|  | Kaynak : EPDK |  |  |  |  |  |  |

Bölgemizde yapım için lisans verilen ve yapım için lisans müracaatında bulunulan hidrolik santrallerin haricinde toplam kurulu gücü 1.182 MW, yıllık üretim kapasitesi 2.731.700.000 kWh olan 32 adet hidroelektrik santral projesi listesi tablo–5 de verilmiştir.Bu projelerin öncelikle kamu veya özel sektör kuruluşlarınca ele alınıp tamamlanması hem ülke ekonomisine hem de yetersiz olan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağlayacaktır.

| ÇUKUROVA BÖLGESİ |
| --- |
| TESBİT EDİLMİŞ KURULABİLİR HES PROJELERİ |
| SIRA | HES ADI | GÜCÜ | TAHMİNİ ÜRETİMİ | BULUNDUĞU | TİPİ |
| NO |  | MW | MWh | İL | NEHİR ADI | HAVZASI |  |
| 1 | YAMANLI - 1 | 22,00 | 34.000,00 | Adana | Seyhan | Seyhan | Nehir |
| 2 | YAMANLI - 3 | 30,00 | 76.000,00 | Adana | Seyhan | Seyhan | Nehir |
| 3 | MENGE | 33,00 | 58.000,00 | Adana | Seyhan | Seyhan | Nehir |
| 4 | KÖPRÜ | 189,00 | 240.000,00 | Adana | Seyhan | Seyhan |  |
| 5 | AŞAĞI KÖRKÜN | 7,00 | 37.000,00 | Adana | Körkün çayı | Seyhan | Nehir |
| 6 | ASMACA | 22,00 | 72.000,00 | Adana | Asmaca çayı | Seyhan | Kaya Dolgu |
| 7 | KAMIŞLI - 1 | 4,30 | 20.000,00 | Adana | Körkün çayı | Seyhan | Nehir |
| 8 | KAMIŞLI - 2 | 15,56 | 79.000,00 | Adana | Körkün çayı | Seyhan | Nehir |
| 9 | MERİH | 2,50 | 18.000,00 | Adana |  | Seyhan | Nehir |
| 10 | SAYAN | 9,84 | 45.000,00 | Osmaniye | Savrun çayı | Ceyhan | Nehir |
| 11 | YARPUZ | 1,99 | 9.760,00 | Osmaniye | Yarpuz çayı | Ceyhan | Nehir |
| 12 | KARAÇAY | 2,29 | 9.470,00 | Osmaniye | Karaçay | Ceyhan | Nehir |
| 13 | HORU | 7,85 | 29.750,00 | Osmaniye | Horu deresi | Ceyhan | Nehir |
| 14 | SABUNSUYU | 6,50 | 13.000,00 | Osmaniye | Sabun suyu | Ceyhan | Nehir |
| 15 | GÖKBOYUN | 4,46 | 17.720,00 | Osmaniye | Sabun suyu | Ceyhan | Nehir |
| 16 | KADINCIK-III | 40,00 | 73.000,00 | Mersin | Berdan çayı | Doğu Akdeniz | Nehir |
| 17 | KADINCIK-IV | 50,00 | 92.000,00 | Mersin | Berdan çayı | Doğu Akdeniz | Nehir |
| 18 | KAYRAKTEPE | 420,00 | 991.000,00 | Mersin | Göksu | Doğu Akdeniz | Kaya Dolgu |
| 19 | ALAKÖPRÜ | 26,00 | 116.000,00 | Mersin | Anamur çayı | Doğu Akdeniz | Kaya Dolgu |
| 20 | MUT | 91,00 | 249.000,00 | Mersin | Göksu | Doğu Akdeniz | Kaya Dolgu |
| 21 | SİLİFKE - 2 | 41,00 | 51.000,00 | Mersin | Göksu | Doğu Akdeniz | Nehir |
| 22 | DİNÇ | 0,47 | 40.000,00 | Mersin | Kurt suyu | Doğu Akdeniz | Nehir |
| 23 | EFRENK | 26,00 | 51.000,00 | Mersin |  | Doğu Akdeniz | Nehir |
| 24 | TAŞLIBEL | 12,00 | 21.000,00 | Mersin |  | Doğu Akdeniz | Nehir |
| 25 | LAMAS-I | 13,00 | 35.000,00 | Mersin | Lamas Çayı | Doğu Akdeniz | Nehir |
| 26 | LAMAS-II | 13,00 | 34.000,00 | Mersin | Lamas Çayı | Doğu Akdeniz | Nehir |
| 27 | LAMAS-III | 16,00 | 40.000,00 | Mersin | Lamas Çayı | Doğu Akdeniz | Nehir |
| 28 | LAMAS-IV | 22,00 | 47.000,00 | Mersin | Lamas Çayı | Doğu Akdeniz | Nehir |
| 29 | DÖRTYOL | 16,00 | 41.000,00 | Hatay |  | Asi | Nehir |
| 30 | BÜYÜK KARAÇAY | 3,30 | 5.000,00 | Hatay | By. Karaçay | Asi | Nehir |
| 31 | GÜVENÇ | 18,00 | 45.000,00 | Hatay |  | Asi | Nehir |
| 32 | GÜZELCE | 16,00 | 42.000,00 | Hatay |  | Asi | Nehir |
|  | TOPLAM | 1.182,06 | 2.731.700,00 |  |  |  |  |
| Tablo- 5 |
|  | Kaynak : DSİ - EİE |  |  |  |  |  |

Çukurova bölgesi elektrik enerjisi üretim istatistiği tablo–6 da verilmiştir.Tablodan’ da görüleceği gibi gerek hidroelektrik gerekse rüzgar enerjisi bakımından oldukça zengin olan bölgemizin bu potansiyelinin öncelikle harekete geçirilmesi gerekmektedir.

| ÇUKUROVA BÖLGESİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM İSTATİSTİĞİ |
| --- |
| ÜRETİM SANTRALI | HİDROLİK | TERMİK | RES | TOPLAM |
|  | GÜCÜ | YIL. ÜRE. | % | GÜCÜ | YIL. ÜRE. | % | GÜCÜ | YIL. ÜRE. | % | GÜCÜ | YIL. ÜRE. | % |
|  | MW | MWh |  | MW | MWh |  | MW | MWh |  | MW | MWh |  |
| İŞLETMEDE OLAN | 1.541 | 4.197.193 | 38,1 | 1.679 | 10.518.863 | 62,6 |  |  |  | 3.221 | 14.716.056 | 42,6 |
| YAPIN İÇİN LİSANS VERİLEN | 908 | 2.313.000 | 22,5 | 666 | 4.008.926 | 24,8 | 345 | 1.186.000 | 41,4 | 1.918 | 7.507.926 | 25,4 |
| LİSANS MÜRACAT. BULUNULAN | 411 | 819.000 | 10,2 | 336 | 2.215.500 | 12,5 | 487 | 1.850.000 | 58,6 | 1.234 | 4.884.500 | 16,3 |
| KURULABİLİR HES POTANSİYEL | 1.182 | 2.731.700 | 29,2 |  |  |  |  |  |  | 1.182 | 2.731.700 | 15,6 |
| GENEL TOPLAM | 4.042 | 10.060.893 | 100 | 2.681 | 16.743.289 | 100 | 832 | 3.036.000 | 100 | 7.555 | 29.840.182 | 100 |

Tablo-6

İLETİM

Çukurova bölgesinde ilk iletim çalışmalarına 1956 yılında üretime başlayan Seyhan hidro elektrik santralının enerji üretimine paralel olarak imtiyazlı şirket Çukurova Elektrik A.Ş. tarafından 66/6,3 kV Doğu ve Batı Adana trafo merkezleri ile bu merkezlerin Seyhan HES irtibatı için 66 kV 2x266 MCM iletkenli iletim hattının yapılması ile başlanılmıştır.İkinci etapta Adana-Tarsus-Mersin 66 kV 2x266 MCM iletkenli iletim hattı ve Tarsus-Mersin 66/15 kV trafo merkezleri tesis edilmiştir.

İleriki yıllarda bölgenin artan enerji ihtiyaçları 66 KV luk iletim sistemi ile karşılanamamış ve 154 kV luk iletim sistemine geçilmiştir.Bölge üretiminin bölge tüketimini karşılayamaz hale gelmesi üzerine 1982 yılında TEK tarafından 380/154 kV Erzin T.M ve Gaziantep–Erzin-Adana-Seydişehir arası 380 kV iletim hattının yapılması ile bölge 380 kV gerilim kademesinde ulusal enterkonnekte sistemine bağlanmıştır.

Görevli şirket ÇEAŞ  66 kV ve 154 kV gerilim kademesindeki iletim çalışmalarını 11.06.2003 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görev sözleşmesini iptal etmesine kadar sürdürmüştür.Bu tarihten itibaren bölgemizdeki iletim faaliyetleri TEİAŞ tarafından sürdürülmektedir.

Bölgemizde Temmuz-Ağustos-Eylül 2006 aylarında sık sık yaşanan genel elektrik kesintilerinin nedeni 154 KV iletim sistemindeki kaynak yetersizliğidir.

Bölgemizin puant elektrik tüketimi 2006 yılında 2200 MW’ a ulaşmıştır.Bölgedeki 380/154 kV trafo merkezleri kurulu gücü 380/154 kV Erzin TM (4x150)=600 MVA ve    380/154 kV Adana TM (2x250)=500 MVA olmak üzere toplam 1100 MVA ( 880 MW) bölgemizdeki 154 kV’ luk iletim sistemine bağlı olan Hidro Elektrik Santralların ve                Otoprodüktör termik santralların puanttaki toplam üretimleri 1300 MW ve 154 kV Ulusal iletim sistemden puantta alınan enerji 60 MW olup bölgedeki 154 kV toplam kaynak gücü 2240 MW dır.

2200 MW toplam bölge tüketimine karşı bölgedeki toplam 2240 MW 154 kV kaynak yetersiz kalmaktadır.Puant saatlerinde bölge üretim santrallerinden veya 380-154 kV iletim hatlarından herhangi birinin devre dışı kalması bölgede sistem çökmesi olarak adlandırılan genel elektrik kesintilerine neden olmaktadır.Bu husus her yıl 5-6 kez yaşanmakta, Çukurova bölgesinin bir bölümü veya tamamı uzun süre elektriksiz kalmaktadır.

Çukurova iletim sistemi içerisindeki T.M’ lerin kurulu güçleri ve puant yük durumları tablo-7 de verilmiştir.Tablodan görüleceği gibi 15 adet trafo merkezi puant saatlerinde % 80’ nin üzerinde yüklenmekte olup öncelikle kapasite artışlarının yapılması gerekmektedir.

| ÇUKUROVA BÖLGESİ İNDİRİCİ GÜÇ TRAFOLARININ |
| --- |
| KAPASİTE VE YÜKLENME TABLOSU ( 2005 ) |
| SIRA | TRAFO MERKEZİ | İLİ | GERİLİMİ | GÜCÜ | TOPLAM GÜCÜ | PUANTI | YÜKLENME |
| NO | ADI |  | KV | MVA | MVA | MW | MW | % |
| 1 | ERZİN T.M | HATAY | 380 / 154 | 4x150 | 600 | 480 | 558 | 116 |
| 2 | ADANA T.M | ADANA | 380 / 154 | 2x250 | 500 | 400 | 441 | 110 |
| 3 | DOĞU ADANA T.M | ADANA | 66 / 6,3 | 20 | 20 | 16 | 13 | 78 |
|  |  |  | 66 / 15 | 5+10+20 | 35 | 28 | 6 | 21 |
| 4 | BATI ADANA T.M | ADANA | 66 / 6,3 | 5+5+10+7,5 | 27,5 | 22 | 22 | 98 |
|  |  |  | 66 / 15 | 31,25 | 31,25 | 25 | 15 | 58 |
| 5 | MİHMANDAR T.M | ADANA | 66 / 15 | 5+5 | 10 | 8 | 7 | 87 |
|  |  |  | 66 / 31,5 | 20+20 | 40 | 32 | 32 | 101 |
| 6 | ŞEHİTLİK T.M | ADANA | 66 / 15 | 5+5 | 10 | 8 | 5 | 60 |
|  |  |  | 66 / 31,5 | 20+20 | 40 | 32 | 27 | 86 |
| 7 | SEYHAN T.M | ADANA | 154 / 31,5 | 63+100 | 163 | 130,4 | 114 | 87 |
| 8 | SEYHAN HES -2 T.M | ADANA | 11 / 31,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | 4 | 73 |
| 9 | CİHADİYE T.M | ADANA | 154 / 31,5 | 63+63 | 126 | 100,8 | 41 | 41 |
| 10 | KARAHAN T.M | ADANA | 154 / 31,5 | 63+63 | 126 | 100,8 | 73 | 73 |
| 11 | KARAİSALI T.M | ADANA | 154 / 31,5 | 20 | 20 | 16 | 3 | 22 |
| 12 | TOROSLAR T.M | ADANA | 154 / 31,5 | 31,25 | 31,25 | 25 | 19 | 76 |
| 13 | ZEYTİNLİ T.M | ADANA | 154 / 31,5 | 63+63 | 126 | 100,8 | 51 | 50 |
| 14 | GÜNEY ADANA T.M | ADANA | 154 / 31,5 | 63+63 | 126 | 100,8 | 52 | 52 |
| 15 | İNCİRLİK T.M | ADANA | 154 / 31,5 | 63+63 | 126 | 100,8 | 67 | 66 |
| 16 | CEYHAN -1 T.M | ADANA | 154 / 31,5 | 40 | 40 | 32 | 29 | 91 |
|  |  |  | 154 / 6,3 | 20 | 20 | 16 | 8 | 51 |
| 17 | CEYHAN -2 T.M | ADANA | 154 / 31,5 | 40 | 40 | 32 | 13 | 41 |
| 18 | YUMURTALIK T.M | ADANA | 154 / 31,5 | 31,25 | 31,25 | 25 | 12 | 47 |
| 19 | İKİZLER T.M | ADANA | 154 / 31,5 | 63 | 63 | 50,4 | 23 | 46 |
| 20 | MİSİS T.M | ADANA | 154 / 31,5 | 62,5+100 | 162,5 | 130 | 74 | 57 |
| 21 | KOZAN T.M | ADANA | 154 / 31,5 | 40+40 | 80 | 64 | 36 | 56 |
| 22 | TARSUS T.M | MERSİN | 154 / 31,5 | 50+50 | 100 | 80 | 58 | 73 |
|  |  |  | 66 / 15 | 20 | 20 | 16 | 12 | 78 |
| 23 | MERSİN -1 TM | MERSİN | 66 / 15 | 20+20 | 40 | 32 | 21 | 65 |
| 24 | MERSİN -2 TM | MERSİN | 154 / 31,5 | 100 | 100 | 80 | 90 | 113 |
| 25 | MERSİN TERMİK T.M | MERSİN | 154 / 31,5 | 40 | 40 | 32 | 31 | 97 |
| 26 | NACARLI T.M | MERSİN | 154 / 31,5 | 50+63 | 113 | 90,4 | 68 | 75 |
| 27 | AKBELEN T.M | MERSİN | 154 / 31,5 | 63+100 | 163 | 130,4 | 95 | 73 |
| 28 | ERDEMLİ T.M | MERSİN | 154 / 31,5 | 100 | 100 | 80 | 75 | 94 |
|  |  |  | 30 / 15 | 6,3 | 6,3 | 5,04 | 2 | 38 |
| 29 | TAŞUCU T.M | MERSİN | 154 / 31,5 | 50 | 50 | 40 | 29 | 73 |
| 30 | ANAMUR T.M | MERSİN | 154 / 31,5 | 31,25 | 31,25 | 25 | 22 | 89 |
| 31 | OSMANİYE T.M | OSMANİYE | 154 / 31,5 | 63 | 63 | 50,4 | 28 | 56 |
|  |  |  | 154 / 15 | 20 | 20 | 16 | 11 | 66 |
| 32 | BAHÇE T.M | OSMANİYE | 154 / 31,5 | 31,25 | 31,25 | 25 | 13 | 51 |
| 33 | KADİRLİ T.M | OSMANİYE | 154 / 31,5 | 31,25 | 31,25 | 25 | 26 | 103 |
| 34 | BERKE HES T.M | OSMANİYE | 154 / 31,5 | 31,25 | 31,25 | 25 | 0 | 0 |
| 35 | PAYAS T.M | HATAY | 154 / 31,5 | 63+63 | 126 | 100,8 | 69 | 69 |
| 36 | İSKENDERUN -1 T.M | HATAY | 154 / 31,5 | 63+63 | 126 | 100,8 | 70 | 70 |
|  |  |  | 154 / 15 | 16 | 16 | 12,8 | 6 | 47 |
| 37 | İSKENDERUN -2 T.M | HATAY | 154 / 31,5 | 100+100 | 200 | 160 | 99 | 62 |
| 38 | ANTAKYA -1 T.M | HATAY | 154 / 31,5 | 63+63 | 126 | 100,8 | 96 | 96 |
| 39 | ANTAKYA -2 T.M | HATAY | 154 / 31,5 | 100+100 | 200 | 160 | 150 | 94 |
| 40 | ANTAKYA -3 T.M | HATAY | 154 / 31,5 | 100 | 100 | 80 | 0 | 0 |
| Tablo -7 |
|  | Kaynak : TEİAŞ 18. Grup Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |

Bölgemiz iletim sistemindeki sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerimiz kısa, orta ve uzun vadede olmak üzere aşağıda belirtilmiştir.

Kısa vadedeki çözüm önerilerimiz ( 3-4 ay içerisinde )

1)Bölgemiz özellikle yaz aylarında nemin % 98 lere ulaştığı kirli bir bölge olup iletim hatlarının periyodik bakımları aksatılmadan yapılmalı ve hat izolasyonunda gerekli olan ilave izolasyon tedbirleri öncelikle alınmalıdır.

2)380/154 kV Erzin trafo merkezinde mevcut olan 380/154 kV (4x150) MVA güç trafolarının 2 adedi 380/154 kV 250 MVA olarak güç yükseltilmesi öncelikle yapılmalı           200 MVA ek kaynak yaratılmalıdır.

3)Sugözü termik santralında mevcut olan ve henüz kullanılamayan 380/154 kV  250 MVA kaynağın 154 kV iletim sistemine aktarılması için gerekli çalışmaların öncelikle yapılmalı ve          250 MVA mevcut kaynak kullanılır hale getirilmelidir.

Kısa vadede bölgede 450 MVA ek kaynak temin edilmiş olacak genel elektrik kesintileri büyük ölçüde önlenecektir.

Orta vadedeki çözüm önerilerimiz ( 2 yıl içerisinde )

1)380/154 kV Adana trafo merkezinde  2 adet mevcut 380/154 kV 250 MVA trafoya ilave olarak yeni 1 adet 380/154 kV 250 MVA trafo tesisi yapılarak mevcut 500 MVA kapasite 750 MVA ya yükseltilmeli 250 MVA ek kaynak yaratılmalıdır.

2)380/154 kV Erzin trafo merkezinde mevcut olan 380/154 kV (4x150) MVA güç trafolarının 2 adedi 380/154 kV 250 MVA olarak güç yükseltilmesi yapılmalı 200 MVA ek kaynak yaratılmalıdır.

3)Sugözü termik santralında mevcut olan 380/154 kV  250 MVA trafoya ilave olarak yeni 380/154 kV  250 MVA trafo tesisi yapılarak 250 MVA ek kaynak yaratılmalıdır.

4)Sugözü termik santralı ile 154/30 kV Güney Adana TM arası 154 kV iletim hattı tesis edilerek Adana bölgesine kaynak aktarımı yapılması sağlanmalıdır.

5)Adana Seyhan ilçesi Yurt mahallesi ve Yüreğir ilçesi Serinevler mahallesinde 154/30 kV indirici trafo merkezi tesis edilerek Adana’nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 30 kV gerilim kademesinde yetersiz olan kaynak sorunu giderilmelidir..

Orta vadede toplam 700 MVA ek kaynak temin edilerek bölge 154 KV iletim sistemi rahatlatılacaktır.

Uzun vadedeki çözüm önerilerimiz ( 5 yıl içerisinde )

1)Bölge tüketiminin yaklaşık 600 MW lık bölümü Mersin ilinde tüketilmekte ve bu enerji       154 kV iletim hatları ile taşınmaktadır. Mersin ilinde 380/154 kV 2x250 MVA trafo merkezi tesis edilmelidir.

2)Yine bölge tüketiminin önemli bir bölümünü teşkil eden Hatay bölgesi için Antakya’da  380/154 kV  250 MVA trafo merkezi tesis edilmelidir.

3)Ekonomik ömrünü doldurmuş, kayıpları fazla ve yetersiz olan 66 kV iletim sisteminin         154 kV’ a dönüşümü öncelikle yapılmalıdır.

Uzun vadede toplam 750 MVA ek kaynak temin edilecektir

Netice olarak yukarıdaki çözüm önerilerimizin uygun bulunarak yapılması halinde bölgemizde kısa vadede 450 MVA, orta vadede 700 MVA ve uzun vadede 750 MVA olmak üzere toplam 1900 MVA kaynak artışı sağlanmış olacak bölgemizin kaynak yetersizliği sorunu giderilecektir.

# DAĞITIM

Bölgemizde 30 kV gerilim kademesine kadar elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetleri Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’ ne bağlı Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye il müdürlüklerince yapılmaktadır.Bölgemiz içerisindeki Organize Sanayi Bölgeleri ile Serbest Bölgeler elektrik enerjisini TEDAŞ veya Üretim şirketlerinden alarak görev alanları içinde  dağıtım ve satış yapmaktadırlar.

Raporun giriş bölümünde dağıtım ve perakende satış hizmetlerinin geçirdiği evreler kısaca anlatılmıştı.

Çukurova bölgesinin mevcut dağıtım tesisleri Adana il merkezinde 30-15-6,3 / 0,4 kV, Mersin, Osmaniye il merkezlerinde, Tarsus, İskenderun ve Karataş ilçelerinde 30-15 / 0,4 kV, Hatay il merkezi ve Ceyhan, ilçesinde 30-6,3 / 0,4 kV , bölgedeki diğer ilçe, kasaba ve köylerde      30 / 0,4 kV gerilim kademelerinden oluşmaktadır.

Bu kadar farklı YG gerilim kademeleri hem işletme açısından sorunlar yaratmakta hem de enerji kaybı ve gerilim düşümü nedeniyle teknik kayıpların artmasına neden olmaktadır. Bölgemizdeki 15-6,3 / 0,4 kV gerilim kademesi ile beslenen şehir şebekelerinin öncelikle   30/0,4 kV gerilim kademesine dönüştürülmesi yukarıda izah ettiğimiz nedenlerden dolayı zorunluluk arz etmektedir.

Diğer bir husus bölgemizde TEDAŞ’ ın sorumluluğunda bulunan dağıtım tesislerine özelleştirilme kapsamında bulunmaları nedeniyle yaklaşık 20 yıldır gerekli yatırımların yapılmamasıdır.Mevcut dağıtım tesislerinin büyük bir bölümü ekonomik ömrünü doldurmuş eski veya kapasitesi düşük tesisler olup ihtiyacı karşılayamamaktadır.

Son günlerde sıkça yaşanan elektrik kesintilerinin büyük bir bölümü yukarıda izah ettiğimiz mevcut dağıtım tesislerinin yetersizliği, bakım-onarımların zamanında ve yeterince yapılmaması, bakım-onarım-arıza hizmetlerinde çalışan personellerin yetersiz kalmalarından kaynaklanmaktadır.

Bu sorunların giderilmesi için;

- Mevcut dağıtım tesisleri yatırım ödenekleri artırılarak süratle yenilenmelidir.

- Mevcut dağıtım tesislerinin periyodik bakım ve onarımları zamanında yapılmalıdır.

- Her kademedeki koruma sistemleri yeni ve güvenilir koruma sistemleri ile teçhiz edilmeli, sürekli görev yapmaları sağlanmalıdır.

- Bakım–onarım ve arıza hizmetlerinde çalışan personel sayısı yetersiz olup vasıflı personel ile takviye edilmelidir.

- AG-YG tesis malzemelerinin temininde seçici davranılmalı, fiyat olarak uygun ama kalitesiz, standartlara uymayan malzemeler fiyatı uygun olduğu için tercih edilmemeli, kesinlikle kullanılmamalıdır.

- Bir dağıtım tesisinin veriminin yüksek olması için planlamasının ve projesinin iyi yapılmış olması gerekir. Planlama ve proje yapımında çalışan teknik personeller sık sık seminerlere, panellere, eğitimlere, fuarlara katılarak teknolojik gelişmeleri takip etmeli, deneyimli olmayan personellere planlama ve proje yaptırılmamalıdır.

- Dağıtım hizmetlerindeki sorunların çözümünde özelleştirme son çare olarak görülmemelidir.Dağıtım hizmetleri ile görevli kamu kuruluşları siyasi baskılardan arındırılmalı, özerk bir yapıya kavuşturulmalı, liyakat ve başarı görevlendirmede temel teşkil etmeli ve her kademedeki çalışan personelin iş güvencesi sağlanmalıdır.

- Dağıtım hizmetleri sosyo–ekonomik yapımızın vazgeçilmez unsurlarındandır.Dağıtım hizmetlerini sadece ticari meta olarak görülmeyip, öncelikle hizmet sektörü olarak yapılanması sağlanmalıdır.

Bölgemiz ileri ve Türkiye genelinde satılan enerjinin sektörel dağılımı tablo – 8 de aşağıda verilmiştir. 2004–2005 yıllarına ait tabloların incelenmesinde bölgemizin elektrik enerjisi kullanımında yıllık % 10,36 oranında artış olduğu gözlenmektedir.Türkiye geneline bakıldığında yıllık artış oranı % 7,18 dir.Bu mukayeseden’ de görüldüğü gibi enerjideki bu yüksek talebin karşılanması için bölgemiz dağıtım tesislerinin aksatılmadan yapılması gerekmektedir.

| BÖLGEMİZ İLLERİ VE TEDAŞ TÜRKİYE GENELİ |
| --- |
| SATILAN ENERJİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 YILI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BİRİM:MWh |
| İŞLETME ADI | SATILAN ENERJİ |
|  | MESKEN | % | T.HANE | % | R.DAİRE | % | SANAYİ | % | SULAMA | % | DİĞER | % | TOPLAM |
| ADANA TEDAŞ | 786.155 | 32,0 | 319.363 | 13,0 | 180.272 | 7,3 | 903.855 | 36,8 | 48.764 | 2,0 | 207.481 | 8,5 | 2.445.890 |
| MERSİN TEDAŞ | 628.116 | 36,2 | 242.581 | 14,0 | 108.847 | 6,3 | 555.416 | 32,0 | 62.625 | 3,6 | 139.562 | 8,0 | 1.737.147 |
| HATAY TEDAŞ | 450.608 | 25,8 | 110.420 | 6,3 | 79.440 | 4,6 | 747.908 | 42,8 | 172.610 | 9,9 | 184.654 | 10,6 | 1.745.640 |
| OSMANİYE TEDAŞ | 117.349 | 47,7 | 30.128 | 12,3 | 25.211 | 10,3 | 27.612 | 11,2 | 8.907 | 3,6 | 36.736 | 14,9 | 245.943 |
| SANAYİ |  |  |  |  |  |  | 2.701.591 |  |  |  |  |  | 2.701.591 |
| BÖLGE TOPLAMI | 1.982.228 | 35,4 | 702.492 | 11,4 | 393.770 | 7,1 | 4.936.382 | 30,7 | 292.906 | 4,8 | 568.433 | 10,5 | 8.876.211 |
| TEDAŞ TOPLAMI | 26.553.317 | 30,8 | 15.220.592 | 17,7 | 4.402.927 | 5,1 | 26.484.645 | 30,7 | 3.095.496 | 3,6 | 10.456.705 | 12,1 | 86.193.844 |
| TÜRKİYE TOPLAMI | 150.017.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 YILI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BİRİM:MWh |
| İŞLETME ADI | SATILAN ENERJİ |
|  | MESKEN | % | T.HANE | % | R.DAİRE | % | SANAYİ | % | SULAMA | % | DİĞER | % | TOPLAM |
| ADANA TEDAŞ | 836.182 | 31,2 | 352.264 | 13,2 | 136.569 | 5,1 | 986.602 | 36,8 | 47.759 | 1,8 | 319.115 | 12,0 | 2.678.491 |
| MERSİN TEDAŞ | 622.366 | 33,1 | 276.871 | 14,9 | 98.715 | 5,3 | 612.555 | 32,6 | 75.061 | 4,0 | 193.148 | 10,0 | 1.878.752 |
| HATAY TEDAŞ | 497.050 | 23,3 | 126.368 | 5,9 | 101.707 | 4,8 | 913.764 | 42,9 | 185.612 | 8,7 | 305.254 | 14,0 | 2.129.755 |
| OSMANİYE TEDAŞ | 130.659 | 48,8 | 8.808 | 3,3 | 15.809 | 5,9 | 28.238 | 10,6 | 7.023 | 2,3 | 74.016 | 29,0 | 264.553 |
| SANAYİ |  |  |  |  |  |  | 2.844.350 |  |  |  |  |  | 2.844.350 |
| BÖLGE TOPLAMI | 2.086.257 | 34,1 | 764.311 | 9,3 | 352.800 | 5,3 | 5.385.509 | 30,7 | 315.455 | 4,2 | 891.533 | 16,3 | 9.795.901 |
| TEDAŞ TOPLAMI | 29.690.359 | 31,9 | 16.431.078 | 17,6 | 4.623.345 | 5,0 | 28.838.811 | 30,9 | 3.188.955 | 3,4 | 10.423.240 | 11,0 | 93.195.788 |
| TÜRKİYE TOPLAMI | 160.794.000 |
| Tablo - 8 |
| Kaynak : TEDAŞ - TEİAŞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bölgemiz illeri ve Türkiye geneli kayıp–kaçak ve kişi başına düşen enerji miktarı tablo –9 da verilmiştir.

2005 yılı Türkiye geneli kayıp–kaçak miktarı % 17,8 olarak tespit edilmiştir.Bölgemizdeki kayıp–kaçak oranı % 12,5 dır. Bu oranın planlı olarak yapılacak yatırım ve kaçakla mücadele ile   % 5-6 oranına düşürülmesi mümkündür.

Yine 2005 yılı verilerine göre Türkiye geneli kişi başına tüketilen enerji miktarı 2192 kW olup bölgemiz için kişi başına tüketilen enerji miktarı 1938 kW dır.Hem ülkemiz hem de bölgemiz için bu tüketimler çok düşüktür.

| BÖLGEMİZ İLLERİ VE TEDAŞ TÜRKİYE GENELİ |
| --- |
| KAYIP-KAÇAK VE KİŞİ BAŞINA ENERJİ TÜKETİMİ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 YILI |
| İL ADI | İLÇE | BELDE | KÖY | TAHMİNİ | ABONE | SATIN ALINAN | SATILAN | KAYIP KAÇAK | KİŞİ BAŞINA |
|  | SAYISI | SAYISI | SAYISI | NÜFUSU | SAYISI | ENERJİ (KWh) | ENERJİ (KWh) | KWh | % | TÜK.(kWh) |
| ADANA | 13 | 39 | 468 | 1.966.493 | 676.093 | 2.766.459.000 | 2.445.890.000 | 320.569.000 | 11,6 | 1.893 |
| MERSİN | 12 | 57 | 509 | 1.758.741 | 637.278 | 2.251.480.000 | 1.737.147.000 | 514.333.000 | 22,8 | 1.766 |
| HATAY | 11 | 64 | 357 | 1.338.413 | 533.843 | 2.055.523.000 | 1.745.640.000 | 309.883.000 | 15,1 | 2.022 |
| OSMANİYE | 6 | 9 | 168 | 488.602 | 142.628 | 272.335.000 | 245.943.000 | 26.392.000 | 9,7 | 1.043 |
| SANAYİ |  |  |  |  |  | 2.701.591.000 | 2.701.591.000 | 0 | 0 |  |
| BÖLGE TOP. | 42 | 169 | 1502 | 5.552.249 | 1.989.842 | 10.047.388.000 | 8.876.211.000 | 1.171.177.000 | 14,8 | 1.810 |
| TÜRKİYE GENELİ | 72.254.365 | 27.251.558 | 150.017.500.000 | 150.017.500.000 | 19.674.189.000 | 18,6 | 2.076 |
| Not : Kişi başına elektrik tüketimi 2004 yılı tahmini nüfusa göre hesap edilmiştir. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 YILI |
| İL ADI | İLÇE | BELDE | KÖY | TAHMİNİ | ABONE | SATIN ALINAN | SATILAN | KAYIP KAÇAK | KİŞİ BAŞINA |
|  | SAYISI | SAYISI | SAYISI | NÜFUSU | SAYISI | ENERJİ (KWh) | ENERJİ (KWh) | KWh | % | TÜK.(kWh) |
| ADANA | 13 | 39 | 468 | 1.990.032 | 691.389 | 2.980.258.000 | 2.678.491.000 | 301.767.000 | 10,1 | 2.004 |
| MERSİN | 12 | 57 | 509 | 1.776.906 | 646.992 | 2.344.247.000 | 1.878.752.000 | 465.495.000 | 19,9 | 1.825 |
| HATAY | 11 | 64 | 357 | 1.352.237 | 537.107 | 2.420.855.000 | 2.129.755.000 | 291.100.000 | 12,0 | 2.296 |
| OSMANİYE | 6 | 9 | 168 | 493.649 | 146.265 | 290.387.000 | 267.553.000 | 22.834.000 | 7,9 | 1.094 |
| SANAYİ |  |  |  |  |  | 2.844.350.000 | 2.844.350.000 | 0 | 0 |  |
| BÖLGE TOP. | 42 | 169 | 1502 | 5.612.824 | 2.021.753 | 10.880.097.000 | 9.795.901.000 | 1.084.196.000 | 12,5 | 1.938 |
| TÜRKİYE GENELİ | 73.356.730 | 27.972.603 | 160.794.000.000 | 160.794.000.000 | 20.180.642.000 | 17,8 | 2.192 |
| Not : Kişi başına elektrik tüketimi 2005 yılı tahmini nüfusa göre hesap edilmiştir. |
| Tablo - 9 |
| Kaynak : TEDAŞ - TEİAŞ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sonuç olarak ;

* Ülkemizdeki ve bölgemizdeki atıl olarak bırakılmış yenilenebilir enerji kaynaklarımıza ve doğal yer altı kaynaklarımıza öncelik verilerek enerjideki dışa bağımsızlığımız azaltılmalıdır.

* İletim tesislerinin periyodik bakımları düzenli olarak yapılarak ihtiyaç olan iletim tesisleri ve trafo merkezleri öncelikle yapılmalıdır.

* Dağıtım tesislerinin bakım onarımları düzenli olarak yapılmalı, kaçakla mücadelede her türlü olanaklar seferber edilmeli, enerji kayıplarının azaltılması ve enerji talebinin karşılanması için gerekli olan dağıtım tesisleri yatırımları düzenli olarak yapılmalıdır.

ENERJİ KOMİSYONU

Aralık 2006