YAPI İÇİNDE VE DIŞINDAKİ TESİSLERDE EN KÜÇÜK GENİŞLİKLER (F)

| Geçit ya da giriş yerlerinin kullanılma amacı | Geçit genişliği (min) |
| --- | --- |
|  | Geçidin bir tarafında gerilim var (mm) | Geçidin iki tarafında gerilim var (mm) |
| Denetleme | F1=1000 | F2=1200 |
| El ile çalıştırma (manevra) | F3=1200 | F4=1400 |

# Text boxes

İKİ TARAFLI

İKİ TARAFLI

BİR TARAFLI

BİR TARAFLI

GERİLİM