BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE)

| MUAYENE VE KABUL TUTANAĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TESİSAT YAPILAN YAPIYA AİT BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşin Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapının Türü | Konut / İşhanı / Fabrika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pafta / Ada / Parsel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje Onay-Tarih ve No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tesisatçının Adı Soyadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon Tesisatı Kontrol Formu |  |  |  |  |  |  |  |  | uygun | uygun değil |
| 1-) Bina içi tesisat |  |  | Sıva Üstü |  |  |  | Sıva Altı |  |  |  |
| 2-) Bina dışı kutu kapasitesi yeterli mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-) Ankastre yüksekliği uygun mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-) Bina içi telefon tesisatı kablo çapı uygun mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-) Sıkıştırmalı Tip (Krone modül) kullanılmış mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-) Devre sayısı yeterli mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-)Ankastre konusunda T.T. için bırakılan modül sayısı yeterli mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-) Ankastre kutu kapağında daire ve işyeri numaralarına göre devre şeması var mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-) Birden fazla bina olan yerlerde tek bir noktaya toplanmış mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-) Dahili tesisat kablosunun muayene raporu var mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-) Sondaj yapılan bina numaraları? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.	a) Bina içi telefon tesisatı kutularının bina içinde yerden yüksekliği 1,70 mt. Civarında, bina dışına ise Türk Telekom’un tespit edeceği yere konulmalıdır.

b) Bina içi telefon tesisatı en az 0,5 mm çaplı kablo ile çekilmelidir.

c) Bina içi telefon tesisatlarında işyerleri için asgari 4 daireler için 3 adet telefon hattının çekilmesi gerekmektedir.

- Türk Telekom A.Ş.’nin kabul işlemi ankastre panosunun fiziki kabulü niteliğide olduğundan bina içi telefon tesisatınında elektriği muayene (sağlamlık testi) yapma sorumluluğu tesisatı yapan ELEKTRİKÇİYE aittir.

Mal Sahibi	        Tesisatı Yapan 		   Proje ve Yapı Denetçi			Türk Telekom .A.Ş.

Adı Soyadı	        Elektrikçi Firma      	          Elk. Müh.   			     Kabul Heyeti

ONAY

…../…../200..