| KABLOLU TV TESİSATI MUAYENE VE KABUL TUTANAĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TESİSAT YAPILAN YAPIYA AİT BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşin Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapının Türü | Konut / İşhanı / Fabrika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pafta / Ada / Parsel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje Onay-Tarih ve No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tesisatçının Adı Soyadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KABLOLU TV TESİSATI KONTROL FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uygun | uygun değil |  |  |  |  |
| 1-) Bina Dağıtım Kutusu (BDK) ebatları uygun mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-) BDK malzemesi sac veya PVC’mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-) BDK üzerinde asma kilit yeri mevcut mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-) BDK üzerinde “TÜRK TELEKOM KABLO TV” yazısı mevcut mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-) BDK’ nın yerden yüksekliği 1,7 m mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-) BDK içinde 6 A V otomat mevcut mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-) Enerji Kablosu çekili ve 3x 1,5 mm2 TSE’li antigron mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-) BDK içinde 2 adet topraklı priz var mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-) BDK kutusuna her daireden kablo dış çapının en az 2 katı büyüklüğünde boru çekilmiş mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-) BDK kutusuna her daireden ayrı kablo geliyor mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-) Dairelerden BDK’ ya gelen kablolar numaralı mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-) Dairelerden BDK’ ya gelen kablolar RG-6 ve şartnameye uygun mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-) Daire girişinde 20x20x7 cm kare buat var mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14-) Daire içerindeki odalardaki prizlerden gelen kablolar daire girişindeki kare buatta toplanmış mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-) Odalardan kare buata gelen kablolar RG-6 ve şartnameye uygun mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-) Daire içindeki Kablo-TV prizleri Şartnameye uygun mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mal Sahibi	        Tesisatı Yapan 		   Proje ve Yapı Denetçi			Türk Telekom .A.Ş.

Adı Soyadı	        Elektrikçi Firma      	          Elk. Müh.   			     Kabul Heyeti

ONAY

…../…../200..