EK-11

| TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMİ PROJE DENETİM FORMU |  |  |  |  |
| KONTROLLER |  | UYGUN | UYGUN DEĞİL | ZORUNLU DEĞİL |
| 1 | Proje müellifinin yangın algılama ve uyarma sistemleri ile ilgili eğitimlere katılım belgesi |  |  |  |
| 2 | Projeler temiz, okunaklı ve ciltli |  |  |  |
| 3 | Proje kapağı, İsimler, Sicil Numarası, İmza, İletişim Bilgileri |  |  |  |
| 4 | Ölçekler |  |  |  |
| 5 | Pafta numaraları |  |  |  |
| 6 | Proje, pafta ismi, adres, değişiklik tarihleri ve açıklamaları |  |  |  |
| 7 | Proje müellifinin yangın algılama ve uyarma sistemleri ile ilgili eğitimlere katılım belge numarası |  |  |  |
| 8 | Semboller |  |  |  |
| 9 | Sistem tipi (Konvansiyonel yada adresli tip) |  |  |  |
| 10 | Algılayıcı tipleri |  |  |  |
| 11 | Algılayıcı yerleşimleri |  |  |  |
| 12 | Yükseltilmiş döşeme ve asma tavan içi algılayıcı seçimi ve yerleşimi |  |  |  |
| 13 | Geniş mekanlarda algılayıcı miktarı hesaplamaları ve yerleşimleri |  |  |  |
| 14 | Buton yerleşimleri |  |  |  |
| 15 | Korna yerleşimleri |  |  |  |
| 16 | Kontrol paneli yerleşimi |  |  |  |
| 17 | Tekrar paneli yerleşimi |  |  |  |
| 18 | Asansör kontrolü ile ilgili cihazların seçimi ve yerleşimi |  |  |  |
| 19 | Asansör kuyusu ve yangın merdiveni basınçlandırma sistemi kontrolü ile ilgili cihazların seçimi ve yerleşimi |  |  |  |
| 20 | Damper kontrolü ile ilgili cihazların seçimi ve yerleşimi |  |  |  |
| 21 | Havalandırma kontrolü ile ilgili cihazların seçimi ve yerleşimi |  |  |  |
| 22 | Kontrol paneli yedek güç kaynağı (akü) hesabı |  |  |  |
| 23 | Loop (çevrim) akım, direnç ve gerlim düşümü ile kablo uzunluğu hesapları - her loop için ayrı ayrı yapılacak |  |  |  |
| 24 | Varsa gazlı söndürme sistemi kontrol panelinin, yangın algılama ve uyarma sistemi kontrol paneli ile irtibatı |  |  |  |
| 25 | Sulu söndürme sistemi akış anahtarları, vanaları ve pompaların kontak bilgilerinin irtibatı |  |  |  |
| 26 | Deprem sensörleri kontak bilgilerinin irtibatı |  |  |  |
| 27 | Tekhat şeması |  |  |  |
| 28 | Cihaz bağlantı deyatları |  |  |  |
| 29 | Projenin TS CEN/TS 54-14 standartına uygunluğu |  |  |  |
| 30 | "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygunluğu |  |  |  |