İlgili Şebeke İşletmecisinden "Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu" alınması

Evet

Hayır

Çağrı mektubu alan kişiler 180 gün içinde LÜY Madde 9 / Fıkra 3'de yer alan belgeler ile İlgili Şebeke İşletmecisine bağlantı anlaşması yapmak için başvuruda bulunur.

Çağrı mektubu alan kişiler 180 gün içinde LÜY Madde 9 / Fıkra 3'de yer alan belgeler ile İlgili Şebeke İşletmecisine bağlantı anlaşması yapmak için başvuruda bulunur.

Çağrı mektubu alan kişiler 180 gün içinde LÜY Madde 9 / Fıkra 3'de yer alan belgeler ile İlgili Şebeke İşletmecisine bağlantı anlaşması yapmak için başvuruda bulunur.

Çağrı mektubu alan kişiler 180 gün içinde LÜY Madde 9 / Fıkra 3'de yer alan belgeler ile İlgili Şebeke İşletmecisine bağlantı anlaşması yapmak için başvuruda bulunur.

Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum tarafından geçici kabul yapılması ve akabinde 1 ay içinde Sistem Kullanım Anlaşması Yapılması

Başvurunun iade edilmesi

Üretim tesisinin devreye alınması ve Dağıtım Sistemi Kullanım Anlaşması yapılması

Üretim tesisinin kurulması (En geç bir yıl içerisinde)

Çağrı mektubu alan Tesis sahibinin yetkili kıldığı Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS), uygulamaya başlamadan Tip Şartname çerçevesinde hazırlamış olduğu inşaat (statik) tasarımını ruhsat veren kurum veya Yapı Denetim Şirketine sunar. (İnşaat (statik)Tasarım Uygunluk Belgesinin Alınması)

Çağrı mektubu alan tesis sahibinin yetkili kıldığı Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS), uygulamaya başlamadan önce Tip Şartname çerçevesinde hazırlamış olduğu GES elektrik tasarımını İlgili Şebeke İşletmecisi veya TEDAŞ Bölge Koordinatörlüklerine sunar.

(Elektrik Tasarım Uygunluk Belgesinin Alınması)

İlgili Şebeke İşletmecisi ile Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması yapılır.

Elektrik ve inşaat (statik) Tasarım Uygunluk Belgesi olumlu mu?

TUS tarafından ilgili şebeke işletmecisi veya TEDAŞ Bölge Koordinatörlüğüne geçici kabul başvurusu yapılır.

**AÇIKLAMALAR:**

(1) Bu dokuman bilgi verme amaçlı olup eksiklikler içerebilir; Resmi Belge niteliği taşımamaktadır. Ayrıntılı bilgi için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğe ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Tebliğe başvurulmalıdır.

(2) İlgili Şebeke İşletmecisi; ilgili bölgede faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketini, OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiliği ya da TEİAŞ’ı belirtir. Üretim tesisi kuracak kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesisleri aynı dağıtım bölgesi içerisinde olmak zorundadır.

(3) Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması yapılması için gerekli belgeler Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilmiştir.

(4) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Üretim tesisinin devreye alınması

Üretim tesisinin devreye alınması