**KABUL DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER**

1. Geçici kabul talep dilekçesi,
2. Geçici kabule hazır tutanağı,
3. Tesise ait onaylı proje, (Gerekçe raporu, vaziyet planı, ENH profili, trafo yerleşim planı, trafonun AG-OG tek hat şeması, trafo gücü tayini, kısa devre hesabı, kompanzasyon hesabı, topraklama hesabı)
4. Enerji müsaadesi yazısı,
5. Tesis sahibi tarafından yükleniciye verilen vekaletname ya da sözleşme,
6. Geçici kabulde bulunacak sorumlu elektrik mühendisine ait yüklenicinin yetkilendirme yazısı veya yüklenicinin bünyesinde bulunmayan ancak geçici kabulde görevlendirilecek sorumlu elektrik mühendisine verdiği vekaletname,
7. Tesis sahibi kabulde bulunmayacak ise yetkili kıldığı kişiye ait yetki yazısı,
8. Keşif cetveli ve bedeli,
9. Vergi levhası (yüklenici),
10. Adres bilgileri (yüklenici),
11. Tesiste kullanılan malzemelere ait tip ve rutin test raporları (trafo, hücre, köşk vs.) (Elektronik ortamda olabilir-CD),
12. Topraklama direnci/aydınlatma/röle/sayaç kontrolleri ve tutanağı,
13. Enerji müsaadesinde yapılması istenen diğer işler,
14. Tesise ait fotoğraflar (Elektronik ortamda olabilir-CD),
15. Komisyona katılmak üzere teknik bir personelin isim ve unvanı (OSB/Dağıtım şirket personeli)
16. Açık aralıklı direkler ve ENH lar için Direk montaj tutanakları ve Harita Mühendisi onaylı Topoğrafik kontrol Raporu

Yukarıdaki belge ve bilgilerin tamamlanmasını müteakip, kabul dosyasının OSB veya Dağıtım şirketi kanalıyla Genel Müdürlüğümüze gelmesi gerekmektedir.