## Sayfa1
SIRA NO | TRAFO MERKEZİ ADI | TR NO | GERİLİM (kV) | GÜCÜ ( MVA ) |  | 2002 YILI MAKS.GÜÇ ( MVA ) | 2002 YILI MAKS.GÜÇ ( MW ) | 2003 YILI MAKS.GÜÇ ( MVA ) | 2003 YILI MAKS.GÜÇ ( MW ) | MAKS.GÜÇ % ARTIŞI ( MVA ) | MAKS.GÜÇ % ARTIŞI ( MW ) | 2004 YILI MAKS.GÜÇ ( MW )
|  |  |  | TABİİ | CEBRİ
1 . | AKBELEN | 1 | 154/31,5 | 80 | 100 | 85.24 | 84 | 84.59 | 84 | -0.7684% | 0% | 74.5
2 . | AKBELEN | 2 | 154/31,5 | 50 | 63 | 39.45 | 39 | 39.2 | 39 | -0.6378% | 0% | 41.8
3 . | ANAMUR | 1 | 154/31,5 | 16 | 20 | 16.9 | 15.8 | 17 | 15.9 | 0.5882% | 0.6289% | 20.8
4 . | TAŞUCU | 1 | 154/31,5 | 50 | 50 | 27.9 | 27.5 | 28.04 | 28 | 0.4993% | 1.786% | 26
5 . | ERDEMLİ | 1 | 154/31,5 | 80 | 100 | 56.04 | 54 | 56.88 | 56 | 1.477% | 3.571% | 61.8
6 . | ERDEMLİ | 2 | 30/15 | 6.3 | 6.3 | 4.29 | 3.8 | 2.1 | 1.8 | -104.3% | -111.1% | Dahil
7 . | MERSİN-2 | 1 | 154/31,5 | 50 | 63 | 62.1 | 61 | - | - |  |  | -
8 . | MERSİN-2 | 2 | 154/31,5 | 80 | 100 | 77.9 | 76.6 | 76.8 | 75.6 | -1.432% | -1.323% | 85.6
9 . | MERSİN-1 | 1 | 66/15 | 16 | 20 | 18.15 | 18 | 15.5 | 15.3 | -17.1% | -17.65% | 13.7
10 . | MERSİN-1 | 2 | 66/15 | 16 | 20 | 14.27 | 14 | 15.5 | 15.3 | 7.935% | 8.497% | 13.8
11 . | TERMİK | 1 | 154/66 | 40 | 40 | 20.6 | 20 | 24.02 | 24 | 14.24% | 16.67% | 25.2
12 . | TERMİK | 2 | 154/31,5 | 50/63 | 50 | 26.5 | 26.4 | 23.1 | 22.4 | -14.72% | -17.86% | 25.6
13 . | YAKAKÖY | 1 | 154/6,3 | 25 | 31.25 | 19.5 | 18.9 | 20.05 | 19.2 | 2.743% | 1.562% | -
14 . | YAKAKÖY | 2 | 154/6,3 | 25 | 31.25 | 11.3 | 10.5 | 11.81 | 10.9 | 4.318% | 3.67% | -
15 . | YAKAKÖY | 3 | 154/6,3 | 25 | 31.25 | 11.93 | 11.5 | 23.33 | 22.5 | 48.86% | 48.89% | -
16 . | NACARLI | 1 | 154/31,5 | 50 | 63 | 41.4 | 41.4 | 41 | 41 | -0.9756% | -0.9756% | 39
17 . | NACARLI | 2 | 154/31,5 | 30 | 50 | 30.4 | 30.4 | 37.5 | 37.5 | 18.93% | 18.93% | 39.3
18 . | TARSUS | 1 | 154/66 | 40 | 40 | 34.53 | 28 | 31.61 | 31 | -9.238% | 9.677% | 40.8
19 . | TARSUS | 2 | 154/31,5 | 50 | 50 | 38.63 | 38 | 31 | 31 | -24.61% | -22.58% | 31.1
20 . | TARSUS | 3 | 154/31,5 | 30 | 50 | 36.58 | 36.5 | 29.5 | 29.5 | -24% | -23.73% | 30
21 . | TARSUS | 4 | 66/15 | 16 | 20 | 12.28 | 12.2 | 11.86 | 11.8 | -3.541% | -3.39% | 12
22 . | *TOROSLAR | 1 | 154/31,5 | 16 | 20 | 13.1 | 12.2 | 15.2 | 13.8 | 13.82% | 11.59% | 12
|  |  | TOPLAM | 791.3 | 1019.05 | 698.99 | 679.7 | 635.59 | 625.5 | -9.975% | -8.665% | 593
* TOROSLAR ; Pozantıda kurulu TM nin yukarıda belirtilen yükün yaklaşık %25'i Mersin Bölgesine, %75'i Adana Bölgesine aittir.