## HERMETİK
HERMETİK (Rezervuarsız) TİP DAĞITIM TRAFOLARI KAREKTERİSTİK DEĞERLERİ
A- 15 kV KADAR
GÜÇ (kVA) | KAYIPLAR (W) |  | Boşta Akım | Bağıl | Cos F =1 |  | BOYUTLAR (mm) |  |  |  | AĞIRLIKLAR
| Boşta (Demir) | Yükte (Bakır) (75 oC) |  | K.D.Ger | Verim | G.Düş. | A | B | H | Teker | Yağ | Toplam
|  |  | (%) | (%Uk) | (%) | (%) | Boy | En | Yük. | Arası | (kg) | (kg)
160 | 460 | 2350 | 1.9 | 4 | 98.27 | 1.53 | 1150 | 640 | 1310 | 520 | 200 | 900
200 | 550 | 2850 | 1.9 | 4 | 98.32 | 1.49 | 1160 | 640 | 1350 |  | 220 | 920
250 | 650 | 3250 | 1.6 | 4 | 98.46 | 1.37 | 1230 | 820 | 1400 |  | 230 | 1050
315 | 770 | 3900 | 1.5 | 4 | 98.53 | 1.31 | 1240 | 820 | 1440 | 670 | 260 | 1145
400 | 930 | 4600 | 1.5 | 4 | 98.63 | 1.22 | 1460 | 860 | 1475 | 670 | 290 | 1450
500 | 1100 | 5500 | 1.4 | 4 | 98.69 | 1.17 | 1540 | 860 | 1540 |  | 370 | 1755
630 | 1300 | 6500 | 1.4 | 4 | 98.77 | 1.1 | 1730 | 1050 | 1570 |  | 410 | 2050
800 | 1550 | 8300 | 1.3 | 5 | 98.78 | 1.15 | 1750 | 1050 | 1660 |  | 500 | 2440
1000 | 1850 | 10000 | 1.2 | 5 | 98.82 | 1.12 | 1890 | 1285 | 1725 | 820 | 650 | 3200
1250 | 2200 | 12000 | 1.2 | 5 | 98.87 | 1.08 | 2060 | 1285 | 1805 | 820 | 680 | 3420
1600 | 2600 | 14500 | 1.1 | 6 | 98.94 | 1.08 | 2270 | 1370 | 1820 |  | 800 | 4250
B - 36 kV KADAR
GÜÇ (kVA) | KAYIPLAR (W) |  | Boşta Akım | Bağıl | Cos F =1 |  | BOYUTLAR (mm) |  |  |  | AĞIRLIKLAR
| Boşta (Demir) | Yükte (Bakır) (75 oC) |  | K.D.Ger | Verim | G.Düş. | A | B | H | Teker | Yağ | Toplam
|  |  | (%) | (%Uk) | (%) | (%) | Boy | En | Yük. | Arası | (kg) | (kg)
160 | 480 | 2800 | 2.00 | 4.5 | 97.99 | 1.83 | 1150 | 700 | 1510 | 520 | 270 | 990
200 | 580 | 3500 | 1.9 |  | 98 | 1.83 | 1230 | 780 | 1540 |  | 310 | 1100
250 | 700 | 4050 | 1.8 |  | 98.13 | 1.7 | 1300 | 900 | 1630 | 670 | 340 | 1270
315 | 820 | 5150 | 1.7 |  | 98.14 | 1.71 | 1430 | 900 | 1680 |  | 420 | 1480
400 | 900 | 5850 | 1.7 |  | 98.34 | 1.55 | 1480 | 910 | 1710 | 670 | 440 | 1690
500 | 1250 | 6750 | 1.6 |  | 98.42 | 1.44 | 1640 | 910 | 1725 |  | 540 | 2085
630 | 1350 | 8000 | 1.6 |  | 98.53 | 1.36 | 1640 | 1045 | 1790 |  | 560 | 2370
800 | 1520 | 9700 | 1.5 | 6 | 98.61 | 1.38 | 2000 | 1260 | 1790 | 820 | 680 | 2790
1000 | 1600 | 12200 | 1.4 |  | 98.63 | 1.39 | 2050 | 1260 | 1910 |  | 795 | 3245
1250 | 1950 | 14000 | 1.4 |  | 98.74 | 1.29 | 2160 | 1290 | 1930 |  | 910 | 3990
1600 | 2250 | 16500 | 1.3 |  | 98.83 | 1.2 | 2340 | 1410 | 1990 |  | 1040 | 4780
NOT : değerler BEST TRAFO KATALOĞUNDAN ALINMIŞTIR.