|  | PROJE KONTROL FORMU |
| --- | --- |
|  | Yapı sahibi | GELEN PROJELER |
|  | İlgili idare | Elektrik Tesisat |
|  | Pafta-Ada-Parsel No | Telefon + TV |
|  | Kullanma amacı | Yangın Algılama |
|  | İnşaat Alanı |  |
|  | Proje Müellifi Adı Soyadı |  |  |  |
|  | Proje Tescil Tarih Ve No |  |  |  |
|  | Kuvvetli Akım İç Tesisatı | Uygun Uygun değil | Uygun değil |
| 1 | Gerekli onaylar ve Mimari projeye göre kat planlarının kontrolu |  |  |
| 2 | Mimari tefrişe göre tesisatın uygunluğu |  |  |
| 3 | Vaziyet planının mimari projeye göre kontrolu |  |  |
| 4 | Proje Sembolleri |  |  |
| 5 | Temel topraklama ve hesabının kontrolu |  |  |  |
| 6 | Enerji odası kontrolu (mimari projeye uygunluğu - ölçüleri) |  |  |
| 7 | Kablo bacası kontrolu (mimari projeye uygunluğu - ölçüleri) |  |  |
| 8 | Pano isimlendirilmesi |  |  |
| 9 | Aydınlatma hesabı kontrolu |  |  |
| 10 | Aydınlatma hesaplarının mahallere uygunluğu |  |  |
| 11 | Aydınlatma linyelerindeki sorti sayısının kontrolu |  |  |
| 12 | Aydınlatma linyeleri kesit kontrolu |  |  |
| 13 | Aydınlatma sortileri kesit kontrolu |  |  |
| 14 | Aydınlatma linyeleri sigorta kontrolu |  |  |
| 15 | Priz linyelerindeki sorti sayısının kontrolu |  |  |
| 16 | Priz linyeleri kesitleri kontrolu |  |  |
| 17 | Priz linyeleri sigorta kontrolu |  |  |
| 18 | Linye numaralaması |  |  |
| 19 | Tali pano kablo kesitleri |  |  |
| 20 | Tali pano sigortaları |  |  |
| 21 | Ana Pano, Tali Pano giriş ve çıkışları |  |  |
| 22 | Ana kablo kesiti |  |  |
| 23 | Kolon Şemaları |  |  |
| 24 | Sayaç kontrolu |  |  |
| 25 | Artık Akım Anahtarı (Kaçak akım rölesi) kontrolu |  |  |
| 26 | Koruma aygıtlarında selektiviteye uyulmuş mu |  |  |
| 27 | Potansiyel dengeleme barası kontrolu |  |  |
| 28 | Tablo yükleme cetveli |  |  |
| 29 | Faz dağılımı |  |  |
| 30 | Tali pano eşzamanlılık hesabı |  |  |
| 31 | Ana pano eşzamanlılık hesabı |  |  |
| 32 | Motorların eşzamanlılık hesabı |  |  |
| 33 | Gerilim düşümü hesabı |  |  |
| 34 | Tali pano akım hesabı |  |  |
| 35 | Ana pano akım hesabı |  |  |
| 36 | Zil tesisatı |  |  |
| 37 | Kapı otomatiği- diafon tesisatı |  |  |
| 38 | Merdiven otomatiği tesisatı |  |  |
|  | Telefon ve Tv Tesisatı |
| 39 | Telefon ve TV sorti sayısı kontrolu |  |  |
| 40 | KTK uygunluğu kontrolu |  |  |
| 41 | BTK uygunluğu |  |  |
| 42 | Telefon ve TV tesisatı ana çıkış kablosu çift sayısı uygunluğu |  |  |
| 43 | Telefon tesisatı ana çıkış borusu ölçü kontrol |  |  |
| 44 | Ek odası kontrolu (telefon) |  |  |
|  | Asansör Projesi |  |
| 45 | Asansör için ayrı bir Artık Akım Anahtarı konulmuş mu |  |  |
| 46 | Asansör kuyu ölçülerinin mimari projeye uygunluğu |  |  |
| 47 | Motor gücü hesabına göre kolon hattının uygunluğu |  |  |
| 48 | Kuyu aydınlatmasının uygunluğu |  |  |
|  | Yangın Tesisatı |
| 49 | Yangın merdiveni güvenlik aydınlatması |  |  |
| 50 | Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri Projesi Kontrolü |  |  |
| 51 | Acil kaçış yönlendirme var mı |  |  |
| 52 | Acil aydınlatma ve armatürlerinin tesisat bağlantısı var mı |  |  |
| 53 | Yangın hidrofor beslenmesi jeneratörle yapılmış mı |  |  |
| 54 | Jeneratör gücü hidrofor motoruna uygun mu |  |  |
| 55 | Kuvvetli akım hatlarının doğal gaz hatlarına mesafesi |  |  |
| 56 | Paratoner bağlantısı tetkiki |  |  |
| 57 | Metraj |  |  |
| 58 | Tesisin türüne göre ilgili yönetmeliklere uygunluk yönünden denetim şirketi tarafından detaylandırılacaktır |  |  |
|  | NOT:(Uygun Bulunmayanlar İçin Açıklamalar) |  |  |