| Birim Fiyat No | YAPILACAK İŞİN ADI | Montajlı Birim Fiyat YTL | Montaj Birim Fiyatı YTL |
| --- | --- | --- | --- |
| 900-000 | NORMAL ASANSÖR TESİSATI, İHZARAT: % 80 |  |  |
| 901-100 | Küçük boy insan asansörü (tek hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 320 kg Kabin hızı: 0,63 m/sn. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 901-101 | 2 Duraklı | 14.016,20 | 1.766,60 |
| 901-102 | 3 Duraklı | 15.030,40 | 1.906,30 |
| 901-103 | 4 Duraklı | 16.044,60 | 2.005,30 |
| 901-104 | 5 Duraklı | 17.289,80 | 2.137,30 |
| 901-105 | 6 Duraklı | 18.441,50 | 2.231,90 |
| 901-106 | 7 Duraklı | 19.595,40 | 2.334,20 |
| 901-107 | 8 Duraklı | 20.748,20 | 2.531,10 |
| 901-108 | 9 Duraklı | 22.130,90 | 2.722,50 |
| 901-109 | 10 Duraklı | 23.513,60 | 2.895,20 |
| 901-110 | 11 Duraklı | 24.897,40 | 3.121,80 |
| 901-111 | 12 Duraklı | 26.280,10 | 3.347,30 |
| 901-112 | 13 Duraklı | 27.663,90 | 3.516,70 |
| 901-113 | 14 Duraklı | 29.047,70 | 3.745,50 |
| 901-114 | 15 Duraklı | 30.429,30 | 3.912,70 |
| 901-200 | Sınıf I Asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Tek hızlı, Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237’ye uygun olacaktır. ### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 320 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 0,79 – 1,17 m² olacaktır. Kabin hızı: 0,63 m/sn. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 901-201 | 2 Duraklı | 14.016,20 | 1.765,50 |
| 901-202 | 3 Duraklı | 15.030,40 | 1.906,30 |
| 901-203 | 4 Duraklı | 16.044,60 | 2.005,30 |
| 901-204 | 5 Duraklı | 17.288,70 | 2.137,30 |
| 901-205 | 6 Duraklı | 18.442,60 | 2.231,90 |
| 901-206 | 7 Duraklı | 19.594,30 | 2.334,20 |
| 901-207 | 8 Duraklı | 20.747,10 | 2.531,10 |
| 901-210 | Sınıf I Asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Tek hızlı, Ölçü: Ad.. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 320 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 0,79 – 1,17 m² olacaktır. Kabin hızı: 0,63 m/sn Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 901-211 | 2 Duraklı | 19.996,60 | 1.800,70 |
| 901-212 | 3 Duraklı | 21.443,40 | 1.942,60 |
| 901-213 | 4 Duraklı | 22.891,00 | 2.043,80 |
| 901-214 | 5 Duraklı | 24.665,30 | 2.178,00 |
| 901-215 | 6 Duraklı | 26.310,90 | 2.273,70 |
| 901-216 | 7 Duraklı | 27.954,30 | 2.378,20 |
| 901-217 | 8 Duraklı | 29.599,90 | 2.579,50 |
| 902-100 | Küçük boy insan asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 320 kg Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 902-101 | 2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 22.775,50 | 1.906,30 |
| 902-102 | 3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 23.856,80 | 2.005,30 |
| 902-103 | 4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 24.896,30 | 2.137,30 |
| 902-104 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 25.997,40 | 2.231,90 |
| 902-105 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 27.203,00 | 2.334,20 |
| 902-106 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 28.585,70 | 2.466,20 |
| 902-107 | (*) 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 29.866,10 | 2.630,10 |
| 902-108 | (*) 9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 31.121,20 | 2.853,40 |
| 902-109 | (*) 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 32.734,90 | 3.023,90 |
| 902-110 | 11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 35.040,50 | 3.253,80 |
| 902-111 | 12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 36.423,20 | 3.454,00 |
| 902-112 | 13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 37.805,90 | 3.653,10 |
| 902-113 | 14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 39.189,70 | 3.852,20 |
| 902-114 | 15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 40.564,70 | 4.011,70 |
| 902-115 | (**) 8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 30.890,20 | 2.630,10 |
| 902-116 | (**) 9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 32.274,00 | 2.855,60 |
| 902-117 | (**) 10 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 33.656,70 | 3.023,90 |
| 902-200 | Sınıf I Asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları için TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237’ye uygun olacaktır. ### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 320 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 0,79 – 1,17 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 902-201 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 22.775,50 | 1.906,30 |
| 902-202 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 23.856,80 | 2.005,30 |
| 902-203 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 24.896,30 | 2.137,30 |
| 902-204 | 5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 25.994,10 | 2.231,90 |
| 902-205 | 6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 27.203,00 | 2.334,20 |
| 902-206 | 7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 28.583,50 | 2.466,20 |
| 902-207 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 29.866,10 | 2.630,10 |
| 902-208 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 31.121,20 | 2.853,40 |
| 902-209 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 32.734,90 | 3.023,90 |
| 902-210 | Sınıf I Asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad.Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 320 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 0,79 – 1,17 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 902-211 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 32.492,90 | 1.942,60 |
| 902-212 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 34.035,10 | 2.043,80 |
| 902-213 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 35.519,00 | 2.178,00 |
| 902-214 | 5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 37.084,30 | 2.273,70 |
| 902-215 | 6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 38.809,10 | 2.378,20 |
| 902-216 | 7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 40.780,30 | 2.512,40 |
| 902-217 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 42.608,50 | 2.679,60 |
| 902-218 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 44.399,30 | 2.907,30 |
| 902-219 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 46.701,60 | 3.082,20 |
| 903-100 | Küçük boy insan asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 450 - 480 kg. (6 kişi) (*) Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. Not : Bu pozdaki imalat TS Standardından çıkartılmıştır. |  |  |
| 903-101 | 2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 26.272,40 | 2.137,30 |
| 903-102 | 3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 27.362,50 | 2.231,90 |
| 903-103 | 4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 28.583,50 | 2.334,20 |
| 903-104 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 29.713,20 | 2.466,20 |
| 903-105 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 30.891,30 | 2.531,10 |
| 903-106 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 32.037,50 | 2.722,50 |
| 903-107 | 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 33.657,80 | 2.855,60 |
| 903-108 | 9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 35.271,50 | 3.023,90 |
| 903-109 | 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 36.620,10 | 3.253,80 |
| 903-110 | 11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 39.183,10 | 3.454,00 |
| 903-111 | 12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 40.982,70 | 3.653,10 |
| 903-112 | 13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 42.410,50 | 3.852,20 |
| 903-113 | 14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 43.792,10 | 4.011,70 |
| 903-114 | 15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 45.173,70 | 4.241,60 |
| 903-115 | 8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 35.039,40 | 2.855,60 |
| 903-116 | 9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 36.367,10 | 3.023,90 |
| 903-117 | 10 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 37.801,50 | 3.253,80 |
| 903-200 | Küçük boy insan asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kabin anma yükü: 400 kg. Kuyu yatay kesit boyutları : 1800 x 1600 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 950 mm (genişlik x derinlik) Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 903-201 | 2 Duraklı 0,63/0,10 m/sn hızlı | 24.426,60 | 2.005,30 |
| 903-202 | 3 Duraklı 0,63/0,10 m/sn hızlı | 25.609,10 | 2.137,30 |
| 903-203 | 4 Duraklı 0,63/0,10 m/sn hızlı | 26.737,70 | 2.231,90 |
| 903-204 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 28.124,80 | 2.347,40 |
| 903-205 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 29.088,40 | 2.466,20 |
| 903-206 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 32.276,20 | 2.722,50 |
| 903-207 | 8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 33.338,80 | 2.895,20 |
| 903-208 | 9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 34.667,60 | 3.121,80 |
| 903-209 | 10 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 37.337,30 | 3.347,30 |
| 903-210 | 11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 38.546,20 | 3.516,70 |
| 903-211 | 12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 39.648,40 | 3.745,50 |
| 903-212 | 13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 41.388,60 | 3.912,70 |
| 903-213 | 14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 42.889,00 | 4.141,50 |
| 903-214 | 15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 24.426,60 | 2.005,30 |
| 903-300 | Sınıf I Asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları için TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237’ye uygun olacaktır. ### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 400 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1800 x 1600 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 950 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 0,98 – 1,17 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 903-301 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 26.272,40 | 2.137,30 |
| 903-302 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 27.362,50 | 2.231,90 |
| 903-303 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 28.583,50 | 2.334,20 |
| 903-304 | 5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 29.713,20 | 2.466,20 |
| 903-305 | 6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 30.908,90 | 2.531,10 |
| 903-306 | 7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 32.037,50 | 2.722,50 |
| 903-307 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 33.657,80 | 2.855,60 |
| 903-308 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 35.264,90 | 3.023,90 |
| 903-309 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 36.526,60 | 3.253,80 |
| 903-310 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 39.183,10 | 3.454,00 |
| 903-311 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 40.976,10 | 3,653,10 |
| 903-312 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 42.410,50 | 3.852,20 |
| 903-313 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 43.792,10 | 4.011,70 |
| 903-314 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 45.160,50 | 4.241,60 |
| 903-320 | Sınıf I Asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır.. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 400 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1800 x 1600 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 950 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 0,98 – 1,17 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 903-321 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 37.482,50 | 2.178,00 |
| 903-322 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 39.036,80 | 2.273,70 |
| 903-323 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 40.780,30 | 2.378,20 |
| 903-324 | 5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 42.390,70 | 2.512,40 |
| 903-325 | 6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 44.095,70 | 2.579,50 |
| 903-326 | 7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 45.707,20 | 2.775,30 |
| 903-327 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 48.018,30 | 2.910,60 |
| 903-328 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 50.311,80 | 3.082,20 |
| 903-329 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 52.111,40 | 3.316,50 |
| 903-330 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 55.902,00 | 3.518,90 |
| 903-331 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 58.459,50 | 3.722,40 |
| 903-332 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 60.506,60 | 3.924,80 |
| 903-333 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 62.476,70 | 4.087,60 |
| 903-334 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 64.429,20 | 4.321,90 |
| 904-100 | Küçük boy insan asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 630 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 904-101 | 2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 30.417,20 | 2.231,90 |
| 904-102 | 3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 31.904,40 | 2.466,20 |
| 904-103 | 4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 33.086,90 | 2.531,10 |
| 904-104 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 34.574,10 | 2.630,10 |
| 904-105 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 35.490,40 | 2.722,50 |
| 904-106 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 36.575,00 | 2.895,20 |
| 904-107 | (*) 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 38.718,90 | 3.023,90 |
| 904-108 | (*) 9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 40.113,70 | 3.253,80 |
| 904-109 | (*) 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 41.441,40 | 3.454.00 |
| 904-110 | 11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 43.832,80 | 3.653,10 |
| 904-111 | 12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 45.426,70 | 3.852,20 |
| 904-112 | 13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 46.754,40 | 4.011,70 |
| 904-113 | 14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 48.215,20 | 4.241,60 |
| 904-114 | 15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 49.544,00 | 4.470,40 |
| 904-115 | (**) 8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 39.980,60 | 3.023,90 |
| 904-116 | (**) 9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 41.308,30 | 3.253,80 |
| 904-117 | (**) 10 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 42.770,20 | 3.454,00 |
| 904-200 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü(Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları için TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237’ye uygun olacaktır. ### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1800 x 2100 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT : Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Tip İmar Yönetmeliği nin 28 nci maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır. |  |  |
| 904-201 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 30.417,20 | 2.231,90 |
| 904-202 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 31.917.60 | 2.466,20 |
| 904-203 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 33.100,10 | 2.531,10 |
| 904-204 | 5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 34.534,50 | 2.630,10 |
| 904-205 | 6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 35.464,00 | 2.722,50 |
| 904-206 | 7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 36.885,20 | 2.895,20 |
| 904-207 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 40.010,30 | 3.023,90 |
| 904-208 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 41.393,00 | 3.253,80 |
| 904-209 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 42.770,20 | 3.454,00 |
| 904-210 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 43.792,10 | 3.653,10 |
| 904-211 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 45.386,00 | 3.852,20 |
| 904-212 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 46.767,60 | 4.011,70 |
| 904-213 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 48.149,20 | 4.241,60 |
| 904-214 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 49.544,00 | 4.470,40 |
| 904-220 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü(Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1800 x 2100 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT : Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Tip İmar Yönetmeliği nin 28 nci maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır. |  |  |
| 904-221 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 43.395,00 | 2.273,70 |
| 904-222 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 45.535,60 | 2.512,40 |
| 904-223 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 47.223,00 | 2.579,50 |
| 904-224 | 5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 49.269,00 | 2.679,60 |
| 904-225 | 6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 50.595,60 | 2.775,30 |
| 904-226 | 7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 52.622,90 | 2.950,20 |
| 904-227 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 57.081,20 | 3.082,20 |
| 904-228 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 59.053,50 | 3.316,50 |
| 904-229 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 61.018,10 | 3.518,90 |
| 904-230 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 62.476,70 | 3.722,40 |
| 904-231 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 64.751,50 | 3.924,80 |
| 904-232 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 66.721,60 | 4.087,60 |
| 904-233 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 68.692,80 | 4.321,90 |
| 904-234 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 70.682,70 | 4.556,20 |
| 905-100 | Orta boy insan asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 800 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 905-101 | 2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 36.394,60 | 2.466,20 |
| 905-102 | 3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 37.722,30 | 2.531,10 |
| 905-103 | 4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 38.918.00 | 2.630,10 |
| 905-104 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 40.206,10 | 2.722,50 |
| 905-105 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 41.401,80 | 2.895,20 |
| 905-106 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 42.370,90 | 3.023,90 |
| 905-107 | (*) 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 44.364,10 | 3.221,90 |
| 905-108 | (*) 9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 45.558,70 | 3.454,00 |
| 905-109 | (*) 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 47.020,60 | 3.653,10 |
| 905-110 | 11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 49.437,30 | 3.852,20 |
| 905-111 | 12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 51.075,20 | 4.011,70 |
| 905-112 | 13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 52.559,10 | 4.241,60 |
| 905-113 | 14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 53.927,50 | 4.470,40 |
| 905-114 | 15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 55.321,20 | 4.635,40 |
| 905-115 | (**) 8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 46.568,50 | 3.253,80 |
| 905-116 | (**) 9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 47.020,60 | 3.454,00 |
| 905-117 | (**) 10 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 48.308,70 | 3.653,10 |
| 905-200 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları için TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237’ye uygun olacaktır. ### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 800 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1900 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1350 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 1,73 – 2,00 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT : Kapı genişliğinin tespitinde Tip İmar Yönetmeliğinin 28 nci maddesi göz önünde bulundurulacaktır. |  |  |
| 905-201 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 36.421,00 | 2.466,20 |
| 905-202 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 37.801,50 | 2.531,10 |
| 905-203 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 39.010,40 | 2.630,10 |
| 905-204 | 5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 40.206,10 | 2.722,50 |
| 905-205 | 6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 41.387,50 | 2.895,20 |
| 905-206 | 7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 42.438,00 | 3.023,90 |
| 905-207 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 46.568,50 | 3.253,80 |
| 905-208 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 47.020,60 | 3.454,00 |
| 905-209 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 48.308,70 | 3.653,10 |
| 905-210 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 49.437,30 | 3.852,20 |
| 905-211 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 51.075,20 | 4.011,70 |
| 905-212 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 52.559,10 | 4.241,60 |
| 905-213 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 53.940,70 | 4.470,40 |
| 905-214 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 55.321,20 | 4.635,40 |
| 905-220 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 800 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1900 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1350 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 1,73 – 2,00 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT : Kapı genişliğinin tespitinde Tip İmar Yönetmeliğinin 28 nci maddesi göz önünde bulundurulacaktır |  |  |
| 905-221 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 51.959,60 | 2.512,40 |
| 905-222 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 53.930,80 | 2.579,50 |
| 905-223 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 55.655,60 | 2.679,60 |
| 905-224 | 5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 57.360,60 | 2.775,30 |
| 905-225 | 6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 59.046,90 | 2.950,20 |
| 905-226 | 7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 60.544,00 | 3.082,20 |
| 905-227 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 66.437,80 | 3.316,50 |
| 905-228 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 67.082,40 | 3.518,90 |
| 905-229 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 68.920,50 | 3.722,40 |
| 905-230 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 70.530,90 | 3.924,80 |
| 905-231 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 72.867,30 | 4.087,60 |
| 905-232 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 74.983,70 | 4.321,90 |
| 905-233 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 76.954,90 | 4.556,20 |
| 905-234 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 78.925,00 | 4.723,40 |
| 906-100 | Orta boy insan asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 1000 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 906-101 | 2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 40.403,00 | 2.630,10 |
| 906-102 | 3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 41.202,70 | 2.722,50 |
| 906-103 | 4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 42.424,80 | 2.855,60 |
| 906-104 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 43.596,30 | 2.895,20 |
| 906-105 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 44.762,30 | 3.023,90 |
| 906-106 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 45.997,60 | 3.253,80 |
| 906-107 | (*) 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 47.843,40 | 3.454,00 |
| 906-108 | (*) 9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 49.145,80 | 3.653,10 |
| 906-109 | (*) 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 50.526,30 | 3.852,20 |
| 906-110 | 11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 53.130,00 | 4.011,70 |
| 906-111 | 12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 54.723,90 | 4.241,60 |
| 906-112 | 13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 56.052,70 | 4.470,40 |
| 906-113 | 14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 57.646,60 | 4.635,40 |
| 906-114 | 15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 59.240,50 | 4.860,90 |
| 906-115 | (**) 8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 49.145,80 | 3.454,00 |
| 906-116 | (**) 9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 50.712,20 | 3.653,10 |
| 906-117 | (**) 10 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 52.093,80 | 3.852,20 |
| 906-200 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansör lerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları için TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237’ye uygun olacaktır. ### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1600 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 2,01 – 2,40 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 906-201 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 39.980,60 | 2.630,10 |
| 906-202 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 41.176,30 | 2.722,50 |
| 906-203 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 42.410,50 | 2.855,60 |
| 906-204 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 43.593,00 | 2.895,20 |
| 906-205 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 44.707,30 | 3.023,90 |
| 906-206 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 45.997,60 | 3.253,80 |
| 906-207 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 49.225,00 | 3.454,00 |
| 906-208 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 50.712,20 | 3.653,10 |
| 906-209 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 52.093,80 | 3.852,20 |
| 906-210 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 53.196,00 | 4.011,70 |
| 906-211 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 54.684,30 | 4.241,60 |
| 906-212 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 56.012,00 | 4.470,40 |
| 906-213 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 57.646,60 | 4.635,40 |
| 906-214 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 59.240,50 | 4.860,90 |
| 906-220 | Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1600 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 2,01 – 2,40 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 906-221 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 57.038,40 | 2.679,60 |
| 906-222 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 58.744,40 | 2.775,30 |
| 906-223 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 60.506,60 | 2.910,60 |
| 906-224 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 62.192,90 | 2.950,20 |
| 906-225 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 63.860,50 | 3.082,20 |
| 906-226 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 65.622,70 | 3.316,50 |
| 906-227 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 70.227,30 | 3.518,90 |
| 906-228 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 72.350,30 | 3.722,40 |
| 906-229 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 74.320,40 | 3.924,80 |
| 906-230 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 75.893,40 | 4.087,60 |
| 906-231 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 78.016,40 | 4.321,90 |
| 906-232 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 79.910,60 | 4.556,20 |
| 906-233 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 82.241,50 | 4.723,40 |
| 906-234 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 84.515,20 | 4.954,40 |
| 907-100 | Orta boy insan asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 1200 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 907-101 | (*) 2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 47.950,10 | 2.722,50 |
| 907-102 | (*) 3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 49.118,30 | 2.855,60 |
| 907-103 | (*) 4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 50.327,20 | 2.895,20 |
| 907-104 | (*) 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 51.536,10 | 3.023,90 |
| 907-105 | (*) 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 53.021,10 | 3.121,80 |
| 907-106 | (*) 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 54.404,90 | 3.347,30 |
| 907-107 | (*) 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 56.017,50 | 3.516,70 |
| 907-108 | (*) 9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 57.170,30 | 3.745,50 |
| 907-109 | (*) 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 58.549,70 | 3.912,70 |
| 907-110 | 11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 61.219,40 | 4.158,00 |
| 907-111 | 12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 62.693,40 | 4.372,50 |
| 907-112 | 13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 64.035,40 | 4.536,40 |
| 907-113 | 14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 65.469,80 | 4.767,40 |
| 907-114 | 15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 66.850,30 | 4.963,20 |
| 907-115 | (**) 2 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 49.331,70 | 2.722,50 |
| 907-116 | (**) 3 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 50.712,20 | 2.855,60 |
| 907-117 | (**) 4 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 52.067,40 | 2.895,20 |
| 907-118 | (**) 5 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 53.475,40 | 3.023,90 |
| 907-119 | (**) 6 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 54.814,10 | 3.121,80 |
| 907-120 | (**) 7 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 56.248,50 | 3.347,30 |
| 907-121 | (**) 8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 57.168,10 | 3.516,70 |
| 907-122 | (**) 9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 58.443,00 | 3.745,50 |
| 907-123 | (**) 10 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 59.930,20 | 3.912,70 |
| 907-200 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir) . Sınıf II asansörü(Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan; gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları için TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237’ye uygun olacaktır. ### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1250 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2600 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1900 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 2,43 – 2,90 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 907-201 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 47.950,10 | 2.722,50 |
| 907-202 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 49.128,20 | 2.855,60 |
| 907-203 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 50.327,20 | 2.895,20 |
| 907-204 | 2 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 49.333,90 | 2.722,50 |
| 907-205 | 3 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 50.716,60 | 2.855,60 |
| 907-206 | 4 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 52.093,80 | 2.895,20 |
| 907-207 | 5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 53.482,00 | 3.023,90 |
| 907-208 | 6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 54.814,10 | 3.121,80 |
| 907-209 | 7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 56.248,50 | 3.347,30 |
| 907-210 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 57.170,30 | 3.516,70 |
| 907-211 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 58.450,70 | 3.745,50 |
| 907-212 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 59.936,80 | 3.912,70 |
| 907-213 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 61.206,20 | 4.158,00 |
| 907-214 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 62.704,40 | 4.372,50 |
| 907-220 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü(Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan; gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1250 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2600 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1900 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 2,43 – 2,90 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 907-221 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 68.407,90 | 2.775,30 |
| 907-222 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 70.089,80 | 2.910,60 |
| 907-223 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 71.800,30 | 2.950,20 |
| 907-224 | 2 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 70.382,40 | 2.775,30 |
| 907-225 | 3 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 72.355,80 | 2.910,60 |
| 907-226 | 4 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 74.320,40 | 2.950,20 |
| 907-227 | 5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 76.301,50 | 3.082,20 |
| 907-228 | 6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 78.201,20 | 3.181,20 |
| 907-229 | 7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 80.246,10 | 3.411,10 |
| 907-230 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 81.562,80 | 3.583,80 |
| 907-231 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 83.389,90 | 3.817,00 |
| 907-232 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 85.510,70 | 3.987,50 |
| 907-233 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 87.320,20 | 4.237,20 |
| 907-234 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 89.457,50 | 4.456,10 |
| 908-100 | Orta boy insan asansörü, (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 1600 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 908-101 | (*) 2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 56.012,00 | 2.895,20 |
| 908-102 | (*) 3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 57.168,10 | 3.023,90 |
| 908-103 | (*) 4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 58.549,70 | 3.121,80 |
| 908-104 | (*) 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 59.811,40 | 3.253,80 |
| 908-105 | (*) 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 60.858,60 | 3.347,30 |
| 908-106 | (*) 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 62.243,50 | 3.454,00 |
| 908-107 | (*) 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 64.548,00 | 3.653,10 |
| 908-108 | (*) 9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 65.930,70 | 3.852,20 |
| 908-109 | (*) 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 97.019,70 | 4.011,70 |
| 908-110 | 11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 70.081,00 | 4.241,60 |
| 908-111 | 12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 71.924,60 | 4.470,40 |
| 908-112 | 13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 73.531,70 | 4.635,40 |
| 908-113 | 14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 75.152.00 | 4.860,90 |
| 908-114 | 15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 76.766,80 | 5.030,30 |
| 908-115 | (**) 2 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 58.084,40 | 2.885,30 |
| 908-116 | (**) 3 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 59.240,50 | 3.023,90 |
| 908-117 | (**) 4 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 60.634,20 | 3.121,80 |
| 908-118 | (**) 5 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 62.241,30 | 3.253,80 |
| 908-119 | (**) 6 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 63.357,80 | 3.347,30 |
| 908-120 | (**) 7 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 64.779,00 | 3.454,00 |
| 908-121 | (**) 8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 65.695,30 | 3.653,10 |
| 908-122 | (**) 9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 67.543,30 | 3.852,20 |
| 908-123 | 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 68.896,30 | 4.011,70 |
| 908-200 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir) . Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları için TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237’ye uygun olacaktır. ### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2600 x 2600 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1950 x 1750 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 3,13 – 3,56 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 908-201 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 56.012,00 | 2.895,20 |
| 908-202 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 57.168,10 | 3.023,90 |
| 908-203 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 58.554,10 | 3.121,80 |
| 908-204 | 2 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 58.084,40 | 2.895,20 |
| 908-205 | 3 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 59.240,50 | 3.023,90 |
| 908-206 | 4 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 60.621,00 | 3.121,80 |
| 908-207 | 5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 62.241,30 | 3.253,80 |
| 908-208 | 6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 63.357,80 | 3.347,30 |
| 908-209 | 7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 64.779,00 | 3.454,00 |
| 908-210 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 65.695,30 | 3.653,10 |
| 908-211 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 67.541,10 | 3.852,20 |
| 908-212 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 68.896,30 | 4.011,70 |
| 908-213 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 70.081,00 | 4.241,60 |
| 908-214 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 71.924,60 | 4.470,40 |
| 908-220 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir) . Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2600 x 2600 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1950 x 1750 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 3,13 – 3,56 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 908-221 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 79.910,60 | 2.950,20 |
| 908-222 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 81.559,50 | 3.082,20 |
| 908-223 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 83.538,40 | 3.181,20 |
| 908-224 | 2 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 82.867,40 | 2.950,20 |
| 908-225 | 3 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 84.515,20 | 3.082,20 |
| 908-226 | 4 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 86.486,40 | 3.181,20 |
| 908-227 | 5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 88.798,60 | 3.316,50 |
| 908-228 | 6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 90.390,30 | 3.411,10 |
| 908-229 | 7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 92.417,60 | 3.518,90 |
| 908-230 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 93.725,50 | 3.722,40 |
| 908-231 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 96.358,90 | 3.924,80 |
| 908-232 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 98.291,60 | 4.087,60 |
| 908-233 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 99.982,30 | 4.321,90 |
| 908-234 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 102.612,40 | 4.556,20 |
| 909-100 | Küçük boy hasta asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 500 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT: 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde yaptırılmayacaktır. |  |  |
| 909-101 | 2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 28.158,90 | 2.231,90 |
| 909-102 | 3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 29.632,90 | 2.334,20 |
| 909-103 | 4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 30.815,40 | 2.466,20 |
| 909-104 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 32.112,30 | 2.531,10 |
| 909-105 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 33.338,80 | 2.630,10 |
| 909-106 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 34.827,10 | 2.855,60 |
| 909-107 | 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 37.191,00 | 3.023,90 |
| 909-108 | 9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 38.771,70 | 3.253,80 |
| 909-109 | 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 40.258,90 | 3.454,00 |
| 909-110 | 11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 43.473,10 | 3.653,10 |
| 909-111 | 12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 45.254,00 | 3.852,20 |
| 909-112 | 13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 46.887,50 | 4.011,70 |
| 909-113 | 14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 48.853,20 | 4.241,60 |
| 909-114 | 15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 50.394,30 | 4.470,40 |
| 910-100 | Küçük boy hasta asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 750 kg Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT: 1997 ve sonraki yıllar ihalelerinde yaptırılmayacaktır. |  |  |
| 910-101 | 2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 39.316,20 | 2.334,20 |
| 910-102 | 3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 40.757,20 | 2.466,20 |
| 910-103 | 4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 41.992.50 | 2.531,10 |
| 910-104 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 43.227,80 | 2.630,10 |
| 910-105 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 44.462,00 | 2.722,50 |
| 910-106 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 45.943,70 | 2.895,20 |
| 910-107 | (*) 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 48.414,30 | 3.121,80 |
| 910-108 | (*) 9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 49.649,60 | 3.347,30 |
| 910-109 | (*) 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 51.379,00 | 3.516,70 |
| 910-110 | 11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 54.589,70 | 3.745,50 |
| 910-111 | 12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 56.317,80 | 3.912,70 |
| 910-112 | 13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 58.044,80 | 4.141,50 |
| 910-113 | 14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 59.771,80 | 4.174,50 |
| 910-114 | 15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 61.750,70 | 4.536,40 |
| 910-115 | (**) 8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 50.141,30 | 3.121,80 |
| 910-116 | (**) 9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 51.598,80 | 3.347,30 |
| 910-117 | (**) 10 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 52.850,60 | 3.516,70 |
| 911-100 | Küçük boy hasta asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 900 - 950kg. (***) Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 911-101 | 2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 42.981,40 | 2.466,20 |
| 911-102 | 3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 44.231,00 | 2.531,10 |
| 911-103 | 4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı | 45.958,00 | 2.630,10 |
| 911-104 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 46.927,10 | 2.722,50 |
| 911-105 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 48.162,40 | 2.855,60 |
| 911-106 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 49.649,60 | 3.023,90 |
| 911-107 | (*) 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 51.868,30 | 3.253,80 |
| 911-108 | (*) 9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 53.342,30 | 3.454,00 |
| 911-109 | (*) 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı | 55.082,50 | 3.653,10 |
| 911-110 | 11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 58.177,90 | 3.852,20 |
| 911-111 | 12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 60.023,70 | 4.011,70 |
| 911-112 | 13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 61.750,70 | 4.241,60 |
| 911-113 | 14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 63.476,60 | 4.470,40 |
| 911-114 | 15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 65.203,60 | 4.635,40 |
| 911-115 | (**) 8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 54.455,50 | 3.253,80 |
| 911-116 | (**) 9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 55.082,50 | 3.454,00 |
| 911-117 | (**) 10 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı | 56.530,10 | 3.653,10 |
| 911-200 | Hasta asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 1600 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 911-201 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 62.959,60 | 2.895,20 |
| 911-202 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 64.221,30 | 3.023,90 |
| 911-203 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 65.695,30 | 3.121,80 |
| 911-204 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 67.076,90 | 3.253,80 |
| 911-205 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 68.471,70 | 3.347,30 |
| 911-206 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 69.850,00 | 3.454,00 |
| 911-207 | 8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 74.395,20 | 3.653,10 |
| 911-208 | 9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 75.962,70 | 3.852,20 |
| 911-209 | 10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 77.449,90 | 4.011,70 |
| 911-210 | 11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 79.283,60 | 4.241,60 |
| 911-211 | 12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 81.020,50 | 4.470,40 |
| 911-212 | 13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 82.683,70 | 4.635,40 |
| 911-213 | 14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 84.476,70 | 4.860,90 |
| 911-214 | 15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 86.336,80 | 5.030,30 |
| 911-250 | Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Çift Hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları için TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237’ye uygun olacaktır. ### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 3,13 – 3,56 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 911-251 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 62.959,60 | 2.895,20 |
| 911-252 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 64.221,30 | 3.025,90 |
| 911-253 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 65.695,30 | 3.105,30 |
| 911-254 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 67.076,90 | 3.253,80 |
| 911-255 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 68.471,70 | 3.347,30 |
| 911-256 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 69.850,00 | 3.454,00 |
| 911-257 | 8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 74.395,20 | 3.653,10 |
| 911-258 | 9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 75.692,70 | 3.852,20 |
| 911-259 | 10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 77.449,90 | 4.011,70 |
| 911-260 | 11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 79.283,60 | 4.241,60 |
| 911-261 | 12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 81.020,50 | 4.470,40 |
| 911-262 | 13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 82.683,70 | 4.635,40 |
| 911-263 | 14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 84.476,70 | 4.860,90 |
| 911-264 | 15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 86.336,80 | 5.030,30 |
| 911-270 | Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Çift Hızlı. Ölçü: Ad. ### Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. ### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 3,13 – 3,56 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 911-271 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 89.821,60 | 2.950,20 |
| 911-272 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 91.622,30 | 3.082,20 |
| 911-273 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 93.725,50 | 3.181,20 |
| 911-274 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 95.695,60 | 3.316,50 |
| 911-275 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 97.685,50 | 3.411,10 |
| 911-276 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 99.652,30 | 3.518,90 |
| 911-277 | 8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 106.136,80 | 3.722,40 |
| 911-278 | 9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 108.373,10 | 3.924,80 |
| 911-279 | 10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 110.496,10 | 4.087,60 |
| 911-280 | 11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 113.110,80 | 4.321,90 |
| 911-281 | 12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 115.589,10 | 4.556,20 |
| 911-282 | 13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 117.961,80 | 4.723,40 |
| 911-283 | 14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 120.520,40 | 4.954,40 |
| 911-284 | 15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 123.173,60 | 5.126,00 |
| 911-300 | Hasta asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 2000 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 911-301 | 2 Duraklı 063/0,15 m/sn hızlı | 73.319,40 | 3.121,80 |
| 911-302 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 77.038,50 | 3.253,80 |
| 911-303 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 78.898,60 | 3.347,30 |
| 911-304 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 80.492,50 | 3.454,00 |
| 911-305 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 82.192,00 | 3.516,70 |
| 911-306 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 83.495,40 | 3.653,10 |
| 911-307 | 8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 83.391,50 | 3.912,70 |
| 911-308 | 9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 91.118,50 | 4.141,50 |
| 911-309 | 10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 92.844,40 | 4.372,50 |
| 911-310 | 11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 95.089,50 | 4.536,40 |
| 911-311 | 12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 97.068,40 | 4.767,40 |
| 911-312 | 13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 99.300,30 | 4.963,20 |
| 911-313 | 14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 101.213,20 | 5.127,10 |
| 911-314 | 15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 103.470,40 | 5.359,20 |
| 911-350 | Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Çift Hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları için TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237’ye uygun olacaktır. ### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2000 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 3,70 – 4,20 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 911-351 | 2 Duraklı 063/0,15 m/sn hızlı | 73.319,40 | 3.121,80 |
| 911-352 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 77.038,50 | 3.253,80 |
| 911-353 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 78.898,60 | 3.347,30 |
| 911-354 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 80.492,50 | 3.454,00 |
| 911-355 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 82.192,00 | 3.516,70 |
| 911-356 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 83.945,40 | 3.653,10 |
| 911-357 | 8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 89.391,50 | 3.912,70 |
| 911-358 | 9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 91.118,50 | 4.141,50 |
| 911-359 | 10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 92.844,40 | 4.372,50 |
| 911-360 | 11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 95.089,50 | 4.536,40 |
| 911-361 | 12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 97.068,40 | 4.767,40 |
| 911-362 | 13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 99.300,30 | 4,963,20 |
| 911-363 | 14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 101.213,20 | 5.127,10 |
| 911-364 | 15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 103.470,40 | 5.359,20 |
| 911-370 | Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Çift Hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. ##### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2000 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 3,70 – 4,20 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 911-371 | 2 Duraklı 063/0,15 m/sn hızlı | 104.602,30 | 3.181,20 |
| 911-372 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 109.908,70 | 3.316,50 |
| 911-373 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 112.560,80 | 3.411,10 |
| 911-374 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 114.835,60 | 3.518,90 |
| 911-375 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 117.261,10 | 3.583,80 |
| 911-376 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 119.762,50 | 3.722,40 |
| 911-377 | 8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 127.531,80 | 3.987,50 |
| 911-378 | 9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 129.994,70 | 4.220,70 |
| 911-379 | 10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 132.458,70 | 4.456,10 |
| 911-380 | 11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 135.660,80 | 4.622,20 |
| 911-381 | 12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 138.484,50 | 4.857,60 |
| 911-382 | 13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 141.667,90 | 5.057,80 |
| 911-383 | 14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 144.397,00 | 5.225,00 |
| 911-384 | 15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 147.617,80 | 5.461,50 |
| 911-400 | Hasta asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 2500 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 911-401 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 88.235,40 | 3.347,30 |
| 911-402 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 90.160,40 | 3.454,00 |
| 911-403 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 92.219,60 | 3.516,70 |
| 911-404 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 94.160,00 | 3.653,10 |
| 911-405 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 96.268,40 | 3.745,50 |
| 911-406 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 98.157,40 | 3.852,20 |
| 911-407 | 8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 104.401,00 | 4.241,60 |
| 911-408 | 9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 106.526,20 | 4.470,40 |
| 911-409 | 10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 107.588,80 | 4.635,40 |
| 911-410 | 11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 111.041,70 | 4.860,90 |
| 911-411 | 12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 113.433,10 | 5.030,30 |
| 911-412 | 13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 115.956,50 | 5.260,20 |
| 911-413 | 14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 118.479,90 | 5.491,20 |
| 911-414 | 15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 121.003,30 | 5.684,80 |
| 911-450 | Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) . Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları için TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237’ye uygun olacaktır. ### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2500 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 4,40 – 5,00 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 911-451 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 88.235,40 | 3.347.30 |
| 911-452 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 90.160,40 | 3.454,00 |
| 911-453 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 92.219,60 | 3.516,70 |
| 911-454 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 94.160,00 | 3.653,10 |
| 911-455 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 96.298,40 | 3.745,50 |
| 911-456 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 98.157,40 | 3.852,20 |
| 911-457 | 8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 93.401,00 | 4.219,60 |
| 911-458 | 9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 106.526,20 | 4.470,40 |
| 911-459 | 10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 107.588,80 | 4.635,40 |
| 911-460 | 11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 111.041,70 | 4.860,90 |
| 911-461 | 12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 113.433,10 | 5.030,30 |
| 911-462 | 13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 115.956,50 | 5.260,20 |
| 911-463 | 14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 118.479,90 | 5.491,20 |
| 911-464 | 15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 121.003,30 | 5.684,80 |
| 911-470 | Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) . Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. ##### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2500 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 4,40 – 5,00 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 911-471 | 2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 125.882,90 | 3.411,10 |
| 911-472 | 3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 128.628,50 | 3.518,90 |
| 911-473 | 4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 131.565,50 | 3.583,80 |
| 911-474 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 134.334,20 | 3.722,40 |
| 911-475 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 137.385,60 | 3.817,00 |
| 911-476 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 140.038,80 | 3.924,80 |
| 911-477 | 8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 148.944,40 | 4.321,90 |
| 911-478 | 9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 151.977,10 | 4.556,20 |
| 911-479 | 10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 153.492,90 | 4.723,40 |
| 911-480 | 11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 158.419,80 | 4.954,40 |
| 911-481 | 12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 161.830,90 | 5.126,00 |
| 911-482 | 13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 165.431,20 | 5.360,30 |
| 911-483 | 14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 169.031,50 | 5.595,70 |
| 911-484 | 15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı | 172.631,80 | 5.793,70 |
| 912-100 | Küçük yük asansörü (tek hızlı). Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 100 kg. Kabin hızı : 0,3-0,5 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. |  |  |
| 912-101 | 2 Duraklı | 10.846,00 | 887,70 |
| 912-102 | 3 Duraklı | 11.353,10 | 1.018,60 |
| 912-103 | 4 Duraklı | 12.009,80 | 1.118,70 |
| 912-104 | 5 Duraklı | 12.667,60 | 1.216,60 |
| 912-105 | 6 Duraklı | 13.322,10 | 1.348,60 |
| 912-106 | 7 Duraklı | 13.854,50 | 1.408,00 |
| 912-107 | 8 Duraklı | 14.478,20 | 1.512,50 |
| 912-108 | 9 Duraklı | 15.301,00 | 1.611,50 |
| 912-109 | 10 Duraklı | 16.376,80 | 1.740,20 |
| 912-110 | 11 Duraklı | 17.267,80 | 1.766,60 |
| 912-111 | 12 Duraklı | 18.449,20 | 1.906,30 |
| 912-112 | 13 Duraklı | 19.791,20 | 2.005,30 |
| 912-113 | 14 Duraklı | 20.972,60 | 2.137,30 |
| 912-114 | 15 Duraklı | 22.248,60 | 2.231,90 |
| 912-200 | Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımlanmış asansör lerdir). Tek hızlı. Ölçü: Ad. Genel Kurallar için TS 863’e ve TS 1108’e, Emniyet kuralları için TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8239’a uygun olacaktır. # Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 100 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1100 x 1000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 800 x 800 x 800 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı : 0,25-0,40 m/sn. Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. |  |  |
| 912-201 | 2 Duraklı | 11.052,80 | 904,20 |
| 912-202 | 3 Duraklı | 11.568,70 | 1.038,40 |
| 912-203 | 4 Duraklı | 12.238,60 | 1.139,60 |
| 912-204 | 5 Duraklı | 12.908,50 | 1.239,70 |
| 912-205 | 6 Duraklı | 13.576,20 | 1.373,90 |
| 912-206 | 7 Duraklı | 14.118,50 | 1.434,40 |
| 912-207 | 8 Duraklı | 14.753,20 | 1.542,20 |
| 912-208 | 9 Duraklı | 15.592,50 | 1.543,30 |
| 912-209 | 10 Duraklı | 16.689,20 | 1.773,20 |
| 912-210 | 11 Duraklı | 17.596,70 | 1.800,70 |
| 912-211 | 12 Duraklı | 18.801,20 | 1.942,60 |
| 912-212 | 13 Duraklı | 20.167,40 | 2.043,80 |
| 912-213 | 14 Duraklı | 21.273,00 | 1.178,00 |
| 912-214 | 15 Duraklı | 22.672,10 | 2.273,70 |
| 912-220 | Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Tek hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 100 kg. Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1100 x 1000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 800 x 800 x 800 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı : 0,25-0,40 m/sn. Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. |  |  |
| 912-221 | 2 Duraklı | 15.474,80 | 904,20 |
| 912-222 | 3 Duraklı | 16.119,40 | 1.038,40 |
| 912-223 | 4 Duraklı | 17.134,70 | 1.139,60 |
| 912-224 | 5 Duraklı | 18.071,90 | 1.239,70 |
| 912-225 | 6 Duraklı | 19.006,90 | 1.373,90 |
| 912-226 | 7 Duraklı | 19.767,00 | 1.434,40 |
| 912-227 | 8 Duraklı | 20.654,70 | 1.542,20 |
| 912-228 | 9 Duraklı | 21.830,60 | 1.642,30 |
| 912-229 | 10 Duraklı | 23.365,10 | 1.773,20 |
| 912-230 | 11 Duraklı | 24.634,50 | 1.800,70 |
| 912-231 | 12 Duraklı | 26.320,80 | 1.942,60 |
| 912-232 | 13 Duraklı | 28.234,80 | 2.043,80 |
| 912-233 | 14 Duraklı | 29.921,10 | 2.178,00 |
| 912-234 | 15 Duraklı | 31.740,50 | 2.273,70 |
| 913-100 | Yük asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 350 kg. Kabin hızı : 0,4/0,1 m/sn. Her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. NOT : 1991 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır. |  |  |
| 913-101 | 2 Duraklı | 23.244,10 | 1.766,60 |
| 913-102 | 3 Duraklı | 24.306,70 | 1.899,70 |
| 913-103 | 4 Duraklı | 25.237,30 | 2.005,30 |
| 913-104 | 5 Duraklı | 26.299,90 | 2.231,90 |
| 913-105 | 6 Duraklı | 27,362,50 | 2.466,20 |
| 913-106 | 7 Duraklı | 28.663,80 | 2.630,10 |
| 913-107 | 8 Duraklı | 29.859,50 | 2.855,60 |
| 913-108 | 9 Duraklı | 31.453,40 | 2.895,20 |
| 913-109 | 10 Duraklı | 32.940,60 | 3.023,90 |
| 913-110 | 11 Duraklı | 34.879,90 | 3.253,80 |
| 913-111 | 12 Duraklı | 36,447,40 | 3.454,00 |
| 913-112 | 13 Duraklı | 37.855,40 | 3.653,10 |
| 913-113 | 14 Duraklı | 39.449,30 | 3.852,20 |
| 913-114 | 15 Duraklı | 40,910,10 | 4.011,70 |
| 913-200 | Yük asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 250 kg. Kabin hızı: 0,4 / 0,1 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. |  |  |
| 913-201 | 2 Duraklı | 18.620,80 | 1.766,60 |
| 913-202 | 3 Duraklı | 19.466,70 | 1.906,30 |
| 913-203 | 4 Duraklı | 20.322,50 | 2.005,30 |
| 913-204 | 5 Duraklı | 21.000,10 | 2.231,90 |
| 913-205 | 6 Duraklı | 21.975,80 | 2.466,20 |
| 913-206 | 7 Duraklı | 22.950,40 | 2.630,10 |
| 913-207 | 8 Duraklı | 24.824,80 | 2.794,00 |
| 913-208 | 9 Duraklı | 25.157,00 | 2.895,20 |
| 913-209 | 10 Duraklı | 26.299,90 | 3.023,90 |
| 913-210 | 11 Duraklı | 27.920,20 | 3.253,80 |
| 913-211 | 12 Duraklı | 29.195,10 | 3.454,00 |
| 913-212 | 13 Duraklı | 30.270,90 | 3.653,10 |
| 913-213 | 14 Duraklı | 31.545,80 | 3.852,20 |
| 913-214 | 15 Duraklı | 32.786,60 | 4.011,70 |
| 913-250 | Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımlanmış asansör lerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel Kurallar için TS 863’e ve TS 1108’e, Emniyet Kuralları İçin TS 10922’ye, yerleştirme ve boyutlar İçin TS 8239’a uygun olacaktır. # Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 250 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1500 x 1200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1000 x 1000 x 1200 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı: 0,25 - 0,40 / 0,10 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. |  |  |
| 913-251 | 2 Duraklı | 18.620,80 | 1.766,60 |
| 913-252 | 3 Duraklı | 19.466,70 | 1.906,30 |
| 913-253 | 4 Duraklı | 20.322,50 | 2.005,30 |
| 913-254 | 5 Duraklı | 21.000,10 | 2.231,90 |
| 913-255 | 6 Duraklı | 21.975,80 | 2.466,20 |
| 913-256 | 7 Duraklı | 22.950,40 | 2.630,10 |
| 913-257 | 8 Duraklı | 24.824,80 | 2.794,00 |
| 913-258 | 9 Duraklı | 25.157,00 | 2.895,20 |
| 913-259 | 10 Duraklı | 26,299,90 | 3.023,90 |
| 913-260 | 11 Duraklı | 27.920,20 | 3.253,80 |
| 913-261 | 12 Duraklı | 29.195,10 | 3.454,00 |
| 913-262 | 13 Duraklı | 30.270,90 | 3.653,10 |
| 913-263 | 14 Duraklı | 31.545,80 | 3.852,20 |
| 913-264 | 15 Duraklı | 32.786,60 | 4.011,70 |
| 913-270 | Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. ##### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 250 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1500 x 1200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1000 x 1000 x 1200 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı: 0,25 - 0,40 / 0,10 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. |  |  |
| 913-271 | 2 Duraklı | 26.566,10 | 1.800,70 |
| 913-272 | 3 Duraklı | 27.772,80 | 1.942,60 |
| 913-273 | 4 Duraklı | 28.992,70 | 2.043,80 |
| 913-274 | 5 Duraklı | 29.959,60 | 2.273,70 |
| 913-275 | 6 Duraklı | 31.352,20 | 2.512,40 |
| 913-276 | 7 Duraklı | 32.742,60 | 2.679,60 |
| 913-277 | 8 Duraklı | 35.416,70 | 2.847,90 |
| 913-278 | 9 Duraklı | 35.890,80 | 2.950,20 |
| 913-279 | 10 Duraklı | 37.519,90 | 3.082,20 |
| 913-280 | 11 Duraklı | 39.832,10 | 3.316,50 |
| 913-281 | 12 Duraklı | 41.651,50 | 3.518,90 |
| 913-282 | 13 Duraklı | 43.186,00 | 3.722,40 |
| 913-283 | 14 Duraklı | 45.005,40 | 3.924,80 |
| 913-284 | 15 Duraklı | 46.775,30 | 4.087,60 |
| 914-100 | Yük asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 500 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT : 1991 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır. |  |  |
| 914-101 | 2 Duraklı | 26.857,60 | 2.005,30 |
| 914-102 | 3 Duraklı | 27.920,20 | 2.137,30 |
| 914-103 | 4 Duraklı | 28.862,90 | 2.231,90 |
| 914-104 | 5 Duraklı | 29.840,80 | 2.466,20 |
| 914-105 | 6 Duraklı | 32.786,60 | 2.531,10 |
| 914-106 | 7 Duraklı | 32.222,30 | 2.722,50 |
| 914-107 | 8 Duraklı | 33.471,90 | 2.895,20 |
| 914-108 | 9 Duraklı | 35.065,80 | 3,023,90 |
| 914-109 | 10 Duraklı | 36.394,60 | 3.253,80 |
| 914-110 | 11 Duraklı | 38.784,90 | 3.454,00 |
| 914-111 | 12 Duraklı | 40.378,80 | 3.653,10 |
| 914-112 | 13 Duraklı | 41.879,20 | 3.852,20 |
| 914-113 | 14 Duraklı | 43.301,50 | 4.011,70 |
| 914-114 | 15 Duraklı | 44.974,60 | 4.241,60 |
| 914-200 | Yük asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 630 kg. Kabin hızı: 0,4 / 0,1 m/sn Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 914-201 | 2 Duraklı | 31.172,90 | 2.231,90 |
| 914-202 | 3 Duraklı | 32.409,30 | 2.334,20 |
| 914-203 | 4 Duraklı | 33.605,00 | 2.466,20 |
| 914-204 | 5 Duraklı | 34.800,70 | 2.531,10 |
| 914-205 | 6 Duraklı | 36.128,40 | 2.630,10 |
| 914-206 | 7 Duraklı | 37.297,70 | 2.855,60 |
| 914-207 | 8 Duraklı | 39.316,20 | 3.023,90 |
| 914-208 | 9 Duraklı | 40.750,60 | 3.253,80 |
| 914-209 | 10 Duraklı | 42.079,40 | 3.454,00 |
| 914-210 | 11 Duraklı | 44.762,30 | 3.653,10 |
| 914-211 | 12 Duraklı | 46.223,10 | 3.852,20 |
| 914-212 | 13 Duraklı | 47.683,90 | 4.011,70 |
| 914-213 | 14 Duraklı | 49.012,70 | 4.241,60 |
| 914-214 | 15 Duraklı | 50.614,30 | 4.470,40 |
| 914-250 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları için TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar İçin TS 8238’e uygun olacaktır. # Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2100 x 1900 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 914-251 | 2 Duraklı | 31.172,90 | 2.231,90 |
| 914-252 | 3 Duraklı | 32.409,30 | 2.334,20 |
| 914-253 | 4 Duraklı | 33.605,00 | 2.466,20 |
| 914-254 | 5 Duraklı | 34.800,70 | 2.531,10 |
| 914-255 | 6 Duraklı | 36.128,40 | 2.630,10 |
| 914-256 | 7 Duraklı | 37.297,70 | 2.855,60 |
| 914-257 | 8 Duraklı | 39.316,20 | 3.023,90 |
| 914-258 | 9 Duraklı | 40.750,60 | 3.253,80 |
| 914-259 | 10 Duraklı | 42.079,40 | 3.454,00 |
| 914-260 | 11 Duraklı | 44.762,30 | 3.653,10 |
| 914-261 | 12 Duraklı | 46.223,10 | 3.852,20 |
| 914-262 | 13 Duraklı | 47.683,90 | 4.011,70 |
| 914-263 | 14 Duraklı | 49.012,70 | 4.241,60 |
| 914-264 | 15 Duraklı | 50.614,30 | 4.470,40 |
| 914-270 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. ##### Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : olacaktır. Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2100 x 1900 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 914-271 | 2 Duraklı | 44.473,00 | 2.273,70 |
| 914-272 | 3 Duraklı | 46.237,40 | 2.378,20 |
| 914-273 | 4 Duraklı | 47.942,40 | 2.512,40 |
| 914-274 | 5 Duraklı | 49.648,50 | 2.579,50 |
| 914-275 | 6 Duraklı | 51.542,70 | 2.679,60 |
| 914-276 | 7 Duraklı | 53.210,30 | 2.910,60 |
| 914-277 | 8 Duraklı | 56.091,20 | 3.082,20 |
| 914-278 | 9 Duraklı | 58.137,20 | 3.316,50 |
| 914-279 | 10 Duraklı | 60.032,50 | 3.518,90 |
| 914-280 | 11 Duraklı | 63.860,50 | 3.722,40 |
| 914-281 | 12 Duraklı | 65.945,00 | 3.924,80 |
| 914-282 | 13 Duraklı | 68.029,50 | 4.087,60 |
| 914-283 | 14 Duraklı | 69.924,80 | 4.321,90 |
| 914-284 | 15 Duraklı | 72.209,50 | 4.556,20 |
| 915-100 | Yük asansörü (çift hızlı) Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 750 kg. Kabin hızı: 0,4 / 0,1 m/sn Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT : 1997 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır |  |  |
| 915-101 | 2 Duraklı | 37.337,30 | 2.231,90 |
| 915-102 | 3 Duraklı | 38.386,70 | 2.334,20 |
| 915-103 | 4 Duraklı | 39.422,90 | 2.466,20 |
| 915-104 | 5 Duraklı | 40.378,80 | 2.531,10 |
| 915-105 | 6 Duraklı | 41.707,60 | 2.630,10 |
| 915-106 | 7 Duraklı | 43.035,30 | 2.855,60 |
| 915-107 | 8 Duraklı | 44.443,30 | 3.023,90 |
| 915-108 | 9 Duraklı | 46.090,00 | 3.253,80 |
| 915-109 | 10 Duraklı | 47.285,70 | 3.454,00 |
| 915-110 | 11 Duraklı | 49.942,20 | 3.653,10 |
| 915-111 | 12 Duraklı | 51.669,20 | 3.852,20 |
| 915-112 | 13 Duraklı | 52.996,90 | 4.011,70 |
| 915-113 | 14 Duraklı | 54.962,60 | 4.241,60 |
| 915-114 | 15 Duraklı | 56.450,90 | 4.536,40 |
| 916-100 | Yük asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 1000 kg. Kabin hızı: 0,4 / 0,1 m/sn Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 916-101 | 2 Duraklı | 40.511,90 | 2.334.20 |
| 916-102 | 3 Duraklı | 41.561,30 | 2.466,20 |
| 916-103 | 4 Duraklı | 42.583,20 | 2.531,10 |
| 916-104 | 5 Duraklı | 43.645,80 | 2.630,10 |
| 916-105 | 6 Duraklı | 44.762,30 | 2.722,50 |
| 916-106 | 7 Duraklı | 46.329,80 | 2.895,20 |
| 916-107 | 8 Duraklı | 47.670,70 | 3.121,80 |
| 916-108 | 9 Duraklı | 49.145,80 | 3.447,30 |
| 916-109 | 10 Duraklı | 50.606,60 | 3.516,70 |
| 916-110 | 11 Duraklı | 53.263,10 | 3.745,50 |
| 916-111 | 12 Duraklı | 54.857,00 | 3.912,70 |
| 916-112 | 13 Duraklı | 56.450,90 | 4.141,50 |
| 916-113 | 14 Duraklı | 58.044,80 | 4.372,50 |
| 916-114 | 15 Duraklı | 59.704,70 | 4.470,40 |
| 916-150 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad.) Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları için TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8238’e uygun olacaktır. # Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 2,01 – 2,40 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 916-151 | 2 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 40.511,90 | 2.334,20 |
| 916-152 | 3 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 41,561,30 | 2.466,20 |
| 916-153 | 4 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 42.583,20 | 2.531,10 |
| 916-154 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 43.645,80 | 2.630,10 |
| 916-155 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 44.762,30 | 2,722,50 |
| 916-156 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 46.329,80 | 2.895,20 |
| 916-157 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 47.670,70 | 3.121,80 |
| 916-158 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 49.145,80 | 3.347,30 |
| 916-159 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 50.606,60 | 3.516,70 |
| 916-160 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 53.263,10 | 3.745,50 |
| 916-161 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 54.857,00 | 3.912,70 |
| 916-162 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 56.450,90 | 4.141,50 |
| 916-163 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 58.044,80 | 4.372,50 |
| 916-164 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 59.704,70 | 4.470,40 |
| 916-170 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad.) Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1000 kg) Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabın yatay kesit boyutları : 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 2,01 – 2.40 m2 olacaktır Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 916-171 | 2 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 57.796,20 | 2.378,20 |
| 916-172 | 3 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 59.293,30 | 2.512,40 |
| 916-173 | 4 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 60.753,00 | 2.579,50 |
| 916-174 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 62.268,80 | 2.679,60 |
| 916-175 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 63.860,50 | 2.775,30 |
| 916-176 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 66.096,80 | 2.950,20 |
| 916-177 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 68.010,80 | 3.181,20 |
| 916-178 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 70.114,00 | 3.411,10 |
| 916-179 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 72.198,50 | 3.583,80 |
| 916-180 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 75.988,00 | 3.817,00 |
| 916-181 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 78.262,80 | 3.987,50 |
| 916-182 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 80.536,50 | 4.220,70 |
| 916-183 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 82.810,20 | 4.456,10 |
| 916-184 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 85.178,50 | 4.556,20 |
| 916-200 | Yük asansörü (çift hızlı) Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 1600 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 916-201 | 2 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 56.584,00 | 2.855,60 |
| 916-202 | 3 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 57.778,60 | 2.895,20 |
| 916-203 | 4 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 59.107,40 | 3.023,90 |
| 916-204 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 60.316,30 | 3.121,80 |
| 916-205 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 61.591,20 | 3.253,80 |
| 916-206 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 62.959,60 | 3.347,30 |
| 916-207 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 66.943,80 | 3.516,70 |
| 916-208 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 68.338,60 | 3.745,50 |
| 916-209 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 69.693,80 | 3.912,70 |
| 916-210 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 71.287,70 | 4.141,50 |
| 916-211 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 72.788,10 | 4.372,50 |
| 916-212 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 74.382,00 | 4.536,40 |
| 916-213 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 75.975,90 | 4.767,40 |
| 916-214 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 77.702,90 | 4.963,20 |
| 916-250 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir.:. Çift Hızlı. (Ölçü: Ad.) Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8238’e uygun olacaktır. # Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 2800 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2250 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 3,13 – 3,56 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 916-251 | 2 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 56.584,00 | 2.855,60 |
| 916-252 | 3 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 57.778,60 | 2.895,20 |
| 916-253 | 4 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 59.107,40 | 3.023,90 |
| 916-254 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 60.316,30 | 3.121,80 |
| 916-255 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 61.591,20 | 3.253,80 |
| 916-256 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 62.959,60 | 3.347,30 |
| 916-257 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 66.943,80 | 3.516,70 |
| 916-258 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 68.338,60 | 3.745,50 |
| 916-259 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 69.693,80 | 3.912,70 |
| 916-260 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 71.287,70 | 4.141,50 |
| 916-261 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 72.788,10 | 4.372,50 |
| 916-262 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 74.382,00 | 4.536,40 |
| 916-263 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 75.975,90 | 4.767,40 |
| 916-264 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 77.702,90 | 4.963,20 |
| 916-270 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir.:. Çift Hızlı. (Ölçü: Ad.) Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. ##### Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 2800 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2250 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 3,13 – 3,56 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 916-271 | 2 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 80.725,70 | 2.910,60 |
| 916-272 | 3 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 82.430,70 | 2.950,20 |
| 916-273 | 4 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 84.326,00 | 3.082,20 |
| 916-274 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 86.050,80 | 3.181,20 |
| 916-275 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 87.870,20 | 3.316,50 |
| 916-276 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 89.821,60 | 3.411,10 |
| 916-277 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 95.506,40 | 3.583,80 |
| 916-278 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 97.496,30 | 3.817,00 |
| 916-279 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 99.429,00 | 3.987,50 |
| 916-280 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 101.702,70 | 4.220,70 |
| 916-281 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 103.844,40 | 4.456,10 |
| 916-282 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 106.118,10 | 4.622,20 |
| 916-283 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 108.391,80 | 4.857,60 |
| 916-284 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 110.855,80 | 5.057,80 |
| 916-300 | Yük asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 2000 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 916-301 | 2 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 67.899,70 | 3.023,90 |
| 916-302 | 3 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 69.414,40 | 3.121,80 |
| 916-303 | 4 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 71.061,10 | 3.253,80 |
| 916-304 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 72.363,50 | 3.347,30 |
| 916-305 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 74.102,60 | 3.454,00 |
| 916-306 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 75.630,50 | 3.516,70 |
| 916-307 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 80.372,60 | 3.852,20 |
| 916-308 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 81.966,50 | 4.011,70 |
| 916-309 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 83.573,60 | 4.241,60 |
| 916-310 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 85.539,30 | 4.470,40 |
| 916-311 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 87.399,40 | 4.635,40 |
| 916-312 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 89.417,90 | 4.860,90 |
| 916-313 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 91.263,70 | 5.030,30 |
| 916-314 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 93.159,00 | 5.260,20 |
| 916-350 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları için TS 10922’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8238’e uygun olacaktır. # Kaldıracağı yük (Beyan Yükü) : 2000 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 3200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 3,70 – 4,20 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 916-351 | 2 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 67.899,70 | 3.023,90 |
| 916-352 | 3 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 69.414,40 | 3.121,80 |
| 916-353 | 4 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 71.061,10 | 3.253,80 |
| 916-354 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 72.363,50 | 3.347,30 |
| 916-355 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 74.102,60 | 3.454,00 |
| 916-356 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 75.630,50 | 3.516,70 |
| 916-357 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 80.372,60 | 3.852,20 |
| 916-358 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 81.966,50 | 4.011,70 |
| 916-359 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 83.573,60 | 4.241,60 |
| 916-360 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 85.539,30 | 4.472,60 |
| 916-361 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 87.399,40 | 4.635,40 |
| 916-362 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 89.417,90 | 4.860,90 |
| 916-363 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 91.263,70 | 5.030,30 |
| 916-364 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 93.159,00 | 5.260,20 |
| 916-370 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 2000 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 3200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik) TS 8237’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922’ye göre : 3,70 – 4,20 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 916-371 | 2 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 96.870,40 | 3.082,20 |
| 916-372 | 3 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 99.030,80 | 3.181,20 |
| 916-373 | 4 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı | 101.380,40 | 3.316,50 |
| 916-374 | 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 103.238,30 | 3.411,10 |
| 916-375 | 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 105.719,90 | 3.518,90 |
| 916-376 | 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı | 107.900,10 | 3.583,80 |
| 916-377 | 8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 114.665,10 | 3.924,80 |
| 916-378 | 9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 116.938,80 | 4.087,60 |
| 916-379 | 10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 119.231,20 | 4.321,90 |
| 916-380 | 11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 122.036,20 | 4.556,20 |
| 916-381 | 12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 124.689,40 | 4.723,40 |
| 916-382 | 13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 127.569,20 | 4.954,40 |
| 916-383 | 14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 130.203,70 | 5.126,00 |
| 916-384 | 15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı | 132.907,50 | 5.360,30 |
| 917-100 | Toplamalı kumanda donanımı (Selektif tertibatlı), Ölçü: Asansör Adedi Durak adedi dört ve daha yukarı olan ve müstakil olarak çalışan asansörlerde herhangi bir duraktan veya asansör içerisinden kabin duruyorken veya hareket halindeyken istenilen her hangi bir durakta durmak için gerekli kumanda tertibatı bulunan ve bu kumandalara göre durma veya kalkma işlemini hareket istikametinde sırasıyla yerine getiren tertibin tesisi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. |  |  |
| 917-101 | 4 Duraklı | 2.637,80 | 360,80 |
| 917-102 | 5 Duraklı | 2.709,30 | 401,50 |
| 917-103 | 6 Duraklı | 2.817,10 | 446,60 |
| 917-104 | 7 Duraklı | 2.996,40 | 499,40 |
| 917-105 | 8 Duraklı | 3.174,60 | 525,80 |
| 917-106 | 9 Duraklı | 4.011,70 | 564,30 |
| 917-107 | 10 Duraklı | 4.143,70 | 603,90 |
| 917-108 | 11 Duraklı | 4.276,80 | 651,20 |
| 917-109 | 12 Duraklı | 4.370,30 | 684,20 |
| 917-110 | 13 Duraklı | 4.475,90 | 730,40 |
| 917-111 | 14 Duraklı | 4.556,20 | 770,00 |
| 917-112 | 15 Duraklı | 4.660,70 | 801,90 |
| 918-100 | Grup kumanda donanımı (Kollektif tertibatlı), Ölçü: Ad. Aynı binada yan yana monte edilen selektif tertibatını haiz bir den fazla asansörde kat kapılarında kumanda da o andaki hareket durumuna göre asansörlerden en yakın ve yük yönünden durumu müsait olanın çağırma yapılan durakta durmasını sağlayacak tertibin tesisi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Bir adet kollektif tertibatı birim fiyatı ilk iki asansöre aittir. Bu sisteme ilave edilecek her hangi bir kollektif tertibatlı asansör için kollektif tertibatı birim fiyatının % 70'i eklenir. |  |  |
| 918-101 | 4 Duraklı | 2.356,20 | 360,80 |
| 918-102 | 5 Duraklı | 2.483,80 | 388,30 |
| 918-103 | 6 Duraklı | 2.637,80 | 401,50 |
| 918-104 | 7 Duraklı | 2.816,00 | 446,60 |
| 918-105 | 8 Duraklı | 2.922,70 | 479,60 |
| 918-106 | 9 Duraklı | 3.094,30 | 525,80 |
| 918-107 | 10 Duraklı | 3.174,60 | 564,30 |
| 918-108 | 11 Duraklı | 3.329,70 | 603,90 |
| 918-109 | 12 Duraklı | 3.406,70 | 651,20 |
| 918-110 | 13 Duraklı | 3.559,60 | 684,20 |
| 918-111 | 14 Duraklı | 3.679,50 | 730,40 |
| 918-112 | 15 Duraklı | 3.815,90 | 770,00 |
| 919-000 | HİDROLİK ASANSÖRLER, İhzarat: % 80 (TS EN 81-2) |  |  |
|  | İnsan, hasta ve yük asansörlerinin, hidrolik piston vasıtasıyla her türlü ortamda (Makine dairesi ile hidrolik piston arasındaki mesafe kapalı bir ortamda olmak koşuluyla 10 metreyi aşmamalıdır). çalıştırılması, bu sistemde bulunan hidrolik piston, pompa, yağ tankı, hortumlar, soft starterler, seviyeleme tahrik grubu, ısıtıcı, soğutucu, tüm bağlantı elemanları dahil olmak üzere her nevi işçilik dahil işler halde teslimi. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları için TS EN 81-2’ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237, TS 8238’e, kabin alanı için TS EN 81-2’ye uygun olacaktır NOT:Hidrolik pompa grubu IEC veya CENELEC - EN Standartlarına Uygunluk Belgeli, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmış firma mamulü olacaktır. Hidrolik asansörlere B.F.T.923.000 pozu uygulanmayacaktır. |  |  |
| 919-100 | 500 kg. kaldırma kapasiteli Ölçü: Ad. NOT: l999 yılı ve sonraki yıl ihalelerde kullanılmayacaktır. |  |  |
| 919-101 | 2 Duraklı | 31.284,60 | 3.287,60 |
| 919-102 | 3 Duraklı | 37.608,00 | 3.979,70 |
| 919-103 | 4 Duraklı | 43.822,60 | 4.622,20 |
| 919-104 | 5 Duraklı | 53.144,40 | 5.342,20 |
| 919-105 | 6 Duraklı | 56.864,00 | 6.060,90 |
| 919-106 | 7 Duraklı | 61.639,80 | 6.708,80 |
| 919-200 | Hidrolik insan asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 320 kg ###### Kabin hızı : 0.60 m/s |  |  |
| 919-201 | 2 duraklı | 62.450,50 | 2.340,10 |
| 919-202 | 3 duraklı | 65.573,50 | 2.451,50 |
| 919-203 | 4 duraklı | 68.851,40 | 2.562,80 |
| 919-204 | 5 duraklı | 72.286,60 | 2.674,10 |
| 919-205 | 6 duraklı | 75.877,90 | 2.785,40 |
| 919-206 | 7 duraklı | 79.624,10 | 2.896,70 |
| 919-300 | Hidrolik insan asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 400 kg ###### Kabin hızı : 0.60 m/s |  |  |
| 919-301 | 2 duraklı | 65.573,50 | 2.451,50 |
| 919-302 | 3 duraklı | 71.194,00 | 2.562,80 |
| 919-303 | 4 duraklı | 72.442,70 | 2.674.10 |
| 919-304 | 5 duraklı | 75.877,90 | 2.785,40 |
| 919-305 | 6 duraklı | 79.624,10 | 2.896,70 |
| 919-306 | 7 duraklı | 87.743,20 | 3.008,10 |
| 919-400 | Hidrolik insan asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 630 kg ###### Kabin hızı : 0.60 m/s |  |  |
| 919-401 | 2 duraklı | 81.186,20 | 2.562,80 |
| 919-402 | 3 duraklı | 83.683,60 | 2.674,10 |
| 919-403 | 4 duraklı | 85.618,40 | 2.785,40 |
| 919-404 | 5 duraklı | 88.991,90 | 2.896,70 |
| 919-405 | 6 duraklı | 92.114,90 | 3.008,10 |
| 919-406 | 7 duraklı | 95.236,70 | 3.120,60 |
| 919-420 | Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 630 kg Kabin hızı : 0.40 m/s |  |  |
| 919-421 | 2 duraklı | 82.122,70 | 2.571,30 |
| 919-422 | 3 duraklı | 84.776,20 | 2.674,10 |
| 919-423 | 4 duraklı | 86.650,50 | 2.785,40 |
| 919-424 | 5 duraklı | 90.396,70 | 2.896,70 |
| 919-425 | 6 duraklı | 93.675,80 | 3.008,10 |
| 919-426 | 7 duraklı | 97.111,00 | 3.120,60 |
| 919-500 | Hidrolik insan asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 800 kg Kabin hızı : 0.60 m/s |  |  |
| 919-501 | 2 duraklı | 87.431,00 | 2.785,40 |
| 919-502 | 3 duraklı | 90.552,80 | 2.896,70 |
| 919-503 | 4 duraklı | 93.675,80 | 3.008,10 |
| 919-504 | 5 duraklı | 96.798,80 | 3.120,60 |
| 919-505 | 6 duraklı | 99.920,60 | 3.231,90 |
| 919-506 | 7 duraklı | 103.043,60 | 3.343,20 |
| 919-600 | Hidrolik insan asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1000 kg Kabin hızı : 0.60 m/s |  |  |
| 919-601 | 2 duraklı | 96.798,80 | 3.008,10 |
| 919-602 | 3 duraklı | 98.828,00 | 3.120,60 |
| 919-603 | 4 duraklı | 101.482,70 | 3.231,90 |
| 919-604 | 5 duraklı | 106.791,00 | 2.228,80 |
| 919-605 | 6 duraklı | 121.778,00 | 3.343,20 |
| 919-606 | 7 duraklı | 129.585,00 | 3.565,90 |
| 919-620 | Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1000 kg Kabin hızı : 0.40 m/s |  |  |
| 919-621 | 2 duraklı | 97.423,20 | 3.017,70 |
| 919-622 | 3 duraklı | 99.920,60 | 3.120,60 |
| 919-623 | 4 duraklı | 102.107,10 | 3.257,30 |
| 919-624 | 5 duraklı | 107.727,50 | 3.343,20 |
| 919-625 | 6 duraklı | 123,652,30 | 3.429,10 |
| 919-626 | 7 duraklı | 131.145,90 | 3.382,00 |
| 919-640 | Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1000 kg Kabin hızı : 0.60 m/s |  |  |
| 919-641 | 2 duraklı | 97.735,30 | 3.017,70 |
| 919-642 | 3 duraklı | 100.388,90 | 3.120,60 |
| 919-643 | 4 duraklı | 102.731,40 | 3.257,30 |
| 919-644 | 5 duraklı | 108.508,00 | 3.343,20 |
| 919-645 | 6 duraklı | 124.901,00 | 3.429,10 |
| 919-646 | 7 duraklı | 132.708,00 | 5.599,80 |
| 919-700 | Hidrolik insan asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1250 kg Kabin hızı : 0.60 m/s |  |  |
| 919-701 | 2 duraklı | 101.794,90 | 3.085,50 |
| 919-702 | 3 duraklı | 104.604,50 | 3.223,40 |
| 919-703 | 4 duraklı | 106.947,10 | 3.360,20 |
| 919-704 | 5 duraklı | 113.191,90 | 3.429,10 |
| 919-705 | 6 duraklı | 132.708,00 | 3.565,90 |
| 919-706 | 7 duraklı | 140.513,70 | 3.702,60 |
| 919-800 | Hidrolik insan asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1600 kg Kabin hızı : 0.60 m/s |  |  |
| 919-801 | 2 duraklı | 104.604,50 | 3.154,50 |
| 919-802 | 3 duraklı | 109.912,80 | 3.291,20 |
| 919-803 | 4 duraklı | 115.533,20 | 3.429,10 |
| 919-804 | 5 duraklı | 121.778,00 | 3.532,00 |
| 919-805 | 6 duraklı | 146.758,50 | 3.668,70 |
| 919-806 | 7 duraklı | 156.126,30 | 3.840,50 |
| 919-820 | Hidrolik hasta asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1600 kg Kabin hızı : 0.60 m/s |  |  |
| 919-821 | 2 duraklı | 103.668,00 | 3.154,50 |
| 919-822 | 3 duraklı | 108.976,20 | 3.291,20 |
| 919-823 | 4 duraklı | 114.440,60 | 3.429,10 |
| 919-824 | 5 duraklı | 120.529,30 | 3.532,00 |
| 919-825 | 6 duraklı | 145.509,80 | 3.668,70 |
| 919-826 | 7 duraklı | 154.565,40 | 3.840,50 |
| 919-840 | Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1600 kg Kabin hızı : 0.40 m/s |  |  |
| 919-841 | 2 duraklı | 105.228,90 | 3.154,50 |
| 919-842 | 3 duraklı | 110.537,10 | 3.291,20 |
| 919-843 | 4 duraklı | 116.469,80 | 3.429,10 |
| 919-844 | 5 duraklı | 123.028,00 | 3.532,00 |
| 919-845 | 6 duraklı | 148.007,20 | 3.668,70 |
| 919-846 | 7 duraklı | 157.687,20 | 3.840,50 |
| 919-860 | Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1600 kg Kabin hızı : 0.60 m/s |  |  |
| 919-861 | 2 duraklı | 108.351,90 | 3.154,50 |
| 919-862 | 3 duraklı | 113.660,10 | 3.291,20 |
| 919-863 | 4 duraklı | 120.217,10 | 3.429,10 |
| 919-864 | 5 duraklı | 123.028,00 | 3.532,00 |
| 919-865 | 6 duraklı | 152.378,90 | 3.668,70 |
| 919-866 | 7 duraklı | 163.933,20 | 3.840,50 |
| 919-900 | Hidrolik hasta asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 2000 kg Kabin hızı : 0.60 m/s |  |  |
| 919-901 | 2 duraklı | 117.095,30 | 3.257,30 |
| 919-902 | 3 duraklı | 123.028,00 | 3.394,10 |
| 919-903 | 4 duraklı | 129.585,00 | 3.532,00 |
| 919-904 | 5 duraklı | 132.394,60 | 3.634,80 |
| 919-905 | 6 duraklı | 164.869,80 | 3.771,60 |
| 919-906 | 7 duraklı | 177.047,20 | 3.943,40 |
| 919-920 | Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 2000 kg Kabin hızı : 0.40 m/s |  |  |
| 919-921 | 2 duraklı | 118.344,10 | 3.257,30 |
| 919-922 | 3 duraklı | 124.276,70 | 3.394,10 |
| 919-923 | 4 duraklı | 130.833,70 | 3.532,00 |
| 919-924 | 5 duraklı | 133.644,50 | 3.634,80 |
| 919-925 | 6 duraklı | 165.806,30 | 3.771,60 |
| 919-926 | 7 duraklı | 177.983,70 | 3.943,40 |
| 919-940 | Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 2000 kg Kabin hızı : 0.60 m/s |  |  |
| 919-941 | 2 duraklı | 118.968,40 | 3.257,30 |
| 919-942 | 3 duraklı | 122.090,20 | 3.394,10 |
| 919-943 | 4 duraklı | 131.458,00 | 3.532,00 |
| 919-944 | 5 duraklı | 134.268,90 | 3.634,80 |
| 919-945 | 6 duraklı | 167.055,00 | 3.771,60 |
| 919-946 | 7 duraklı | 179.545,90 | 3.943,40 |
| 919-1000 | Hidrolik hasta asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 2500 kg Kabin hızı : 0.60 m/s |  |  |
| 919-1001 | 2 duraklı | 124.901,00 | 3.360,20 |
| 919-1002 | 3 duraklı | 128.336,20 | 3.496,90 |
| 919-1003 | 4 duraklı | 134.268,90 | 3.634,80 |
| 919-1004 | 5 duraklı | 140.513,70 | 3.737,70 |
| 919-1005 | 6 duraklı | 176.110,70 | 3.891,40 |
| 919-1006 | 7 duraklı | 184.228,60 | 4.063,20 |
| 919-1020 | Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 2500 kg Kabin hızı : 0.40 m/s |  |  |
| 919-1021 | 2 duraklı | 126.149,80 | 3.360,20 |
| 919-1022 | 3 duraklı | 129.897,10 | 3.496,90 |
| 919-1023 | 4 duraklı | 135.829,80 | 3.634,80 |
| 919-1024 | 5 duraklı | 142.074,60 | 3.737,70 |
| 919-1025 | 6 duraklı | 177.983,70 | 3.891,40 |
| 919-1026 | 7 duraklı | 187.351,60 | 4.063,20 |
| 919-1040 | Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 2500 kg Kabin hızı : 0.60 m/s |  |  |
| 919-1041 | 2 duraklı | 128.024,10 | 3.360,20 |
| 919-1042 | 3 duraklı | 132.082,40 | 3.496,90 |
| 919-1043 | 4 duraklı | 143.636,70 | 3.634,80 |
| 919-1044 | 5 duraklı | 146.758,50 | 3.737,70 |
| 919-1045 | 6 duraklı | 181.106,80 | 3.891,40 |
| 919-1046 | 7 duraklı | 193.596,40 | 4.063,20 |
| 920-000 | ÇİFT GİRİŞLİ KABİNLER İÇİN ÖDENECEK FİYAT FARKI, Ölçü: Ad. İhzarat : % 80 İnsan, hasta ve yük asansörlerinde asansör kabininin tek yerine çift girişli olması halinde ödenecek fark. | 1.206,70 | 213,40 |
| 921-000 | ###### İLAVE DURAK KAPILARI, Ölçü: Ad., İhzarat : % 80 İlave durak kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark. |  |  |
| 921-100 | İnsan asansörlerinde | 870,10 | 158,40 |
| 921-200 | Hasta ve yük asansörlerinde | 1.127,50 | 158,40 |
| 921-300 | Servis asansörlerinde | 139,70 | 41,80 |
| 921-400 | TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI, Ölçü: Ad., İhzarat: % 80 TS 8237,TS 8238,TS 10922 Kabin katta durduğu zaman kendiliğinden açılan ve belirli bir süre sonra kendiliğinden kapanan (Kat kapısı ile Senkronize çalışan) 1.25 mm. kalınlığında DKP sacdan üretilen kapı kanatları, yüzey temizleme banyolarında yüzey temizliği yapılarak püskürtme sistemi ile çinko fosfatlama işlemine tabi tutulacak ve sonra elektrostatik metot ile idarenin istediği renkte boyanarak fırınlanacaktır. Kapının, kabin üzerine monte edilen bir motor tarafından tahrik edilen bir düzen (zincir, kayış, kol v.s) aracılığı ile manevrası sağlanacaktır. Kapıdan giriş ve çıkış esnasında kapının kapanmamasını sağlayan noktasal duble (ikili) fotosel tertibatı bulunacak, kabin kapısı kapanırken kapılar arasına insan sıkıştığında en çok 150 N (15.29 Kgf)'luk bir kuvvetle çalışan ve kapının tekrar açılmasını sağlayan kabin kapısı kuvvet sınırlayıcı (sıkışma kontağı) bulunacaktır.Tam otomatik kabin kapısının asansör kumanda tablosunda, tesisatta, buton yerlerde ve yapılacak diğer bilimum ilaveler ile bağlantı elemanları dahil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi Kabin kapıları VVVF kontrollü hız ayarı yapılabilir özelliği nde kullanılması halinde % 15 ilave edilir Not: Belirtilmeyen emniyet tedbirleri TS 10922'ye uygun olacaktır.Kullanılacak olan tahrik motoru, kapı mekanizmaları, kilitleme düzenekleri,makaralar, patenler, kızaklar, kayış, zincir, kol, elektronik kartlar; IEC veya CENELEC - EN Standartlarına Uygunluk Belgeli, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmış firma mamulü olacaktır. İKİ KANATLI (Teleskopik / Merkezden açılan) KAPILAR |  |  |
| 921-401 | 700 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 2.927,10 | 170,50 |
| 921-402 | 800 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 3.473,80 | 212,30 |
| 921-403 | 900 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 3.590,40 | 255,20 |
| 921-404 | 1100 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 4.293,30 | 300,30 |
| 921-405 | 1300 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 5.269,00 | 337,70 |
| 921-406 | 1500 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 5.854,20 | 388,30 |
|  | ÜÇ KANATLI (Teleskopik) KAPILAR |  |  |
| 921-411 | 700 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 3.122,90 | 170,50 |
| 921-412 | 800 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 3.630,00 | 212,30 |
| 921-413 | 900 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 4.137,10 | 255,20 |
| 921-414 | 1100 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 4.523,20 | 300,30 |
| 921-415 | 1300 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 5.464,80 | 377,70 |
| 921-416 | 1500 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 6.128,10 | 388,30 |
|  | DÖRT KANATLI (Merkezden açılan) KAPILAR |  |  |
| 921-421 | 700 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 3.317,60 | 170,50 |
| 921-422 | 800 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 3.786,20 | 212,30 |
| 921-423 | 900 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 4.293,30 | 255,20 |
| 921-424 | 1100 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 4.683,80 | 337,70 |
| 921-425 | 1300 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 5.659,50 | 388,30 |
| 921-426 | 1500 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 6.322,80 | 425,70 |
| 921-500 | TAM OTOMATİK KAT KAPILARI, Ölçü: Ad., İhzarat: % 80, TS 8237,TS 8238,TS 10922. Kabin katta durduğu zaman kendiliğinden açılan ve belirli bir süre sonra kendiliğinden kapanan (Kabin kapısı ile Senkronize çalışan) 1.25 mm. kalınlığında DKP sacdan üretilen kasa ve kapı kanatları, yüzey temizleme banyolarında yüzey temizliği yapılarak püskürtme sistemi ile çinko fosfatlama işlemine tabi tutulacak ve sonra elektrostatik metot ile idarenin istediği renkte boyanarak fırınlanacaktır. Emniyet tedbirleri yapım ve montaj kuralları TS 10922'ye uygun olacak, kapı mekanizmaları, kilitleme düzenekleri, makaralar, patenler, kızaklar, IEC veya CENELEC - EN Standartlarına uygunluk Belgeli, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmış firma mamulü olacaktır. Tam otomatik kat kapılarının asansör kumanda tablosunda, tesisatta, butoniyerlerde ve yapılacak diğer bilimum ilaveler ile bağlantı elemanları dahil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. İKİ KANATLI (Teleskopik / Merkezden açılan) KAPILAR |  |  |
| 921-501 | 700 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 1.756,70 | 424,60 |
| 921-502 | 800 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 1.911,80 | 531,30 |
| 921-503 | 900 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 2.029,50 | 639,10 |
| 921-504 | 1100 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 2.337,50 | 751,30 |
| 921-505 | 1300 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 2.924,90 | 844,80 |
| 921-506 | 1500 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 3.415,50 | 970,20 |
|  | ÜÇ KANATLI (Teleskopik) KAPILAR |  |  |
| 921-511 | 700 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 2.029,50 | 424,60 |
| 921-512 | 800 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 2.263,80 | 531,30 |
| 921-513 | 900 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 2.498,10 | 639,10 |
| 921-514 | 1100 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 2.767,60 | 751,30 |
| 921-515 | 1300 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 3.314,30 | 844,80 |
| 921-516 | 1500 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 3.785,10 | 970,20 |
|  | DÖRT KANATLI (Merkezden açılan) KAPILAR |  |  |
| 921-521 | 700 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 2.146,10 | 424,60 |
| 921-522 | 800 x 2000 mm (Genişlik x Yükseklik) | 2.380,40 | 531,30 |
| 921-523 | 900 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 2.614,70 | 639,10 |
| 921-524 | 1100 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 3.005,20 | 844,80 |
| 921-525 | 1300 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 3.493,60 | 970,20 |
| 921-526 | 500 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik) | 3.786,20 | 1.064,80 |
|  | NOT: Tam otomatik kat kapısı kullanıldığı zaman asansör birim fiyatından 921.000 pozlarında bahsedilen durak kapı fiyatları minha edilecektir. Tam otomatik kat ve kabin kapı pozlarına ayrıca 923.000 özel asansör tesisatı pozu uygulanmayacaktır. İlgili imalatçı firma seçimi ve proje onayı ihaleyi yapan idarece, kontrollüğü Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce yürütülen işlerde ise Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır. Tam otomatik kat ve kabin kapılarında (0,8 mm kalınlığında) satine paslanmaz çelik levha ile kaplama yapılırsa kapı fiyatına % 20 ilave edilecektir. Katlarda yangın yönetmeliğine uygun yangına dayanıklı kat kapılarının kullanılması halinde kat kapıları fiyatı % 20 artırılır.Yangına dayanıklı kat kapılarını akredite olmuş bir kuruluştan en az altmış dakikaya dayanıklı olduğuna dair belge istenecektir |  |  |
| 922-000 | KAT YÜKSEKLİK FİYAT FARKI, Ölçü: m. Kabinin en alt ve üst durakları arasındaki yükseklik her bir kat için 3 metreden fazla olduğunda, her bir metre için ödenecek yükseklik farkı. |  |  |
| 922-100 | Tek hızlı insan asansörlerinde | 82,50 | 37,40 |
| 922-200 | Çift hızlı insan asansörlerinde | 126,50 | 50,60 |
| 922-300 | Hasta ve yük asansörlerinde | 204,60 | 50,60 |
| 922-400 | Servis Asansörlerinde | 70,40 | 30,80 |
| 922-500 | Makina dairesiz asansör tesisatı,( ihzarat % 80) Ölçü Ad. Sınıf 1 Asansörü (insan taşımak için tasarlanmış makina dairesiz Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) 320 kg Kuyu (Yatay kesit) boyutları 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik) ** Malzeme ve işçilik dahil (kademesiz hız,kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 922-501 | 2 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 25.769,40 | 1.996,50 |
| 922-502 | 3 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 26.992,70 | 2.101,80 |
| 922-503 | 4 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 28.168,80 | 2.238,50 |
| 922-504 | 5 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 29.410,30 | 2.337,70 |
| 922-505 | 6 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 30.777,60 | 2.445,40 |
| 922-506 | 7 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 32.340,90 | 2.583,40 |
| 922-507 | 8 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 33.790,50 | 2.755,20 |
| 922-508 | 9 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 35.211,00 | 2.988,70 |
| 922-509 | 10 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 37.036,90 | 3.169,00 |
| 922-510 | 11Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 38.090,80 | 3.409,80 |
| 922-511 | 12 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 40.181,70 | 3.617,90 |
| 922-512 | 13Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 42.403,20 | 3.827,20 |
| 922-513 | 14Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 44.363,40 | 4.035,40 |
| 922-514 | 15Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 45.931,60 | 4.202,30 |
| 922-520 | Sınıf 1 Asansörü (insan taşımak için tasarlanmış makina dairesiz (Ölçü Ad.) Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) 400 kg Kuyu (Yatay kesit) boyutları 1800 x 1600 mm(genişlik x derinlik) ** Malzeme ve işçilik dahil (kademesiz hız,kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 922-521 | 2 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 29.726,10 | 2.238,50 |
| 922-522 | 3 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 30.957,90 | 2.337,70 |
| 922-523 | 4 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 32.340,90 | 2.445,40 |
| 922-524 | 5 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 33.618,60 | 2.583,40 |
| 922-525 | 6 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 34.970,20 | 2.652,30 |
| 922-526 | 7 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 36.248,00 | 2.853,20 |
| 922-527 | 8 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 38.081,10 | 2.992,30 |
| 922-528 | 9 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 39.899,80 | 3.169,00 |
| 922-529 | 10 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 41.327,60 | 3.409,80 |
| 922-530 | 11Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 44.333,20 | 3.617,90 |
| 922-531 | 12 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 46.362,40 | 3.827,20 |
| 922-532 | 13Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 47.985,00 | 4.035,40 |
| 922-533 | 14Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 49.548,30 | 4.202,30 |
| 922-534 | 15Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 51.095,90 | 4.443,10 |
| 922-560 | -Sınıf 1 Asansörü (insan taşımak için tasarlanmış makina dairesiz Ölçü Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) 630 kg Kuyu (Yatay kesit) boyutları 1800 x 2100 mm(genişlik x derinlik) ** Malzeme ve işçilik dahil (kademesiz hız,kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 922-561 | 2 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 34.414,80 | 2.337,70 |
| 922-562 | 3 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 36.112,50 | 2.583,40 |
| 922-563 | 4 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 37.450,70 | 2.652,30 |
| 922-564 | 5 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 39.073,30 | 2.755,20 |
| 922-565 | 6 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 40.124,80 | 2.853,20 |
| 922-566 | 7 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 41.732,90 | 3.033,50 |
| 922-567 | 8 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 45.268,50 | 3.169,00 |
| 922-568 | 9 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 46.833,10 | 3.409,80 |
| 922-569 | 10 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 48.390,30 | 3.617,90 |
| 922-570 | 11Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 49.548,30 | 3.827,20 |
| 922-571 | 12 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 51.351,20 | 4.035,40 |
| 922-572 | 13Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 52.914,50 | 4.202,30 |
| 922-573 | 14Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 54.477,80 | 4.443,10 |
| 922-574 | 15Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 56.055,70 | 4.683,90 |
| 922-580 | Sınıf 1 Asansörü (insan taşımak için tasarlanmış makina dairesiz Ölçü Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır.. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) 800 kg Kuyu (Yatay kesit) boyutları 1900 x 2300 mm (genişlik x derinlik) ** Malzeme ve işçilik dahil (kademesiz hız,kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde2 Duraklı 1.0 m/sn hızlı teslimi. |  |  |
| 922-581 | 2 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 41.207,80 | 2.583,40 |
| 922-582 | 3 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 42.769,90 | 2.652,30 |
| 922-583 | 4 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 44.138,40 | 2.755,20 |
| 922-584 | 5 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 45.490,00 | 2.853,20 |
| 922-585 | 6 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 46.828,20 | 3.033,50 |
| 922-586 | 7 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 48.015,20 | 3.169,00 |
| 922-587 | 8 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 52.689,50 | 3.409,80 |
| 922-588 | 9 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 53.200,10 | 3.617,90 |
| 922-589 | 10 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 54.658,10 | 3.827,20 |
| 922-590 | 11Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 55.934,70 | 4.035,40 |
| 922-591 | 12 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 57.788,40 | 4.202,30 |
| 922-592 | 13Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 59.466,70 | 4.443,10 |
| 922-593 | 14Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 61.030,10 | 4.683,90 |
| 922-594 | 15Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 62.592,10 | 4.856,90 |
| 922-600 | Sınıf 1 Asansörü (insan taşımak için tasarlanmış makina dairesiz Ölçü Ad. Genel kurallar için TS 863’e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,’ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) 1000 kg Kuyu (Yatay kesit) boyutları 2400 x 2300 mm(genişlik x derinlik) ** Malzeme ve işçilik dahil (kademesiz hız,kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. |  |  |
| 922-601 | 2 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 45.234,60 | 2.755,20 |
| 922-602 | 3 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 46.587,40 | 2.853,20 |
| 922-603 | 4 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 47.985,00 | 2.992,30 |
| 922-604 | 5 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 49.322,00 | 3.033,50 |
| 922-605 | 6 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 50.644,60 | 3.169,00 |
| 922-606 | 7 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 52.042,10 | 3.409,80 |
| 922-607 | 8 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 55.695,10 | 3.617,90 |
| 922-608 | 9 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 57.378,20 | 3.827,20 |
| 922-609 | 10 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 58.940,30 | 4.035,40 |
| 922-610 | 11Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 60.187,80 | 4.202,30 |
| 922-611 | 12 Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 61.870,90 | 4.443,10 |
| 922-612 | 13Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 63.373,80 | 4.683,90 |
| 922-613 | 14Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 65.222,60 | 4.856,90 |
| 922-614 | 15Duraklı 1.0 m/sn hızlı | 67.025,50 | 5.092,90 |
| 923-000 | ÖZEL ASANSÖR TESİSATI, Ölçü: Ad., İhzarat :% 80 Özel Asansör Teknik ve İdari Şartnamesine göre; Makina, dişli grubu ve kutusu, motor grubu, durak kapısı kilitleri (en az çift emniyetli olacaktır). Kapı fiş kontağı ile kapı diktatörleri, kumanda kablosu (fleksbıl kablo), kumanda röleleri ve istikamet şalteri, aşırı yük otomatikleri, IEC veya CENELEC - EN Standartlarına Uygunluk Belgeli, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmış firma mamulü olacaktır. Makina üzerinde tabii soğutma sistemine ek olarak özel soğutucu fan ile gerektiğinde cebri soğutma yapabilecek sistemi olacaktır. Kabin ve karşı ağırlık rayları mevcut standartlara uygun olacaktır. Askı halatları asansör için imal edilmiş SEAL tipi özel halatlar olacaktır. Diğer hususlar asansör tesisatı, Teknik şartnamesine ve TS 10922’ye, TS 863’e TS, 1108’e, sınıfına göre TS 8237, TS 8238 veya TS 8239’a uygun, BFT. 901-100’den, 919-000 ‘ poz no.ya kadar normal Asansör Montajlı Birim Fiyatları % 90 (yüzde doksan) artırılarak, malzemenin idare tarafından verilerek yalnız montajının yaptırılması halinde montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır. |  |  |
| 923-100 | KADEMESİZ HIZ AYARLI (FREKANS KONTROLLÜ-VF) TAHRİK FİYAT FARKI: Asansörün kalkış ve duruşlarındaki darbeleri önlemek, katta hassas duruşu ve enerji tasarrufu sağlamak için tek ve çift hız yerine kademesiz hız ayarlı tahrik kullanılarak işler halde teslimi, bu sistemde, motor devrini ayarlayan frekans invertörü, sürekli olarak motor devrini ölçen tako jeneratör veya encoder, sistemde oluşacak parazitleri yok eden filtre, regüleli geri besleme veya direnç ünitesi bulunacaktır. Not: Kademesiz hız ayarlı (voltaj kontrollü) tahrik fiyat farkı . Asansörün Kalkış ve duruşlarındaki darbeleri önlemek,katta hassas durusu ve enerji tasarrufu sağlamak için tek ve çift hız yerine kademesiz hız ayarlı tahrik kullanarak isler halde teslimi ,bu sistemde ,motor devrini ayarlayan voltaj invertörü , sistemde oluşacak parazitleri yok eden filtre , regüleli geri besleme veya direnç ünitesi bulunacaktır. Kademesiz hız ayarlı (voltaj kontrollü) tahrik ünitesi kullanılması halinde %10 eksik ödenecektir. Seyir mesafesi en çok 35 metreye kadar: |  |  |
| 923-101 | Beyan Yükü: 320kg ve 400kg 1,00m/sn | 9.470,70 | 935,30 |
| 923-102 | Beyan Yükü: 630kg ve 800kg 1,00m/sn | 11.238,50 | 1.091,40 |
| 923-103 | Beyan Yükü: 1000kg ve 1200kg 1,00m/sn | 16.416,10 | 2.337,70 |
| 923-104 | Beyan Yükü: 1600kg ve 2000kg 1,00m/sn | 23.993,10 | 2.960,90 |
| 923-105 | Beyan Yükü: 2500kg 1,00m/sn | 30.306,90 | 3.584,00 |
| 923-111 | Beyan Yükü: 320kg ve 400kg 1,60m/sn | 11,238,50 | 1.091,40 |
| 923-112 | Beyan Yükü: 630kg ve 800kg 1,60m/sn | 16.416,10 | 1.558,50 |
| 923-113 | Beyan Yükü: 1000kg ve 1200kg 1,60m/sn | 20.204,60 | 1.870,70 |
| 923-114 | Beyan Yükü: 1600kg ve 2000kg 1,60m/sn | 28.413,20 | 2.804,80 |
| 923-115 | Beyan Yükü: 2500kg 1,60m/sn | 41.419,50 | 4.052,30 |
|  | Seyir mesafesi 35 metreden 50 metreye kadar |  |  |
| 923-121 | Beyan Yükü: 320kg ve 400kg 1,00m/sn | 22.099,40 | 2.181,60 |
| 923-122 | Beyan Yükü: 630kg ve 800kg 1,00m/sn | 25.886,70 | 2.493,80 |
| 923-123 | Beyan Yükü: 1000kg ve 1200kg 1,00m/sn | 28.413,20 | 2.804,80 |
| 923-124 | Beyan Yükü: 1600kg ve 2000kg 1,00m/sn | 31.570,10 | 3.117,00 |
| 923-125 | Beyan Yükü: 2500kg 1,00m/sn | 37.883,90 | 3.740,10 |
| 923-131 | Beyan Yükü: 320kg ve 400kg 1,60m/sn | 22.099,40 | 2.181,60 |
| 923-132 | Beyan Yükü: 630kg ve 800kg 1,60m/sn | 27.150,00 | 2.680,20 |
| 923-133 | Beyan Yükü: 1000kg ve 1200kg 1,60m/sn | 54.300,00 | 5.298,60 |
| 923-134 | Beyan Yükü: 1600kg ve 2000kg 1,60m/sn | 61.991,90 | 7.480,20 |
| 923-135 | Beyan Yükü: 2500kg 1,60m/sn | 75.767,80 | 7.792,40 |
| 923-141 | Beyan Yükü: 320kg ve 400kg 2,50m/sn | 75.767,80 | 7.480,20 |
| 923-142 | Beyan Yükü: 630kg ve 800kg 2,50m/sn | 82.081,60 | 8.104,60 |
| 923-143 | Beyan Yükü: 1000kg ve 1200kg 2,50m/sn | 88.395,30 | 8.727,70 |
| 923-144 | Beyan Yükü: 2500kg 2,50m/sn | 101.022,90 | 9.974,00 |
|  | Seyir mesafesi 50 metreden 90 metreye kadar: |  |  |
| 923-151 | Beyan Yükü: 630kg ve 800kg 1,60m/sn | 50.511,50 | 4.987,60 |
| 923-152 | Beyan Yükü: 1000kg ve 1200kg 1,60m/sn | 56.825,20 | 5.610,80 |
| 923-153 | Beyan Yükü: 1600kg ve 2000kg 1,60m/sn | 70.084,40 | 6.920,00 |
| 923-154 | Beyan Yükü: 2500kg 1,60m/sn | 81.449,90 | 8.041,70 |
| 923-161 | Beyan Yükü: 320kg ve 400kg 2,50m/sn | 74.619,60 | 7.367,80 |
| 923-162 | Beyan Yükü: 630kg ve 800kg 2,50m/sn | 88.395,30 | 8.727,70 |
| 923-163 | Beyan Yükü: 1000kg ve 1200kg 2,50m/sn | 95.340,70 | 9.663,10 |
| 923-164 | Beyan Yükü: 2500kg 2,50m/sn | 107.336,70 | 10.597,20 |
| 923-200 | ACİL KURTARMA GÜÇ TERTİBATI FİYAT FARKI (Elektrik kesilmesi halinde), İhzarat: % 80 Enerji kesildiğinde kabini en yakın kata getirecek ve kapıların açılmasını sağlayacak şekilde Ni-Cd’lu veya kuru akülü kesintisiz güç kaynağıyla beslenen sistem. IEC veya CENELEC - EN Standartlarına Uygunluk Belgeli, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmış firma mamulü olacak, her nevi malzeme , işçilik dahil işler halde teslimi. |  |  |
| 923-201 | Motor Gücü 7,5 Kw’a kadar olan asansörler için | 3.788,50 | 373,90 |
| 923-202 | Motor Gücü 15 Kw’a kadar olan asansörler için | 5.051,80 | 498,50 |
| 923-203 | Motor Gücü 22 Kw’a kadar olan asansörler için | 7.577,00 | 747,80 |
| 923-204 | Motor Gücü 30 Kw’a kadar olan asansörler için | 10.102,30 | 997,00 |
| 923-300 | KABİN İÇ YÜZEYİNİN SATİNE PASLANMAZ ÇELİK SAC KAPLAMA FİYAT FARKI , Ölçü: m2 , İhzarat: % 80 Kabin içinde kaplama yapılacak yüzeylerin 0.80 mm kalınlığında satine paslanmaz çelik saç ile kaplanması için, ilave edilecek. her nevi malzeme , işçilik dahil. | 401,50 | 42,90 |
| 923-400 | IŞIN PERDESİ FİYAT FARKI, Ölçü: Kabin adedi, İhzarat: % 80 Işın perdesi (boy fotosel sistemi), kabin girişine veya kabin kapısına, yolcuları veya yükleri korumak için konulan ve yaklaşık kapı iç yüksekliğinde, birden fazla ışın (en az 15 adet) içeren emniyet sisteminin yapılması, her nevi malzeme , işçilik dahil işler halde teslimi. | 1.722,60 | 170,50 |

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

(*) (903 - 100) 1987 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılacaktır.

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılacaktır.

?(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılacaktır.

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılacaktır.

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılacaktır.

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılacaktır.

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde

kullanılacaktır.

..

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde

kullanılacaktır.

(***)  Mimari projeleri 1997 yılı ve sonraki yıllarda tasdik edilen ihalelerde kullanılmayacaktır. (911-100)