## ocak
KOMPANZASYON HESABI
| TARİH | AKTİF | ENDÜKTİF | [6 empty] | KAPASİTİF | [7 empty] | Fatura bed.(TL) | Fatura bed.(TL) | Fatura bed.(TL)
sıra no |  | okunan | okunan | max |  | sınır aktif | günlük oran | toplam oran | fark | okunan | max |  | günlük oran | toplam oran | fark | GÜN | saat | 136106 | 136106 | 136106
fatura | 2001-12-25 | 21700 | 5894 | [6 empty] | 314
| 2002-01-16 | 21835 | 5911.55 | 5938.55 | NORMAL | 21753.1818 | 0.13 | 0.13 | -27 | 384.42 | 341 | CEZADA | 0.52163 | 0.52163 | 43.42 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-17 | 21848 | 5913.4 | 5942.84 | NORMAL | 21758.7879 | 0.14231 | 0.13108 | -29.44 | 384.8 | 343.6 | CEZADA | 0.029231 | 0.47838 | 41.2 | 18.5586 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-18 | 21861 | 5916.7 | 5947.13 | NORMAL | 21768.7879 | 0.25385 | 0.14099 | -30.43 | 384.8 | 346.2 | CEZADA | 0 | 0.43975 | 38.6 | 14.8462 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-19 | 21870 | 5918.2 | 5950.1 | NORMAL | 21773.3333 | 0.16667 | 0.14235 | -31.9 | 385.1 | 348 | CEZADA | 0.033333 | 0.41824 | 37.1 | 24.7333 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-21 | 21888 | 5920.9 | 5956.04 | NORMAL | 21781.5152 | 0.15 | 0.14309 | -35.14 | 385.4 | 351.6 | CEZADA | 0.016667 | 0.37979 | 33.8 | 10.2424 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-22 | 21900 | 5924.7 | 5960 | NORMAL | 21793.0303 | 0.31667 | 0.1535 | -35.3 | 385.4 | 354 | CEZADA | 0 | 0.357 | 31.4 | 13.0833 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-23 | 21912 | 5928.2 | 5963.96 | NORMAL | 21803.6364 | 0.29167 | 0.16132 | -35.76 | 385.4 | 356.4 | CEZADA | 0 | 0.33679 | 29 | 12.0833 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-24 | 21922 | 5931.5 | 5967.26 | NORMAL | 21813.6364 | 0.33 | 0.16892 | -35.76 | 385.4 | 358.4 | CEZADA | 0 | 0.32162 | 27 | 13.5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-25 | 21931 | 5934.5 | 5970.23 | NORMAL | 21822.7273 | 0.33333 | 0.17532 | -35.73 | 385.4 | 360.2 | CEZADA | 0 | 0.30909 | 25.2 | 14 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-26 | 21943 | 5937.8 | 5974.19 | NORMAL | 21832.7273 | 0.275 | 0.18025 | -36.39 | 385.4 | 362.6 | CEZADA | 0 | 0.29383 | 22.8 | 9.5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-28 | 21962 | 5942.1 | 5980.46 | NORMAL | 21845.7576 | 0.22632 | 0.18359 | -38.36 | 385.4 | 366.4 | CEZADA | 0 | 0.27252 | 19 | 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-29 | 21972 | 5945.9 | 5983.76 | NORMAL | 21857.2727 | 0.38 | 0.19081 | -37.86 | 385.4 | 368.4 | CEZADA | 0 | 0.2625 | 17 | 8.5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-30 | 21983 | 5948 | 5987.39 | NORMAL | 21863.6364 | 0.19091 | 0.19081 | -39.39 | 385.5 | 370.6 | CEZADA | 0.0090909 | 0.25265 | 14.9 | 7.0952 | h | 6239915676 | 8308739686.7563 | 8308740000
| 2002-01-31 | 21993 | 5950.8 | 5990.69 | NORMAL | 21872.1212 | 0.28 | 0.19386 | -39.89 | 385.5 | 372.6 | CEZADA | 0 | 0.24403 | 12.9 | 6.45 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-14 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0

## şubat
KOMPANZASYON HESABI
| TARİH | AKTİF | ENDÜKTİF | [6 empty] | KAPASİTİF | [7 empty] | Fatura bed.(TL) | Fatura bed.(TL) | Fatura bed.(TL)
sıra no |  | okunan | okunan | max |  | sınır aktif | günlük oran | toplam oran | fark | okunan | max |  | günlük oran | toplam oran | fark | GÜN | saat | 136106 | 136106 | 136106
fatura | 2001-12-25 | 21700 | 5894 | [6 empty] | 314
| 2002-01-16 | 21835 | 5911.55 | 5938.55 | NORMAL | 21753.1818 | 0.13 | 0.13 | -27 | 384.42 | 341 | CEZADA | 0.52163 | 0.52163 | 43.42 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-17 | 21848 | 5913.4 | 5942.84 | NORMAL | 21758.7879 | 0.14231 | 0.13108 | -29.44 | 384.8 | 343.6 | CEZADA | 0.029231 | 0.47838 | 41.2 | 18.5586 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-18 | 21861 | 5916.7 | 5947.13 | NORMAL | 21768.7879 | 0.25385 | 0.14099 | -30.43 | 384.8 | 346.2 | CEZADA | 0 | 0.43975 | 38.6 | 14.8462 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-19 | 21870 | 5918.2 | 5950.1 | NORMAL | 21773.3333 | 0.16667 | 0.14235 | -31.9 | 385.1 | 348 | CEZADA | 0.033333 | 0.41824 | 37.1 | 24.7333 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-21 | 21888 | 5920.9 | 5956.04 | NORMAL | 21781.5152 | 0.15 | 0.14309 | -35.14 | 385.4 | 351.6 | CEZADA | 0.016667 | 0.37979 | 33.8 | 10.2424 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-22 | 21900 | 5924.7 | 5960 | NORMAL | 21793.0303 | 0.31667 | 0.1535 | -35.3 | 385.4 | 354 | CEZADA | 0 | 0.357 | 31.4 | 13.0833 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-23 | 21912 | 5928.2 | 5963.96 | NORMAL | 21803.6364 | 0.29167 | 0.16132 | -35.76 | 385.4 | 356.4 | CEZADA | 0 | 0.33679 | 29 | 12.0833 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-24 | 21922 | 5931.5 | 5967.26 | NORMAL | 21813.6364 | 0.33 | 0.16892 | -35.76 | 385.4 | 358.4 | CEZADA | 0 | 0.32162 | 27 | 13.5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-25 | 21931 | 5934.5 | 5970.23 | NORMAL | 21822.7273 | 0.33333 | 0.17532 | -35.73 | 385.4 | 360.2 | CEZADA | 0 | 0.30909 | 25.2 | 14 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-26 | 21943 | 5937.8 | 5974.19 | NORMAL | 21832.7273 | 0.275 | 0.18025 | -36.39 | 385.4 | 362.6 | CEZADA | 0 | 0.29383 | 22.8 | 9.5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-28 | 21962 | 5942.1 | 5980.46 | NORMAL | 21845.7576 | 0.22632 | 0.18359 | -38.36 | 385.4 | 366.4 | CEZADA | 0 | 0.27252 | 19 | 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-29 | 21972 | 5945.9 | 5983.76 | NORMAL | 21857.2727 | 0.38 | 0.19081 | -37.86 | 385.4 | 368.4 | CEZADA | 0 | 0.2625 | 17 | 8.5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-30 | 21983 | 5948 | 5987.39 | NORMAL | 21863.6364 | 0.19091 | 0.19081 | -39.39 | 385.5 | 370.6 | CEZADA | 0.0090909 | 0.25265 | 14.9 | 7.0952 | h | 6239915676 | 8308739686.7563 | 8308740000
| 2002-01-31 | 21993 | 5950.8 | 5990.69 | NORMAL | 21872.1212 | 0.28 | 0.19386 | -39.89 | 385.5 | 372.6 | CEZADA | 0 | 0.24403 | 12.9 | 6.45 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-14 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0

## mart
KOMPANZASYON HESABI
| TARİH | AKTİF | ENDÜKTİF | [6 empty] | KAPASİTİF | [7 empty] | Fatura bed.(TL) | Fatura bed.(TL) | Fatura bed.(TL)
sıra no |  | okunan | okunan | max |  | sınır aktif | günlük oran | toplam oran | fark | okunan | max |  | günlük oran | toplam oran | fark | GÜN | saat | 136106 | 136106 | 136106
fatura | 2001-12-25 | 21700 | 5894 | [6 empty] | 314
| 2002-01-16 | 21835 | 5911.55 | 5938.55 | NORMAL | 21753.1818 | 0.13 | 0.13 | -27 | 384.42 | 341 | CEZADA | 0.52163 | 0.52163 | 43.42 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-17 | 21848 | 5913.4 | 5942.84 | NORMAL | 21758.7879 | 0.14231 | 0.13108 | -29.44 | 384.8 | 343.6 | CEZADA | 0.029231 | 0.47838 | 41.2 | 18.5586 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-18 | 21861 | 5916.7 | 5947.13 | NORMAL | 21768.7879 | 0.25385 | 0.14099 | -30.43 | 384.8 | 346.2 | CEZADA | 0 | 0.43975 | 38.6 | 14.8462 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-19 | 21870 | 5918.2 | 5950.1 | NORMAL | 21773.3333 | 0.16667 | 0.14235 | -31.9 | 385.1 | 348 | CEZADA | 0.033333 | 0.41824 | 37.1 | 24.7333 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-21 | 21888 | 5920.9 | 5956.04 | NORMAL | 21781.5152 | 0.15 | 0.14309 | -35.14 | 385.4 | 351.6 | CEZADA | 0.016667 | 0.37979 | 33.8 | 10.2424 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-22 | 21900 | 5924.7 | 5960 | NORMAL | 21793.0303 | 0.31667 | 0.1535 | -35.3 | 385.4 | 354 | CEZADA | 0 | 0.357 | 31.4 | 13.0833 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-23 | 21912 | 5928.2 | 5963.96 | NORMAL | 21803.6364 | 0.29167 | 0.16132 | -35.76 | 385.4 | 356.4 | CEZADA | 0 | 0.33679 | 29 | 12.0833 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-24 | 21922 | 5931.5 | 5967.26 | NORMAL | 21813.6364 | 0.33 | 0.16892 | -35.76 | 385.4 | 358.4 | CEZADA | 0 | 0.32162 | 27 | 13.5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-25 | 21931 | 5934.5 | 5970.23 | NORMAL | 21822.7273 | 0.33333 | 0.17532 | -35.73 | 385.4 | 360.2 | CEZADA | 0 | 0.30909 | 25.2 | 14 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-26 | 21943 | 5937.8 | 5974.19 | NORMAL | 21832.7273 | 0.275 | 0.18025 | -36.39 | 385.4 | 362.6 | CEZADA | 0 | 0.29383 | 22.8 | 9.5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-28 | 21962 | 5942.1 | 5980.46 | NORMAL | 21845.7576 | 0.22632 | 0.18359 | -38.36 | 385.4 | 366.4 | CEZADA | 0 | 0.27252 | 19 | 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-29 | 21972 | 5945.9 | 5983.76 | NORMAL | 21857.2727 | 0.38 | 0.19081 | -37.86 | 385.4 | 368.4 | CEZADA | 0 | 0.2625 | 17 | 8.5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-30 | 21983 | 5948 | 5987.39 | NORMAL | 21863.6364 | 0.19091 | 0.19081 | -39.39 | 385.5 | 370.6 | CEZADA | 0.0090909 | 0.25265 | 14.9 | 7.0952 | h | 6239915676 | 8308739686.7563 | 8308740000
| 2002-01-31 | 21993 | 5950.8 | 5990.69 | NORMAL | 21872.1212 | 0.28 | 0.19386 | -39.89 | 385.5 | 372.6 | CEZADA | 0 | 0.24403 | 12.9 | 6.45 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-14 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0

## nisan
KOMPANZASYON HESABI
| TARİH | AKTİF | ENDÜKTİF | [6 empty] | KAPASİTİF | [7 empty] | Fatura bed.(TL) | Fatura bed.(TL) | Fatura bed.(TL)
sıra no |  | okunan | okunan | max |  | sınır aktif | günlük oran | toplam oran | fark | okunan | max |  | günlük oran | toplam oran | fark | GÜN | saat | 136106 | 136106 | 136106
fatura | 2001-12-25 | 21700 | 5894 | [6 empty] | 314
| 2002-01-16 | 21835 | 5911.55 | 5938.55 | NORMAL | 21753.1818 | 0.13 | 0.13 | -27 | 384.42 | 341 | CEZADA | 0.52163 | 0.52163 | 43.42 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-17 | 21848 | 5913.4 | 5942.84 | NORMAL | 21758.7879 | 0.14231 | 0.13108 | -29.44 | 384.8 | 343.6 | CEZADA | 0.029231 | 0.47838 | 41.2 | 18.5586 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-18 | 21861 | 5916.7 | 5947.13 | NORMAL | 21768.7879 | 0.25385 | 0.14099 | -30.43 | 384.8 | 346.2 | CEZADA | 0 | 0.43975 | 38.6 | 14.8462 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-19 | 21870 | 5918.2 | 5950.1 | NORMAL | 21773.3333 | 0.16667 | 0.14235 | -31.9 | 385.1 | 348 | CEZADA | 0.033333 | 0.41824 | 37.1 | 24.7333 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-21 | 21888 | 5920.9 | 5956.04 | NORMAL | 21781.5152 | 0.15 | 0.14309 | -35.14 | 385.4 | 351.6 | CEZADA | 0.016667 | 0.37979 | 33.8 | 10.2424 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-22 | 21900 | 5924.7 | 5960 | NORMAL | 21793.0303 | 0.31667 | 0.1535 | -35.3 | 385.4 | 354 | CEZADA | 0 | 0.357 | 31.4 | 13.0833 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-23 | 21912 | 5928.2 | 5963.96 | NORMAL | 21803.6364 | 0.29167 | 0.16132 | -35.76 | 385.4 | 356.4 | CEZADA | 0 | 0.33679 | 29 | 12.0833 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-24 | 21922 | 5931.5 | 5967.26 | NORMAL | 21813.6364 | 0.33 | 0.16892 | -35.76 | 385.4 | 358.4 | CEZADA | 0 | 0.32162 | 27 | 13.5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-25 | 21931 | 5934.5 | 5970.23 | NORMAL | 21822.7273 | 0.33333 | 0.17532 | -35.73 | 385.4 | 360.2 | CEZADA | 0 | 0.30909 | 25.2 | 14 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-26 | 21943 | 5937.8 | 5974.19 | NORMAL | 21832.7273 | 0.275 | 0.18025 | -36.39 | 385.4 | 362.6 | CEZADA | 0 | 0.29383 | 22.8 | 9.5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-28 | 21962 | 5942.1 | 5980.46 | NORMAL | 21845.7576 | 0.22632 | 0.18359 | -38.36 | 385.4 | 366.4 | CEZADA | 0 | 0.27252 | 19 | 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-29 | 21972 | 5945.9 | 5983.76 | NORMAL | 21857.2727 | 0.38 | 0.19081 | -37.86 | 385.4 | 368.4 | CEZADA | 0 | 0.2625 | 17 | 8.5 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-01-30 | 21983 | 5948 | 5987.39 | NORMAL | 21863.6364 | 0.19091 | 0.19081 | -39.39 | 385.5 | 370.6 | CEZADA | 0.0090909 | 0.25265 | 14.9 | 7.0952 | h | 6239915676 | 8308739686.7563 | 8308740000
| 2002-01-31 | 21993 | 5950.8 | 5990.69 | NORMAL | 21872.1212 | 0.28 | 0.19386 | -39.89 | 385.5 | 372.6 | CEZADA | 0 | 0.24403 | 12.9 | 6.45 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0
| 2002-02-14 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0