## HAT SONUNDA SVC  BULUNAN GÜÇ SİSTEMİNDE ÇATALLAŞMA ANALİZİ İLE DİNAMİK GERİLİM KARARLILIĞININ İNCELENMESİ

Murat YILDIZ1       Kadir ABACI2     Mehmet Ali YALÇIN3     Yılmaz UYAROĞLU4          İhsan PEHLİVAN5

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi, Esentepe Kampüsü, Sakarya

1 myildiz@sakarya.edu.tr  2 kabaci@engineer.com 3yalcin@sakarya.edu.tr  4uyaroglu@sakarya.edu.tr 5ihsan333@yahoo.com

Anahtar sözcükler:Güç Sistemi, Çatallaşma Noktası,Gerilim kararlılığı, SVC

ÖZET

Güç sistemleri gerilim kararlılığı çalışmalarında çatallaşma analizi oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Çatallaşma noktasının belirlenmesi ile sistemin yüklenebilirlik sınırları tespit edilerek, planlama ve kontrol çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada kararlı bir denge noktasından uzaklaşan bir güç sisteminin çatallaşma analizi ile dinamik gerilim kararlılığı analizi gerçekleştirilmiştir.

1.GİRİŞ

Sürekli yük artımı ile birlikte ekonomik ve çevresel baskılar güç sistemlerini kararlılık limitine yakın noktalarda çalışmaya zorladığından kararlılık sınırları azalmaya ve gerilim kararlılığı kritik bir konu olmaya başlamıştır [1].

Doğrusal olmayan büyük bir enterkonnekte güç sistemi, sürekli haldeki bir çalışma noktasından uzaklaştığı zaman çok karmaşık olaylar göstermektedir. Ekonomik ve çevre baskıları yeni iletim ve üretim kapasitesi artırımını sınırladığı için güç sistemleri gittikçe daha da çok yüklenmektedir. Bu aşırı çalışma koşulları altında, büyük elektrik işletmesinin devre dışı kalmasına neden olan gerilim çökmesi olarak da adlandırılan yeni bir kararsızlık problemiyle karşı karşıya kalınmaktadır.

Son zamanlarda çoğu büyük elektrik güç sistemlerinin devre dışı kalması sistemin hatalara vermiş olduğu dinamik cevap tarafından sebep olmaktadır. Üstelik ekonomik ve çevresel baskılar güç sistemlerinin kararlılık limitlerine daha çok yakın çalışmalarına sebep olmaktadır. Böylece güç sistemlerinin dinamik değerlendirilmesi hızla önem kazanmaktadır.

Bir güç sisteminin dinamik davranışı bir parametre değişimiyle değiştirildiği zaman güç sistemlerinde çatallaşmalar doğmaktadır [2].

Bunlardan en yaygın olanı yük artışının bir sonucu olarak denge noktalarının çatallaşmasıdır. Çatallaşma teorisi güç sistemlerindeki açısal kararlılık ve gerilim kararlılığı gibi değişik sorunların analizinde kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir [3]. Çatallaşma olaylarını sürekli hal ve süreksiz hal çatallaşma olayları olarak sınıflandırmak çok yararlıdır. Süreksiz çatallaşma olayları durumunda sistem nominal değerinden sonsuz bir değere ulaşmaktadır.

Bir parametre kritik bir değere geçerken bir çift denge noktasının ortadan kaybolması olan, eyer noktası çatallaşması doğrusal olmayan dinamik olaylarda temel bir çatallaşmadır, hem de çatallaşmanın yada bir süreksizliliğin en basit örneğidir.

Çatallaşmaların diğer örnekleri, alt kritik değer Hopf çatallaşması ve alt kritik değer Pitchfork çatallaşması gibi alt kritik değer formunda gözüken bütün çatallaşmalardır. Eyer noktası çatallaşması durumunda, kararlı denge durumuna meyilin kesilmesi süreksiz bir çatallaşmayı gösterir.

Sürekli ya da süreksiz bir çatallaşmayı tanımlamanın bir yolu, her  parametre değerini, aynı kararlı denge durumuna planlayan parametre faz fonksiyonunu kullanmaktır. Bu kavramı kullanarak, süreksiz bir çatallaşma  değerinde bir parametre de meydana gelir. Burada parametre-faz fonksiyonu süreksizdir.

Bu çalışmada, bir eyer noktası çatallaşmasında kararlılığının gözden kaybolduğu zaman, kararlı halin ortadan kalktığı tanımlanacak ve çatallaşma olayından sonra sistem dinamiklerinin basit bir gerilim çökmesi modeli sunulacaktır. Kararlılığın geliştirilmesi amacıyla hat sonunda SVC uygulaması yapılan basit bir güç sisteminde çatallaşma teorisine göre sistemin kararlılık sınırları belirlenerek durum uzayında davranışı gözlemlenmiştir.

II. ÇATALLAŞMA TEORİSİ

Çatallaşma terimi, dinamik sistemlerde meydana gelen sistem parametrelerindeki en ufak değişimlerin, faz uzaylarındaki yapısal değişimlerine karşılık gelir. Böyle bir değişimde meydana gelen parametre değeri, kritik parametre değeri olarak adlandırılır. Çatallaşma terimi ilk olarak bir grup diferansiyel denklem eşitliklerinin denge çözümlerinin bulunduğunu tanımlamak için kullanılmıştır.

Çatallaşma teorisi doğrusal olmayan sistemlerin çözümünde anahtar rol oynamaktadır. Sistemdeki anlık değişiklikler, sistemi kararlı normal durumundan artarak uzaklaştırmakta, bu da elektrik güç sisteminde gerilim çökmesini ve kaos olaylarını beraberinde getirmektedir.

2.1 Çatallaşma Analizi

Bir çizgi üzerindeki vektör alanlarının dinamiği çok sınırlıdır; tüm çözümler ya bir dengeye oturur yada±∞ ‘a gider. Dinamiğin bu basitliği yanında tek boyutlu sistemlerin ilginçliği parametrelere olan bağlılıktır. Akışın nitel özellikleri parametrelerdeki değişime bağlı olarak değişebilir. Yani sabit noktalar oluşturulabilir, yok edilebilir veya bu noktaların kararlılığı değişebilir. Dinamikteki bu değişmelere çatallaşma, değişimin görüldüğü parametre değerlerine de çatallaşma noktaları denir [4].

Çatallaşma noktası aşağıdaki denklemle bulunabilir.

f(x,l)=x.                                (2.1)

Burada x durum değişkeni ve l sistemi bir denge noktasından diğer bir noktaya taşıyan bir sistem parametresidir[5].

2.1.1 Eyer-Noktası çatallaşması

Bu çatallaşma en temel çatallaşmadır. Eyer-noktası çatallaşması(ENÇ) sabit noktaların yaratılması veya yok edilmesini sağlayan temel mekanizmadır. Bir parametre değiştirilmedikçe iki sabit nokta birbirine doğru hareket eder, çarpışır ve birbirini yok eder [4]. Çatallaşma noktasında f0=f(x0,l0) , sistemin Jacobianı Dxf(x0,l0) bir tek basit özdeğere sahiptir. v ve w sırasıyla sağ ve sol öz vektörü göstermek üzere bu noktada aşağıdaki şartları sağlamaktadır.

Dx f0v=0

wT∂f∂λ|(x0,λ0)≠0T                   (2.2)

wT(Dx2f0v)v0

Bir eyer-düğüm çatallaşmasında genellikle biri kararsız bir diğeri kararlı olan noktalar eyer- düğüm noktasında birleşmeye başlarlar ve tam çatallaşma noktasında iki nokta kaybolur. Bu noktada Jacobian sıfır bir özdeğere sahiptir ve Jacobian’ın determinantı sıfırdır. Bu noktada seçilen parametre değeri çatallaşma değerini almıştır. Böylece eyer-düğüm çatallaşması için gerekli şartlar aşağıdaki gibi olur.

f(x0,l0)=0   ,  det J (f(x0,l0))=0                (2.3)

ENÇ güç sistemlerinde gerilim çökmesi problemleriyle ilişkilendirilerek sistemin dinamik kararsızlığı için temel bir fikir verir [6]-[7]-[8].

2.2 Güç Sistemlerinde Çatallaşma Analizi

Güç sistemlerinde parametre değişimine bağlı olarak oldukça kompleks dinamikler gözlenebilmektedir. Bunlardan en yaygın olanı yük artışının bir sonucu olarak denge noktalarının çatallaşmasıdır. Çatallaşma teorisi güç sistemlerindeki açısal kararlılık ve gerilim kararlılığı gibi değişik sorunların analizinde kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir [3].

2.2.1 Güç Sistemlerinde Çatallaşma Olayları

Son zamanlarda büyük güç sistemlerinde meydana gelen sistem çökmeleri, sistem baralarındaki gerilim genliklerinde, giderek artış gösteren bir azalma ile karakterize edilmektedir. Gerilim çökmesi mekanizmaları, iyi tanımlanamamakta ve sistem dinamikleri iyi anlaşılamamaktadır.

Bazı kararlı denge noktalarının yollarının kesilmesi ile oluşan herhangi bir çatallaşma için eş anlamlı olarak, çatallaşma ve süreksiz çatallaşma terimleri kullanılmaktadır.

Yıkıcı ve sürekli çatallaşmaların gözlemlerine dayanarak, yaklaşık olarak c’de, üst kritik değerli çatallaşmaları, alt kritik değerli çatallaşmadan daha fazla olma olasılığı beklenebilir.

Sonuçlar genellikle herhangi bir tek parametreli dinamik sisteme uygulanmaktadır. Daha sonra bu sonuçlar güç sistemlerinde, gerilim çökmesi için bir model önermede kullanılır. Bu model, gerilim çökmesi dinamikleri için, açık bir mekanizma sağlamaktadır.

2.2.2. Kararlılık ve gerilim çökmesi

Güç sistemleri gittikçe daha karmaşık hale gelmesi ve daha güçlü yüklenmesi nedeniyle, Gerilim çökmesi olayı gittikçe daha ciddi problem olmaya devam etmektedir. Güç kesilmesiyle ilgili olarak gerilim çökmesi, şu an ki hazır güç sistemlerinde meydana gelmektedir.

Gerilim çökmesi konusunda ilk önemli konu modelleme, ikincisi ise analitik metotların geliştirilmesidir. Geleneksel güç sistemi kararlılık analizleri rotor ve frekansı osilasyonları problemleri ile ilgilidir. Bu yüzden generatör geriliminin kontrolünün modellenmesi ve yük dinamikleri basitleştirilebilir.

Bir elektrik güç sisteminin güç akışı eşitlikleri, sürekli halde Kirchhoff’un kanunlarından elde edilmektedir. Basit olarak gerilim çökmesi sürekli haldeki durumunu kaybetmesi ve sistem parametrelerinin yavaşça değişim göstermesi ile açıklanabilir. Gerilim çökmesi dinamik bir süreç olduğundan dinamik analizinin yapılabilmesi için sistemin dinamik mekanizmalarının ele alınması gerekmektedir. 2.Bölüm’de çatallaşma analizi hakkında kısaca bilgi verilerek 2.3 denklemine göre sistemin eyer noktasının(ENÇ) nasıl bulunacağı açıklanmıştı. P-V eğrileri üzerinde kritik noktaya kadar olan yüklenmelerde iki adet denge çözümleri mevcut olup kritik noktada sadece bir tek değere ulaşılmaktadır. Bu değer sistemin eyer noktası olarak bilinen kritik güç değeridir. Eğer yük daha da artacak olursa kararsız bölgeye girileceğinden çözümün olmayacağı aşikârdır.

Farklı yüklenme noktalarında gerilimin büyüklüğü V ve açısı δ  arasındaki V- δ grafikleri sistemin durum uzayını göstermesi açısından son derece faydalıdır. Bu grafikler üzerinde sistem dinamikleri açıkça görülebilmektedir. Şekil 1.a’da okların birleşme noktasına doğru yönelmekte olduğu görülmektedir.  Bu nokta bir denge noktasıdır ve burada yüksek değerdeki gerilimden başlayan okların denge durumuna yöneldikleri söylenebilir. Bu durumda sistemin kararlı çalışma bölgesinde olduğu ve P-V eğrisinin üst kısmındaki yörüngeyi izlediği söylenebilir. Şekil 1.b’de ise bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Yani oklar burada denge noktasından hızla uzaklaşarak gerilimin hızla azalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla gerilimin kararsız çalışma bölgesinde kaldığı yani P-V eğrisinin alt kısmındaki yörüngeyi izlediği sistemin çatallaşma noktası değerinde olduğu ve okların denge noktasından uzaklaşarak sistemi kararsızlığı götürdüğü söylenebilir. Bu durumda açı (δ) artmakta gerilim ise (V) hızla azalmaktadır. Bu dinamik hareket gerilim çökmesi mekanizmasını açıklamaktadır.

a)                                                 b)

Şekil 1. Yüklenme miktarına bağlı olarak durum uzaylarının gösterimi a) çatallaşma öncesi b) çatallaşma anında

Şekil 2.’de yavaş bir şekilde yüklenen bir sistemde zamanla gerilim ve açı değişimi görülmektedir. Çatallaşma noktasından itibaren gerilim ve açının izlediği yörünge çökme mekanizmasının anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Çatallaşma noktasından önce sistemin davranışı statik eşitlikler vasıtasıyla analiz edilebileceği için gerilim kararlılığı analizleri bu eşitlikler yardımıyla çözülebilir. Ancak, çatallaşma noktasında bu eşitlikler yeterli olamaz. Bu nedenle dinamik modellere ihtiyaç duyulmaktadır.

Şekil 2 Gerilim çökmesi esnasında gerilim ve açının zamanla değişimi

III. BASİT BİR GÜÇ SİSTEMİNDE ÇATALLAŞMA ANALİZİ

Şekil 3’de iki baralı basit bir sistem gösterilmiştir.

Şekil .3 Hat sonunda SVC olan basit bir güç sistemi

Bu sistem için sırasıyla w ve  sırasıyla generatöre ait açısal hız ve yük açısı olmak üzere temel generator modeli dinamik bağıntıları Denklem (3.1) ve (3.2)’de gösterildiği gibi yazılabilir.. Yük barasındaki  yük gerilimi için ise (V2)  gerilime bağımlı dinamik eşitlikler  Denklem (3.3)’de verildiği gibidir. [10].

ω=1M(PM−PG−DGω) (3.1)δ=ω (3.2)

V2=1τ(QL−QD)                                (3.3)

Burada sırasıyla M ve DG generator eylemsizlik ve sönümleme , τ ise yüke ait gerilim zaman sabitleridir. PM ve PG sırasıyla generaöre ait mekanik ve elektriksel çıkış güçleridir. Pd yük barasından çekilen talep gücü göstermek üzere analiz boyunca PM =Pd olacak biçimde mekanik güce eşit alınmıştır. Sabit güç faktörü altında (k =tanΦ)  yük talebi (Pd ) reaktif talep gücüyle  Qd=k.Pd olacak şekilde orantılıdır.

Denklem (2.1)’e göre sistemin durum ve kontrpl değişkenleri vektörü x=[w;δ,V2,Pd] olarak dört boyutlu haldedir.

3.1  SVC uygulaması

Yük barası gerilimini V2.=1.0 p.u değerine yükseltmek amacıyla hattın sonuna 0.2935 p.u değerinde bir SVC tesis edilerek analizler gerçekleştirilecektir. SVC temel dinamik modeli aşağıdaki gibidir.[9].

Bref=1TR[−Bref+KR(Vref−V2) (3.4)BSVC=1TB(−BSVC+Bref) (3.5)

burada TR ve KR sırasıyla gerilim regülatörüne ait zaman ve kazanç sabitleri TB  ve Bref. sırasıyla SVC’ye ait zaman sabiti ile referans suseptans değeridir. Bu durumda sisteme ait güç akışı eşitlikleri  δ= δ1 -δ2 ve hattın pi eşdeğer devre parametreleri A. = a1 + ja2 , B.= b1 + jb2, C= c1 + jc2  ,D. = d1 + j.d2 olmak üzere;

PG=V1V2(c1cosδ+c2sinδ)+V12(d1b1+d2b2)b12+b22− −V1V2b12+b22[(d1b1+d2b2)(a1cosδ+a2sinδ)+ +(d1b2−d2b1)(a2cosδ−a1sinδ)] ....(3.6) QL=V1V2(b2cosδ−b1sinδ)−V22(a1b2−a2b1) b12+b22 +  +V22Bsvc ... (3.7)Kararlılık analizini basitleştirmek için tüm simulasyonlar boyunca hattın direnci ihmal edilmiş (R=0) ve  hattın endüktansı X=0.5 p.u alınmıştır. Generatör barasından üretilen güç ve Yük barasından talep edilen güç sırasıyla PG + jQG ve Pd + jQd ve yül barasından çkilen güç PL + jQL şeklindedir Yük barasından 0.6 +j0.2 p.u değerinde yük talebi olduğu i farz edilmiştir. SVC’ye ait zaman sabiti TB=10s dir. Generatöre ait zaman sabitleri p.u olarak M =1, DG, =0.1, τ =2s;  kalacak şekilde, generator gerilimi (V1 )V1=V1o=1 gibi sabit bir değerde tutulmaya çalışılır.

TB

Sisteme SVC’nin eklenmesiyle Denklem (2.1)’e göre sistemin durum ve kontrol değişkenleri vektörünün boyutu artacak ve x=[w;δ,V2,BSVC,Pd]  olmak üzere 5 boyutlu diferansiyel ve cebirsel denklem seti haline gelecektir. Çatallaşma Teorisine göre yapılan analizler sonucu SVC’siz sistemin çatallaşma parametresi ( λ=1.2011) bulunmuştur. Buna göre sistemin maksimum yüklenme değeri Pdmax=0.7207 p.u aynı zamanda sistemin çatallaşma noktasıdır. Buna göre sistemin durum değişkenleri vektörünün limit noktalarına ait değerler x=[0.0;0.6245,0.6163,0.7207]olarak bulunmuştur. Benzer şekilde SVC’li sistem içinde çatallanma parametresi ( λSVC=1.3712) bulunmuştur. Buna göre sistemin maksimum yüklenme değeri PdSVCmax= 0.82272 p.u aynı zamanda sistemin çatallaşma noktasıdır. Bu değerler yardımıyla sistemin sürekli halde kararlılık analizlerini gerçekleştirmek mümkündür. Burada SVC’siz  ve  SVC’li olmak üzere iki durum incelenecektir. İlk durum için sistemi çökmeye götüren yüklenme noktası civarında üç çalışma noktası belirleyelim.  Bunlardan ilk ikisi sistemin sürekli halde λ=1.167 yük artımı ile yani Pd1=0.70 p.u ve λ=1.2 yük artımı ile yani Pd2=0.72 p.u olarak seçilsin. Bu durumda Pd1<Pd2 <Pdmaxolduğundan sistem kararlı bir davranış gösterecektir. Üçüncü çalışma noktası olarak bu kez  λ=1.201 yük artımı ile yani Pd3=0.7208 p.u değerinde yüklendiğini varsayalım. Bu durumda  Pd3>Pdmax olduğundan sistem kararsız bir davranış gösterecektir. Bu durumları izlemek amacıyla Şekil .4 çizdirilmiştir. Her üç çalışma noktası için gerilimin zamanla değişimi görülmektedir.

Şekil.5’de her iki durum için yük barasına ait P-V eğrisi çizdirilmiştir. SVC’nin gerilim kararlılığında iyileştirici etkisi bu şekilden açıkça görülmektedir. Bu grafikte SVC’nin dinamik analizi gerçekleştirildiğinden gerilimin başlangıçtan belli bir süre sonra artması SVC’nin kullanılan dinamik modelindeki zaman sabitinin geciktirici etkisindendir. Dolayısıyla analiz gerçekleştirilirken bu değere dikkat dilmelidir. Şekil 6.c’de SVC’nin suseptans değerinin değişimi bu süreyle ilgilidir.

Şekil .4 Kritik yüklenme seviyesi civarında üç farklı

çalışma noktası için gerilimin zamanla değişimi

Şekil .5  Her iki durum için  sistemin P-V eğrileri

Şekil .6’ da yük barasına ait gerilim ve açının  normal çalışma şartlarında değişimleri görülebilir.  SVC V2 gerilimini 1.0 p.u değerine getirmektedir. (Şekil 6.a) Sistemin bu çalışma şartlarında kararlı bir davranış gösterdiği açıkça görülmektedir. Nitekim yük açısı bir denge noktasına çekilmekte (Şekil 6.b) aynı zamanda generatörün açısal hızıda sürekli halde senkronizma da kalmaktadır(Şekil 6.6d)

(c )                                            (d)

Şekil 6.  0.6 +j0.2 p.u yük kararlı kalan sistemin zamanla a)gerilim(V2 )  b)açı(δ2) c)SVC suseptansı (BSVC ) d) generatörün açısal frekansı (w) değişimleri

3.1.1. Güç sisteminin durum uzayında davranışı

Gerilim kararlılığı mekanizmasının incelenmesi amacıyla sistemin Pd2=0.72 p.uile sürekli yüklendiğini farz edelim. Bu durum SVC desteği olmayan güç sistemi için kritik değerdir. Sistem çatallanma noktasına yakın çalışmakta, hat kayıpları artmakta ve reaktif güç desteği alamamaktadır. Bu durum sistemi önce kaosa sürükleyecek gerilim çökmesi tetiklenecektir. Bu durumu faz uzayında görmek için Şekil 7.d çizdirilmiştir. Dikkat edilirse gerilim yüksek bir değerden aşağıya inmekte ve denge noktasından hızla uzaklaşmaya başlanmıştır. Aynı durum açı oku içinde söylenebilir. Bu çalışma noktası SVC ‘li sistem için kritik yüklenme seviyesinden düşük olduğundan Pd2<PdSVCmaxsistemin bir denge noktasına doğru ilerlediği açı ve gerilim oklarından anlaşılmaktadır ( Şekil 7c).

(a)                                         (b)

(c)                                         (d)

Şekil 7. Pd =0.72 p.u yük değerinde her iki durum için sistemin faz portreleri zamanla a) SVC’li (w )-(δ2)  b) SVC’siz (w )-(δ2)  c) SVC’li (V2 )  -(δ2)  c) SVC’siz (V2 )  -(δ2)

IV. SONUÇLAR

Eyer-düğüm noktası çatallaşması güç sistemlerine uygulanarak sistemin kararlılık sınırlarının belirlenmesinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada çatallaşma teorisine dayanılarak basit bir güç sisteminin dinamik gerilim kararlılığı analizi gerçekleştirilmiş ve bulunan sonuçlar verilen teori detaylarıyla ilişkilendirilerek sistemin durum uzayında davranışı açıklanmıştır (Bkz. Şekil 7). Ayrıca hat sonuna eklenen bir SVC ile sistemin kararlılık sınırlarının genişlediği gözlenmiş ve kullanılan dinamik modelde SVC’ye ait zaman sabitinin (TB) belirlenmesinin analiz sonuçlarında etkisi olduğu gösterilmiştir. Yapılacak analizlerde bu sureye dikkat edilmesi gerekmektedir.

KAYNAKLAR

- Reactive Power Reserve Work Group. Final Report, voltage stability criteria, undervoltage load shedding strategy, and reactive power reserve monitoring methodology, 1999,p.154.

[2]    Yılmaz Uyaroğlu, Mehmet A. Yalçın, “Elektrik

Güç sistemlerinde Salınım Dinamiklerinin Kaotik             Olaylarının incelenmesi”,Elektrik-Elektronik– Bilgisayar- Mühendisliği sempozyumu, Sayfa 60-64,Bursa 2002

[3]   Saffet Ayasun, “Tekil Noktaların Güç sistemlerin         Dinamiğine olan Etkileri”, Elektrik-Elektronik–Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi ,Sayfa 28-31,

[4]  Steven.H.Strogatz,  “Nonlineer Dynamics and Chaos”, Westwiew press,2000

[5] Antonio Carlos Zambroni de Souza, “New Techniques to Efficiently Determine Proximity to Static Voltage Collapse”,Doctor thesis, Univercity of Waterloo, Ontario, 1996

[6]  V.Ajjarapu, B.Lee, “Bifurcations theory and its application to nonlinear dynamical phenomena in an electrical power system”, IEEE Trans.    on Power Systems,Vol.17,No.1,pp.424-431,1992

[7]  I.Dobson, Hsiao-Dong Chiang , “Towards a   theory of voltage collapse in electric power systems”, Syst. Control Lett, ,Vol.13,,pp.253-262,1989

[8]  H.G. Kwatny, A.K Pasrija,LY Bahar, “Static bifurcation in electric power Networks:loss of steady-state stability and voltage collapse”, IEEE Trans. Circuit Systems, Vol.33, pp.981-991,February,1986

[9]   IEEE Special Stabi,lty Controls Working Grouph, “Static Var compensator models for power flow and dynamic performance simulation”, IEEE Trans.    on Power Systems,Vol.9,No.1,pp.229-239,February,1994

[10] “Voltage stability assesment:Concepts,practices         and tools”,IEEE/PES Power System Stability Subcommittee Special Publicatio,Product No.SP101PSS,Final document,August 2002

[11] Zeno T.Faur, “Effects of FACTS devices on Static Voltage Collapse Phenomena”, Master’s thesis, University of Waterloo, Ontario, 1996