## Güç Dağılım Tablosu
GÜÇ DAĞILIM TABLOSU
Bağlantı Hattı … | Bağımsız Bölüm No | Enerji Aldığı Tablo Adı | Kurulu Güç (kW) | Bağlantı Gücü (kW) | Sayaç Tipi | Kullanım Amacı | Tesis Mevcut İse Tesisat Numarası
Toplam Bağlantı Gücü |  |  |  | Bağlantı güçleri toplamı
Bağlantı Hattı bazında Bağlantı Gücü |  |  |  | Eşzamanlılık katsayılarına göre hesaplanan bağlantı gücü
Ortak kullanım sayacı olması halinde tabloya ilave edilecektir.
UYARI: Yalnız, “QDMS ADM EDAŞ Entegre Yönetim Sistemi’nde” bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup buradan alınacak dijital kopyalar ve kağıt baskılar ‘KONTROLSÜZ KOPYA’ dır.
FRM.434 / 30.01.2018 / 3 / 27.03.2019

## Rev. Son Durum Proje Kontrol F.
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ SON DURUM PROJELERİ KONTROL FORMU | [12 empty] | Uygun |  | Açıklamalar
[13 empty] | Evet | Hayır
BELGELER
1 | Proje ile birlikte tapui ibraz edilmiş mi?
2 | Proje ile birlikte alt bölümde bulunan (kullanım amacına göre kullanım amacı altında yer alan) belgeler (mevcut aboneler* hariç) ibraz edilmiş mi?
| Şantiye | Mesken |  | İİTicarethane |  | Tarımsal Sulamaİİİ (1 ve 3 ya da 2 ve 3 olmalı) |  |  | Ruhsata Tabi Olmayan Kullanım Yerleri |  |  | Genel Aydınlatma
| İVYapı Ruhsatı | VYapı Kullanma İzin Belgesi |  | VYapı Kullanma İzin Belgesi |  | Yer Altı Suyu Kullanma İzin Belgesi (1) | Su Kullanma İzin Belgesi (2) | İlçe Tarım Müd. Yazısı (3) | Kullanım amacı belirtilmek kaydıyla, alanda ruhsata tabi herhangi bir yapının olmadığına dair Belediyeden alınan belge |  |  | Belge aranmayacak.
* | Mevcut abonelerde yalnızca gerekli görülen hallerde üst bölümde yer alan belgeler talep edilmelidir. (örneğin abone grubu şantiye, gelen proje mesken-ticari ya da abone grubu tarımsal sulama gelen proje mesken vs. ya da başkaca zaruri haller) | [11 empty] | Değerlendirme Notları
İ | Tapusu ibraz edilemeyen hazine, orman arazisi vs. mahaller için mülk sahibi Kurumdan kullanım amacı belirtilmek suretiyle güncel izin belgesi alınacaktır.
İİ | Yapı olmayan tesisler için iskan yerine ilgili kurumlardan alınacak izin belgeleri ibraz edilecektir. (örneğin; baz istasyonları için güvenlik sertifikası gibi)
İİİ | Seralar için de aynı şekilde işlem tesis edilecektir. Yalnızca örtü altı kayıt belgesi var ise ayrıca İlçe Tarımdan belge ibrazı istenilmeyecektir.
İV | Yapı Ruhsatı geçerlilik süresi, tanziminden itibaren 5 yıldır.
V | 6360 sayılı kanun geçici 1./14. maddeleri kapsamında (yalnızca bu kanunla mahalleye dönüşen köyler için geçerli) ya da İmar Kanunu Geçici 11.madde ya da Geçici 16.madde (yapı kayıt belgesi) kapsamında tanzim olunan geçerli belge ibrazları da yapı kullanma izin belgesi yerine kabul edilebilecektir.
KAPAK
3 | Proje kapak formatı uygun mu? (Ek_1-Son Durum Proje Kapak Asgari Bu Bilgiler Bulunmalı)
4 | Proje, Müellif tarafından imzalanmış mı?
5 | Kapak bilgileri girilmiş mi?
| Yapı Sahibi | Adres | Ada-pafta-parsel |  | Kat Sayısı | Bağ.Böl.Say. |  | Kullanım Amacı |  |  | Kurulu Güç
İÇERİK
6 | Proje aşağıda yer alan bölümleri içeriyor mu?
| Semboller Listesi | Vaziyet Planı* & Güç Dağ. Tablosu (Ek_5) |  | Kat Planları | Yükleme Cetveli | Akım Kontrol Hesapları | Gerilim Düşümü Hesapları |  | Tek Hat Şeması* | Sayaç Pano Detayı (Mevcut abonelerde pano değişimi gerektiren hallerde)
* | Bu bölümlerde "Bağlantı hattı bu proje kapsamında yer almamakta olup ayrıca projelendirilecektir" şeklinde bilgi notu yer alacaktır. | [11 empty] | Değerlendirme Notu
7 | Proje müellifi fen adamı ise "proje bağlantı gücü"; yetki grubu yanında yer alan bağlantı gücü sınır değerlerine uygun mu?
| Yetki Grubu 1 Bağlantı Gücü<50kW |  | Yetki Grubu 2 Bağlantı Gücü<30kW |  | Yetki Grubu 3 Bağlantı Gücü<16kW |  | Bağlantı Gücü =Aydınlatma Gücü+Kuvvet Gücü - Asansör Gücü (Aydınlatma Gücü=Aydınlatılacak Alan (m2) x12 W) (Kuvvet Gücü= 10 A den büyük priz yükleri + *varsa diğer yükler)
* | Kalorifer, asansör, sıhhi tesisler, sanayi tesisleri ve diğer bütün tesislerde bulunan her türlü elektrik aygıtlarının plakalarında yazılı güçlerdir. | [11 empty] | Değerlendirme Notu
VAZİYET PLANI
8 | Vaziyet planı aşağıda yer alan bilgileri içeriyor mu?
| Tesisin (Enerji Talep Edilen Mahallin) Genel Yer.Planı |  |  |  | Ana Tablo Yeri |  | Varsa Tali Dağıtım Panoları |  | Varsa Tali Dağıtım Pano Besleme Kabloları |  | Varsa Tali Dağıtım Pano Besleme Kablo Tip/Kesit/Metraj
9 | Vaziyet planı sağ tarafında enerji talep edilen tesise/mahale ait köşe koordinat bilgileri yer alıyor mu ?
10 | Ortak çatılı veya birden fazla girişi olan binaların Dağıtım Şebekesine bağlantısı aynı bağlantı hattı ile tesis edilmiş mi?
11 | Yapıda yer alan toplam bağımsız bölüm sayısına göre, bağımsız bölüm sayısı yanında yer alan şekilde ana dağıtım panosu/sayaç panosu tesis edilmiş mi?
| *Abone Sayısı (1) AT;Yapı Dışında |  | **Abone Sayısı (2) AT;Yapı Dışında |  | Abone Sayısıs (3-9) AT; Yapı Girişi Ortak Alanda |  | ***Abone Sayısı (10 ve üstü) Enerji Odası |  | * Hizmet zorluğu öngörülmesi durumunda onay mercii tarafından, AT yeri, yapı bahçe kapısı dışında talep edilebilir. (özel mülk, bahçesine girilemeyen yapılar vs.)
** | Bağımsızlardan herhangi birinin ticari olması halinde EDAŞ yetkilileri tarafından yapıya bildirim yapılmadan giriş ve hizmet verilebilmesi mümkün ise, AT; bina girişinde, ortak alan içerisinde kabul edilebilir. ( * için de geçerli olabilir.) | [11 empty] | Değerlendirme Notları
*** | Enerji odası, talep edilmesi halinde bağımsız bölüm sayısına bağlı olmaksızın tesis edilebilir.
GÜÇ DAĞILIM TABLOSU
12 | Bağımsız birimlere ait kurulu güç ve bağlantı güç bilgilerinin tamamı tabloda yer alıyor mu? (21.maddede çıkan sonuçlar bu bölüme doğru aktarılmış mı teyid ediniz.)
13 | Proje bağlantı gücü (kapakta yer alan) ve bağımsız birimler toplam bağlantı güçleri tabloda ayrı ayrı gösterilmiş mi?
KAT PLANLARI
14 | Konutlarda çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın için asgari 3 adet müstakil linye tesis edilmiş mi?
15 | Aydınlatma sortileri için en az 1,5mm2 ve linyeleri için 2,5mm2; priz sorti ve linyeleri için en az 2,5mm2 kesitli yalıtılmış bakır iletkenler kullanılmış mı?
16 | Tüm kat planları çizilmiş ve kapaktaki bağımsız bölüm sayısı ile çizilen plandaki bağımsız bölüm sayısı tutarlılık sağlıyor mu?
YÜKLEME CETVELİ
17 | Yükleme cetvelinde yer alan toplam kolon sayısı ile kat planlarında yer alan toplam kolon sayısı birbirlerine eşit mi?
18 | Tüm kolon hatları için yükler dengeli dağıtılmış mı?
19 | Ana Dağıtım Tablosu toplam yük bilgisi verilmiş ve R/S/T yük yoğunluğu dengesi sağlanmış mı?
AKIM KONTROL VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLAMALARI
20 | Tüm kolon hatları için bağlantı gücü hesabı yapılmış mı? (Konutlarda TG=(8000X0,6+(KG-8000)X0,4))*
* | Bağımsız birimin konut olmaması halinde "tf" yüklerin güç değerlerine ve kullanım durumlarına bağlı değişkenlik göstereceğinden; proje müellifi tarafından öngörülen "tf", EDAŞ yetkilisi insiyatifinde değerlendirilebilecektir. | [11 empty] | Değerlendirme Notu
21 | Tüm kolon hatları için akım kontrol hesabı yapılmış mı? (3 faz I=TG/1,73X380XcosQ; 1 faz I=TG/220XcosQ)
22 | Tüm tali panolar giriş sigorta değerleri uygun mu? (Giriş Sigorta Akım Değeri > I)
23 | Tüm tali panolar kablo tip/kesitleri uygun mu? (Kablo Akım Taşıma Kapasitesi>Giriş Sigorta Akım Değeri)
24 | Ana Dağıtım Tablosu için bağlantı gücü hesabı yapılmış mı? (KGXtalep faktörü (eş zamanlılık kat.)) (Ek_2)
* | Yapı ya da yapı bloklarında yer alan bağımsız birimlerin kullanım amacına ve bağımsız birimlerdeki yüklere göre eş zamanlılık katsayısı değişkenlik gösterebileceğinden, seçilen değer müellif tasarımına göre EDAŞ yetkili personeli insiyatifinde değerlendirilebilecektir. | [11 empty] | Değerlendirme Notu
25 | Ana Dağıtım Tablosu için akım kontrol hesabı yapılmış mı? (1 faz I=TG/220XcosQ; 3 faz I=TG/1,73X380XcosQ)
26 | Ana Dağıtım Tablosu için; yapılan akım kontrol hesaplarına uygun olacak şekilde TMŞ değeri belirlenmiş mi? (TMŞ Akım>Ana Dağıtım Panosu Akım)
27 | İç Tesisat için gerilim düşümü hesapları yapılmış* ve uygun sonuç bulunmuş mu**? (En yüksek %e ihtimali olan veriler baz alınacak.)
* | 1 faz için %e =200xLXP/(56XSX220X220) 3 faz için %e =100xLXP/(56XSX380X380) L:Mesafe P:Talep Gücü S:Kablo Kesit (56 olarak verilen değer aluminyum için 35) | [11 empty] | Değerlendirme Notları
** | İç tesisat; bağlantı hattının müşteri tesislerine bağlandığı ilk noktadan itibaren başlar. (ana pano ya da tesisi halinde yapı bağ. kutusu) %e iç tesisat bu noktadan itibaren tüketim araçlarına kadar olan hatlar için hesaplanacak olup son tüketim noktası olan linye, ayd/priz linyesi ise hesap sonucu azami %1,5; motor linyesi ise azami %3 olacaktır.
27.i | Yapının ya da yapı kümesinin beslenmesi için bir trafo kullanılmışsa, trafonun çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki azami gerilim düşümü %5 sağlanmış mı? Bu durumda bağlantı hattı metraj bilgisi de projede yer almalıdır.
TEK HAT/KOLON ŞEMASI
28 | Hesaplamalarda tespit olunan TMŞ ve tali pano çıkış/giriş sigorta değerleri, kolon hattı kablo tip/kesit bilgileri doğru aktarılmış mı?
29 | Ana baradan kolon hatlarına çıkan sigorta kısa devre kesme kapasite akımları en az 10 kA olacak şekilde tesis edilmiş mi?
30 | Ana dağıtım pano/tali dağıtım pano TMŞ leri ile tüm tali panolar için tesis edilen sigortalar nötr kesmeli olacak şekilde tesis edilmiş mi?
31 | Sigorta seçiminde selektiviteye uygun seçim yapılmış mı? (mümkün olan en az sayıda yükün aynı anda enerjisiz kalacağı şekilde, enerji kesme sistemi tasarısı)
32 | Yapı bağlantı kutusu girişine (tesis edilmedi ise ana panoya) yangın koruma eşikli KAR ve TMŞ (veya otomatik sigorta) ayrı ayrı veya birlikte ((TMŞ+KAR kombinasyon)/YKŞ) konulmuş mu? Yapı bağlantı kutusundan enerji alan sayaç sayısından bağımsız, yapı bağlantı kutusu girişinde yangın koruma eşikli KAR tesis edilecektir.
33 | Sayaç kolon hatlarına 30mA hayat kurtarma eşikli KAR ve TMŞ (veya otomatik sigorta) ayrı ayrı veya birlikte konulmuş mu? (30 mA KAR; tali tablo girişinde asgari 1 adet olacak şekilde tesis edilecektir. Talep edilmesi halinde tali tablo içerisinde birden fazla olacak şekilde tesisi de mümkündür.)
34 | Sayaç tipi uygun mu?
| Ticarethane ve bağlantı gücü>9kW Kombi Sayaç |  |  |  | Sayaç Akım Değeri > 100 A X/5 sayaç |  |  |  | Haricinde 1 faz/3 faz Düz Aktif Sayaç
35 | Sayaç tipi kombi ise (Ek_3) ye uygun olacak şekilde kompanzasyon tesis edilmiş mi? (indüktif sistem beyanı durumunda)
36 | Kompanzasyon tesisine ait TMŞ ve bara değerleri (Ek_4) e uygun mu?
37 | Sayaç tipi x/5 ise akım trafo değeri, toplam çekilen akım değerine uygun olacak şekilde seçillmiş mi?
38 | Ana Dağıtım Tablosu bara değeri (var ise), en az giriş TMŞ akım değerini taşıyabilecek kapasitede seçilmiş mi?
39 | Koruma iletkenlerinin minimum anma kesitleri 16 mm2 ye kadar faz iletkenleri ile aynı; 16 hariç 35 dahil arası için 16, 35 ten büyük için ise faz iletkeninin yarısı olacak şekilde tesis edilmiş mi?
40 | Ana giriş TMŞ, yangın koruma eşik değerli kaçak akım rölesi, kolon hatları çıkış sigortaları, sayaçlar, varsa ölçüye esas akım trafolarının tamamı " Mühürlü Bölme" içerisine alınmış mı?
SAYAÇ PANOSU
41 | Detaylı sayaç pano gösterimi yapılmış mı? (mevcut abonelerde pano değişimi gerektiren hallerde)
DİĞER
42 | Projenin bütünlüğünü bozan ek vs. ya da projenin değerlendirilmesine mani ölçek problemi mevcut mu?
43 | Proje değerlendirilirken uygulama/ruhsat projesi ile birlikte değerlendirilme zorunluluğu var mı? (Örneğin; iskan belgesine aykırı bir tasarım mevcut vs.)
44 | Mevcut abonelere ait bilgilerin gösterimi doğru mu? (tesisat numarası, sayaç tipi, sigorta bilgileri vs.)
Bu proje tesisin dağıtım şebekesine irtibatını sağlayacak olan Bağlantı Hattı detaylarını içermemektedir. Tesisin şebekeye bağlantı detayları için Bağlantı Başvurusunda bulunulmalıdır. Bağlantı başvurusuna müteakip alınacak Bağlantı Görüşü ve ekinde yer alan Tercih Bildirim Formuna göre kullanıcı tarafından yapılacak işlemler belirlenmektedir. Bağlantı Görüşü olmayan ve bağlantı görüşü geçerlilik süresi içerisinde dağıtım sistemine bağlantı anlaşması başvurusunda bulunulmayan tesislere enerji verilmeyecektir.
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında elektrik iç tesisatı projesinden proje müellifi, tesisatın yapımından tesisatı yapan fen adamı, tesisin denetiminden denetim kuruluşu sorumludur.
UYARI: Yalnız, “QDMS ADM EDAŞ Entegre Yönetim Sistemi’nde” bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup buradan alınacak dijital kopyalar ve kağıt baskılar ‘KONTROLSÜZ KOPYA’ dır.
FRM.434 / 30.01.2018 / 3 / 27.03.2019