## Çukurova
JENERATÖR ÖLÇÜLERİ
GÜÇ (kVA) |  |  | JENERATÖR BOYUTLARI
Standby (kVA) | Prime (kVA) | Yakıt Sarfiyatı lt / h | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Yükseklik (mm) | Kuru Ağırlık (Kg)
30 | 27 | 7 | 985 | 1625 | 1560 | 700
46 | 42 | 11 | 985 | 1800 | 1560 | 900
51 | 46 | 11 | 985 | 1850 | 1560 | 900
63 | 57 | 14 | 985 | 1850 | 1560 | 1000
80 | 73 | 18 | 985 | 1950 | 1640 | 1615
100 | 80 | 22 | 1050 | 2300 | 1640 | 1725
110 | 100 | 24 | 1050 | 2400 | 1640 | 1725
150 | 136 | 32 | 1050 | 2450 | 1640 | 1835
208 | 189 | 38 | 1050 | 2800 | 1700 | 1825
220 | 200 | 47 | 1050 | 2800 | 1700 | 2100
250 | 227 | 51 | 1050 | 2800 | 1700 | 2100
275 | 250 | 52 | 1060 | 3090 | 1730 | 2800
330 | 300 | 62 | 1330 | 3690 | 1886 | 2850
380 | 345 | 74 | 1330 | 3690 | 1886 | 2850
425 | 386 | 87 | 1330 | 3790 | 1886 | 2950
486 | 440 | 98 | 1498 | 3854 | 1952 | 4300
500 | 455 | 99 | 1534 | 3255 | 2039 | 3329
550 | 500 | 110 | 1534 | 3255 | 2039 | 3479
566 | 514 | 112 | 1498 | 3854 | 2057 | 4300
605 | 550 | 120 | 1750 | 3760 | 2205 | 4644
620 | 564 | 120 | 1496 | 4100 | 2057 | 4730
693 | 630 | 135 | 1750 | 3760 | 2305 | 5050
700 | 627 | 134 | 1498 | 4100 | 2057 | 5550
750 | 682 | 155 | 1750 | 3760 | 2305 | 5036
792 | 720 | 155 | 1750 | 3760 | 2305 | 5036
838 | 763 | 157 | 1500 | 4992 | 2411 | 6020
850 | 772 | 171 | 1750 | 3960 | 2405 | 5338
880 | 800 | 171 | 1750 | 3960 | 2405 | 5338
938 | 851 | 180 | 1500 | 5038 | 2105 | 7000
1000 | 910 | 195 | 1500 | 5038 | 2105 | 7000
1100 | 1000 | 221 | 1868 | 4960 | 2531 | 7500
1400 | 1275 | 267 | 1770 | 5110 | 2548 | 10000
1500 | 1356 | 277 | 2280 | 4820 | 2983 | 11000
1650 | 1507 | 307 | 2280 | 4990 | 2983 | 11000
1925 | 1750 | 356 | 2270 | 5490 | 3148 | 14000
2000 | 1825 | 389 | 2785 | 5490 | 3553 | 15000
2250 | 2039 | 436 | 2785 | 5490 | 3553 | 15000
Standby : | (Fasılalı) |  |  | Prime : | (Sürekli)
| Ana enerji kaynağı kesildiğinde |  |  |  | Ana enerji kaynağı olarak kullanmak
| sürekli elektrik üretimi |  |  |  | üzere sürekli elektrik üretimi
(Not : Çukurova Jeneratör kataloğundan alınmıştır.)