ELEKTRİK TESİSATLARI İÇİN PERİYODİK DENETLEME RAPORU

Form 3/1

# Abone bilgileri:

Adı:……………………………………………………………………………..……..

Adresi:…………………………………………………………………………..…….

Raporun istenme gerekçesi:

Tesisata ait bilgiler:

Kullanıcı: …………………………………………………………………………..…

Tesisat: ………………………………………………………………………….……

Adres:…………………………………………………………………………………

Yapıya ait açıklamalar:                  Ev                      Ticari                       Endüstri                      Diğer

Elektrik tesisatının takribi yaşı :…………yıl.

Değişiklik ya da ilave yapıldığı görülüyor mu?                Evet                 Hayır              Belli değil

Değişiklik görülüyorsa yaklaşık yaşı……………yıl

Son denetleme tarihi:……………………………. Kontrola ait kayıtlar var mı?             Evet                  Hayır

Denetlemenin sınırları ve kapsamı:

Kapsam:……………………………………………………………………………

Sınırlamalar:………………………………………………………………………..

Bu denetleme Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre yapılmıştır.

Kanal ve borular içindeki kablolar, döşeme, tavan boşluklarındaki, bina bünyesindeki, toprak altındaki kablo ve borular gözlenememiştir.

Gelecek denetleme:

Bu tesisatın bundan sonraki denetlenmesinin ………….ay/yıl ‘dan önce yapılmasını tavsiye ederim.

Gözlemler gecikmeksizin düzeltmeler yapılmasını şart koşmaktadır. (Gereksiz ise bu satırı çiziniz.)

Beyan:

Deneyen  ve Denetleyen:

İsim  :……………………………………………          İmza :…………………………………………

Oda sicil no : :…………………………    ……..          Ünvanı :……………………………………

Adres :…………………………………………..          Tarih :…………………………………………

.

Form 3/2

BESLEME KARAKTERİSTİKLERİ VE TOPRAKLAMA DÜZENLEMELERİ (kutuları işaretleyin ve detayları girin)

Topraklama Sistemi           Faz İletkenlerin sayısı ve tipi             Besleme kaynağı karakteristikleri        Ana kesici

TN-C                             AC:                              DC:                    Nominal gerilim , U/Uo(1)	    V         Karakteristikleri

TN-S                            1 faz, 2 tel                    2 kutup 	            Nominal frekans, f (1)                    Hz         Tip:

TN-C-S                        1 faz, 3 tel                    3 kutup                Hata Akımı Olasılığı, IF(1)              A         Nominal akım :       A

TT                               2 faz, 3 tel                    Diğer                   Dış çevrim empedansı ZE                     

IT                                3 faz, 3 tel

3 faz, 4 tel                       	     (Not: 1 araştırma ya da ölçüm ile)

BELGEYE  İLİŞKİN TESİSAT ÖZELLİKLERİ

Temel Topraklama Direnci                                    İlave Topraklama Elektrodu Detayları (varsa)

Tip (örn. Çubuk(lar), şerit vs)	         Yer:	                          Topraklama direnci

 dur.            ……………………………..         ……………                                 ………….. …  

Ana Koruyucu İletkenler

Sistem Topraklama iletkeni:   	            Malzeme	                              mm2		                                                                     Ana eşpotansiyel iletkeni:	                            Malzeme	                              mm2

Gelen su borularına                                Gaz borularına		                                 Yakıt borularına                                   Çelik yapıya                                           Yıldırımlık korumasına                                      Dışarıdan gelen diğer tesisatlara                                                                    bağlandı.

Ana  Devre Kesici

Tip ve kutup sayısı	:	                            Akımı:              A		Gerilimi:     V

Yeri:				………Sigorta akımı / ayar değeri:	…………..  A

Artık akım anahtarı beyan akımı In=	          mA, ve açma süresi ......     ms (In de)                                                       (eğer varsa ana devre kesicisi olarak kullanılamaz.)

MEVCUT TESİSATA İLİŞKİN GÖZLEMLER VE TAVSİYELER

Ekli denetleme listeleri ve deney sonuçlarına, denetlemenin kapsam ve sınırlarına bağlı olarak

Düzeltilecek bir işe ihtiyaç görülmemiştir.                          Aşağıdaki hususlar gözlenmiştir.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki her bir sayı, yapılmış olan her bir gözlem için sorumlu kişilere, tesisatta yapılması tavsiye edilen işlemi işaret etmektedir.

1      Acilen dikkat gerektirir.            2    Düzeltme gerektirir.                  3   İlave inceleme gerektirir.

4        Yönetmeliğe uygun değildir. Ancak incelenen tesisatın güvensiz olduğunu göstermez.

DENETLEMENİN ÖZETİ

Denetleme tarihi: ……………………………….

Tesisatın genel durumu:……………………………………………………………………………………………………….

Genel değerlendirme:    YETERLİ / YETERSİZ

LİSTELER