| BAKIR | k x 10−7 |  | m x 10−7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEK FAZ |  | İKİ FAZ |  | ÜÇ FAZ |  |
| q |  |  |  |  |  |  |
| (mm2) | k1 | m1 | k2 | m2 | k3 | m3 |
| 10 | 73,80 | 14,90 | 27,70 | 5,90 | 12,37 | 2,55 |
| 16 | 46,40 | 14,34 | 17,30 | 5,40 | 7,78 | 2,45 |
| 25 | 30,40 | 13,74 | 11,20 | 5,08 | 5,10 | 2,37 |
| 35 | 21,40 | 13,36 | 8,00 | 4,86 | 3,58 | 2,28 |
| 50 | 14,90 | 12,93 | 5,60 | 4,65 | 2,49 | 2,21 |
| 70 | 11,20 | 12,40 | 4,00 | 4,46 | 1,88 | 2,11 |

| ALÜMİNYUM |  |  | k x 10−7 |  | m x 10−7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLETKEN | KOT | KESİT | TEK FAZ |  | İKİ FAZ |  | ÜÇ FAZ |  |
| Adı | Numara | (mm2) | k1 | m1 | k2 | m2 | k3 | m3 |
| ROSE | 4 | 21,14 | 55,80 | 14,10 | 2094 | 5,24 | 9,40 | 2,41 |
| LILY | 3 | 26,66 | 44,30 | 13,76 | 16,60 | 5,14 | 7,40 | 2,36 |
| IRIS | 2 | 33,65 | 35,10 | 13,50 | 13,15 | 5,02 | 5,87 | 2,31 |
| PANSY | 1 | 42,37 | 27,90 | 13,22 | 10,44 | 4,89 | 4,70 | 2,26 |
| POPPY | 0 | 53,49 | 22,10 | 12,90 | 6,56 | 4,80 | 3,70 | 2,21 |
| ASTER | 00 | 67,45 | 17,50 | 12,60 | 5,56 | 4,65 | 2,93 | 2,16 |
| PHLOX | 000 | 84,99 | 13,90 | 12,32 | 5,20 | 4,54 | 2,33 | 2,11 |
| OXLIP | 0000 | 107,30 | 11,00 | 12,00 | 4,12 | 4,45 | 1,85 | 2,06 |
| DAISY | 266800 | 135,20 | 8,75 | 11,70 | 3,27 | 4,34 | 1,46 | 2,02 |
| PEONY | 300000 | 152,10 | 7,80 | 11,44 | 2,91 | 4,26 | 1,30 | 1,90 |