EK-12

|  | TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI |
| --- | --- |
|  | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASINA YÖNELİK DENETİM FORMU |
| KONTROLLER | UYGUN | UYGUN DEĞİL | ZORUNLU DEĞİL |
| A | ELEKTRİK TESİSATI |  |  |  |
| 1 | Elektrik tesisatı projesinin varlığı ve Yönetmeliklere Uygunluğu (md 67) |  |  |  |
| 2 | Elektrik iç tesisatına ilişkin kuvvetli akım kolon şemasının camlı bir dolap içinde bulundurulması (md 68) |  |  |  |
| 3 | Yapı Bağlantı Hattı |  |  |  |
| 4 | Yangın eşikli artık akım koruma anahtarı |  |  |  |
| 5 | Sayaç Panosu ve iç montajı |  |  |  |
| 6 | İletken Renk Kodları |  |  |  |
| 7 | Kablo kesit ve cinsleri |  |  |  |
| 8 | Elektrik tesisat boruları |  |  |  |
| 9 | Anahtar Montajları |  |  |  |
| 10 | Priz montajları |  |  |  |
| 11 | Lamba Montajları |  |  |  |
| 12 | Kısa devre, aşırı yük, toprak teması ve kaçak akım sonucunda yangın çıkmasını önleyecek koruma düzeneklerinin varlığı ve durumu (md 68/a) |  |  |  |
| 13 | Kablo ve bus-bar gibi akım taşıyıcılarda alev iletmeyen tipte yalıtım malzemesinin kullanımı (md 68/b) |  |  |  |
| 14 | Kablo ve bus-bar gibi akım taşıyıcılarda yalıtım amacıyla kullanılan malzemelerin herhangi bir zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte olması (md 68/c) |  |  |  |
| 15 | Elektrik tesisatı, tesis ve malzemelerinin ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygunluğu (md 37 - 67) |  |  |  |
| 16 | Elektrik tesisatına ait her türlü sistem, cihaz, ekipmanların işletme ve bakım raporu (md 67 - 84) |  |  |  |
| 17 | Elektrik tesisatının yangın bölmesinden geçmesi durumunda bölmede yangın dayanımına ilişkin önlemler (md25) |  |  |  |
| 18 | Çatıdaki elektrik tesisatı (md 61) |  |  |  |
| 19 | Uzatma kablolarının kullanımı (md 68) |  |  |  |
| 20 | Topraklanma Tesisatı (md 55 - 68 - 111 - 112 - 124) |  |  |  |
| 21 | Yıldırımdan korunma tesisatı (md 64 - 124) |  |  |  |
| B | KAÇIŞ YOLLARI ACİL DURUM VE YÖNLENDİRME AYDINLATMALARI |  |  |
| 1 | Kaçış yolları aydınlatma, acil durum aydınlatma ve yönlendirme projesinin varlığı ve yönetmeliklere uygunluğu (md 67 - 70 - 71) |  |  |  |
| 2 | Kaçış yolları aydınlatma, acil durum aydınlatma ve yönlendirme tesis ve malzemelerinin ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygunluğu (md 67) |  |  |  |
| 3 | Kaçış yolları aydınlatma, acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemlerine ait her türlü sistem, cihaz, ekipmanların işletme ve bakım raporları (md 67 - 84) |  |  |  |
| 4 | Tiyatro, sinemalar, oditoryumlar, konser salonları vb. yapılardaki sabit koltuklu yapılarda genel aydınlatmanın kesilmesi durumunda basamakların ışıklandırılması (md 51) |  |  |  |
| 5 | Çıkış noktaları ve çıkış noktalarına ulaşım yollarının aydınlatılması (md 67) |  |  |  |
| 6 | Kaçış yollarında tabanlarda, döşemelerde ve yürüme yüzeylerinde ölçülen aydınlatma seviyeleri (md 71) |  |  |  |
| 7 | Acil durum aydınlatma sisteminin otomatik olarak devreye girmesi ve aydınlatma seviyesi (md 72) |  |  |  |
| 8 | Yapının özelliğine ve kullanım amacına göre acil durum aydınlatması (md 72) |  |  |  |
| 9 | Yüksek riskli mahallerde acil durum aydınlatma seviyesi (md 72) |  |  |  |
| 10 | Acil durum aydınlatmasının çalışma süresi (md 72). |  |  |  |
| 11 | Kaçış yolları üzerinde aydınlatma ünitesi seçimi ve yerleştirmesi (md 72) |  |  |  |
| 12 | Acil durum aydınlatmasının devreye girme süresi (md 72) |  |  |  |
| 13 | Acil durum aydınlatması beslemesi (md 72) |  |  |  |
| 14 | Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde kullanılacak acil aydınlatma sistemleri (md 72) |  |  |  |
| 15 | Çok çıkışlı yapılarda acil durum yönlendirmesi (md 73) |  |  |  |
| 16 | Acil durum yönlendirmesinin çalışma süresi (md 73) |  |  |  |
| 17 | Yönlendirme işaretlerinin biçimi, yerleşimi ve aydınlatma seviyesi (md 73) |  |  |  |
| C | YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ |  |  |  |
| 1 | Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri Projesi (md 5 - 30) |  |  |  |
| 2 | Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tasarımı, tesisi ve bakımı tesis ve malzemelerinin ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygunluğu (Md 67) |  |  |  |
| 3 | Yangın Agılama ve Uyarma sistemlerine ilişkin her türlü sistem, cihaz, ekipmanlara ilişkin işletme ve bakım raporu (md 67 - 84) |  |  |  |
| 4 | Otel, motel ve yatakanelerde doğal yolla havalandırılmayan iç koridorlardaki duman sızdırmaz kapılarda elektromanyetik düzenekler (md 50) |  |  |  |
| 5 | Transformatör merkezlerine ilişkin yangın önlemleri (md 65) |  |  |  |
| 6 | Jeneratörlere ilişkin yangın önlemleri (md 66) |  |  |  |
| 7 | Yangın alarm sisteminin; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını içermesi (md 74) |  |  |  |
| 8 | Yangın alarm sistemi beslemesi (md 74) |  |  |  |
| 9 | Yangın alarm sistemini oluşturan tüm kablo ve hatların denetim altında tutulması (md 74) |  |  |  |
| 10 | Yangın alarm sistemi beslemesinin kesilmesi durumunda çalışma süresi ve akü durumu (md 74) |  |  |  |
| 11 | Yangın uyarı butonlarının yerşleşimi ve çalışması (md 75) |  |  |  |
| 12 | Duman Algılama Cihazlarının yerleşimi ve çalışması (md 75) |  |  |  |
| 13 | Dedektörlerin periyodik testleri ve bakım raporları (md 75) |  |  |  |
| 14 | Sıcaklık ve/veya alev dedektörlerinin tesisi (md 75) |  |  |  |
| 15 | Otomatik söndürme sistemleri ile yangın alarm sistemi arasındaki bağlantı (md 75) |  |  |  |
| 16 | Yangın alarm sisteminin aktive edilmesi halinde sesli ve ışıklı ya da data iletişimi ile alarm bilgisinin aktarımı (md 76) |  |  |  |
| 17 | Yangın bölgelerinin uygunluğu (md 77) |  |  |  |
| 18 | Yangın alarm sistemlerinde kullanılan yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin yerleri (md 77) |  |  |  |
| 19 | Yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerde sesli, ışıklı ve alfa nümerik göstergeler (md 77) |  |  |  |
| 20 | Sesli uyarı cihazı bir buton aracılığıyla susturulduğu anda ışıklı uyarının durumu (md 77) |  |  |  |
| 21 | Tüm bölgesel yangın ve arıza lambalarının yanlarında hangi yangın bölgesine ait olduklarını açık, net ve silinmeyecek bir şekilde belirten etiketlerin bulunması (md 77) |  |  |  |
| 22 | Sprinkler sistemi ile alarm istasyonları ve akış anahtarlarının yangın alarm sistemine bağlantısı ve fonksiyonları (md 78) |  |  |  |
| 23 | Gazlı söndürme sisteminin yangın alarm sistemine olan bağlantısı (md 79) |  |  |  |
| 24 | Duman kontrol ve basınçlandırma sistemlerinin kontrolu ve yangın kontrol paneli ile bağlantısı (md 80) |  |  |  |
| 25 | Sesli ve ışıklı alarm cihazları (md 81) |  |  |  |
| 26 | Sesli uyarı cihazlarının konumu (md 81) |  |  |  |
| 27 | Sesli uyarı cihazlarının ses seviyeleri ve özellikleri (md 67 - 81) |  |  |  |
| 28 | Sesli tahliye uyarı sistemleri (md 81) |  |  |  |
| 29 | Yangın alarm sisteminin fonksiyonları (md 82) |  |  |  |
| 30 | Yangın kontrol panellerinden, sesli ve ışıklı alarm cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör ve hoparlörlerine, acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kablolarının yangına karşı dayanımı (md 83) |  |  |  |
| 31 | İtfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber verme için kullanılan kabloların bina içerisinde kalan kısımlarının yangına karşı dayanımı (md 83) |  |  |  |
| 32 | Ana yangın kontrol paneli ile tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin birbirleri arasındaki haberleşme ve besleme kablolarının yangına karşı dayanımı (md 83) |  |  |  |
| 33 | Tüm yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kablolarının yangına karşı dayanımı (md 83) |  |  |  |
| 34 | Havalandırma kanalı içindeki damperlere kumanda eden kanal tipi duman dedektörleri (md 87) |  |  |  |
| 35 | Basınçlandırma fanının dışardan hava emiş kısmındaki dedektörün varlığı ve çalışması (md 89) |  |  |  |
| 36 | Basınçlandırma sisteminin bina yangın alarm sistemi ile bağlantısı ve çalışması (md 89) |  |  |  |
| D | SPG VE DOĞALGAZ SİSTEMLERİ |  |  |  |
| 1 | SPG kazan dairelerinde elektrik panosunun yeri (md 55) |  |  |  |
| 2 | SPG kazan dairelerinde topraklama sistemi ve değeri (md 55) |  |  |  |
| 3 | SPG'lerin depolanmasında ve ikmal istasyonlarında yangın algılama tesisatı (md 112) |  |  |  |
| 4 | SPG'lerin depolanmasında ve ikmal istasyonlarında elektrik tesisatı (md 112) |  |  |  |
| 5 | SPG'lerin depolanmasında ve ikmal istasyonlarında yıldırımlık tesisatı (md 112) |  |  |  |
| 6 | SPG'lerin depolanmasında ve ikmal istasyonlarında statik topraklama ölçümleri (md 112) |  |  |  |
| 7 | Doğalgaz, SPG veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerdeki fan ve havalandırma motorları (md 88) |  |  |  |
| 8 | Doğal gaz kazan dairelerinde elektrik panosunun yeri (md 55) |  |  |  |
| 9 | Doğal gaz kazan dairelerinde topraklama sistemi ve değeri (md 55) |  |  |  |
| 10 | Doğal gaz kazan daireleri deprem sensörü (md 113) |  |  |  |
| E | ASANSÖRLER |  |  |  |
| 1 | Asansörlerin yangın anında davranışı (md 31) |  |  |  |
| 2 | Asansörlerin pozisyonlandırılması (md 62) |  |  |  |
| 3 | Asansörlerin TS 10922 ye uygunluğu (md 62) |  |  |  |
| 4 | Acil durum Asansörleri (md 63) |  |  |  |