60-96-144 FİBERLİ KABLODA RENK SIRALAMASI

| Sıra No | Fiber Tüp Rengi | Sıra No | Fiber Renkleri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kırmızı RAL 3000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah turuncu pembe gri açık yeşil naturel |
| 2 | Sarı RAL 1021 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah turuncu pembe gri açık yeşil naturel |
| 3 | Yeşil RAL 6018 | 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah turuncu pembe gri açık yeşil naturel |
| 4 | Mavi RAL 5015 | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah turuncu pembe gri açık yeşil naturel |
| 5 | Menekşe RAL 4005 | 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah turuncu pembe gri açık yeşil naturel |
| 6 | Kahverengi RAL 9001 | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah turuncu pembe gri açık yeşil naturel |
| 7 | Siyah RAL 3000 | 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah turuncu pembe gri açık yeşil naturel |
| 8 | Turuncu RAL 1021 | 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah turuncu pembe gri açık yeşil naturel |
| 9 | Pembe RAL 6018 | 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah turuncu pembe gri açık yeşil naturel |
| 10 | Gri RAL 5015 | 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah turuncu pembe gri açık yeşil naturel |
| 11 | Açık Yeşil RAL 4005 | 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah turuncu pembe gri açık yeşil naturel |
| 12 | Beyaz RAL 9001 | 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah turuncu pembe gri açık yeşil naturel |