# Kablolarda en küçük kıvrılma yarıçapı

| Kablo damar Sayısı | Kablo kıvrılma yarıçapı (R) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XLPE ve PVC Yalıtkanlı A.G. | XLPE ve PVC Yalıtkanlı Y.G. | Zırhlı Kablolar |
| Üç damarlı | 12 x D | 15 x D | 15 x D |
| Bir damarlı | 15 x D | 15 x D | 15 x D |