| KABLO KANALLARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Delikli Tip Kablo Kanalları |  |  |  |  |  |
| Kod No | L (mm) | A (mm) | H (mm) | e(mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/mt |
| SKK 60 SKK 61 SKK 62 SKK 63 | 2400 2400 2400 2400 | 60 60 60 60 | 40 40 40 40 | 1,05 1,25 1,55 2,05 | 1.176 1.400 1.736 2.296 |
| SKK 100 SKK 101 SKK 102 SKK 103 | 2400 2400 2400 2400 | 100 100 100 100 | 40 40 40 40 | 1,05 1,25 1,55 2,05 | 1.512 1.800 2.232 2.952 |
| SKK 150 SKK 151 SKK 152 SKK 153 | 2400 2400 2400 2401 | 150 150 150 150 | 40 40 40 40 | 1,05 1,25 1,55 2,05 | 1.932 2.300 2.852 3.772 |
| SKK 200 SKK 201 SKK 202 SKK 203 | 2400 2400 2400 2402 | 200 200 200 200 | 40 40 40 40 | 1,05 1,25 1,55 2,05 | 2.352 2.800 3.472 4.592 |
| SKK 251 SKK 252 SKK 253 | 2400 2400 2400 | 250 250 250 | 40 40 40 | 1,25 1,55 2,05 | 3.300 4.092 5.412 |
| SKK 301 SKK 302 SKK 303 | 2400 2400 2400 | 300 300 300 | 40 40 40 | 1,25 1,55 2,05 | 3.800 4.712 6.232 |
| SKK 402 SKK 403 | 2400 2400 | 400 400 | 40 40 | 1,55 2,05 | 5.952 7.872 |
| SKK 502 SKK 503 | 2400 2400 | 500 500 | 40 44 | 1,55 2,05 | 7.192 9.512 |
| SKK 602 SKK 603 | 2400 2400 | 600 600 | 40 40 | 1,55 2,05 | 8.432 11.152 |

ARLIGHT Kataloğundan alınmıştır.

| DÖNÜŞLER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90° Yatay Dönüşler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) |  | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı |  | Ağırlık kg/ad |  |  |
| D 60 | 600 |  | 40 | 1,25 |  | 0.513 |  |  |
| D 100 | 100 |  | 40 | 1,55 |  | 0.705 |  |  |
| D 150 | 150 |  | 40 | 1,55 |  | 0.953 |  |  |
| D 200 | 200 |  | 40 | 1,55 |  | 1.220 |  |  |
| D 250 | 250 |  | 40 | 1,55 |  | 1.625 |  |  |
| D 300 | 300 |  | 40 | 2,05 |  | 2.687 |  |  |
| D 400 | 400 |  | 40 | 2,05 |  | 3.979 |  |  |
| D 500 | 500 |  | 40 | 2,05 |  | 5.465 |  |  |
| D 600 | 600 |  | 40 | 2,05 |  | 7.320 |  |  |
| 90° Dışa Dönüşler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) |  | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı |  | Ağırlık kg/ad |  |  |
| DD 60 | 60 |  | 40 | 1,25 |  | 1.027 |  |  |
| DD 101 | 100 |  | 40 | 1,55 |  | 1.696 |  |  |
| DD 102 | 150 |  | 40 | 1,55 |  | 2.025 |  |  |
| DD 103 | 200 |  | 40 | 1,55 |  | 1.696 |  |  |
| DD 104 | 250 |  | 40 | 1,55 |  | 3.826 |  |  |
| DD 105 | 300 |  | 40 | 2,05 |  | 4.497 |  |  |
| DD 106 | 400 |  | 40 | 2,05 |  | 5.600 |  |  |
| DD 107 | 500 |  | 40 | 2,05 |  | 6.967 |  |  |
| DD 108 | 600 |  | 40 | 2,05 |  | 8.065 |  |  |
| 90° İçe Dönüşler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) |  | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı |  | Ağırlık kg/ad |  |  |
| ID 60 | 60 |  | 40 | 1,25 |  | 1.027 |  |  |
| ID 101 | 100 |  | 40 | 1,55 |  | 1.696 |  |  |
| ID 102 | 150 |  | 40 | 1,55 |  | 2.025 |  |  |
| ID 103 | 200 |  | 40 | 1,55 |  | 1.696 |  |  |
| ID 104 | 250 |  | 40 | 1,55 |  | 3.826 |  |  |
| ID 105 | 300 |  | 40 | 2,05 |  | 4.497 |  |  |
| ID 106 | 400 |  | 40 | 2,05 |  | 5.600 |  |  |
| ID 107 | 500 |  | 40 | 2,05 |  | 6.967 |  |  |
| ID 108 | 600 |  | 40 | 2,05 |  | 8.065 |  |  |
| BAĞLANTILAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Bağlantılar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod No |  | L (mm) | A (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı |  |  | Ağırlık kg/ad |
| T 60 |  | 290 | 60 | 40 | 1,25 |  |  | 0.517 |
| T 100 |  | 340 | 100 | 40 | 1,55 |  |  | 1.065 |
| T 150 |  | 390 | 150 | 40 | 1,55 |  |  | 1.388 |
| T 200 |  | 440 | 200 | 40 | 1,55 |  |  | 1.770 |
| T 250 |  | 490 | 250 | 40 | 1,55 |  |  | 2.215 |
| T 300 |  | 540 | 300 | 40 | 2,05 |  |  | 3.390 |
| T 400 |  | 640 | 400 | 40 | 2,05 |  |  | 4.968 |
| T 500 |  | 740 | 500 | 40 | 2,05 |  |  | 6.761 |
| T 600 |  | 840 | 600 | 40 | 2,05 |  |  | 8.954 |
| Dörtlü Bağlantılar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod No |  | A (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/ad |  |  |  |
| DB 60 |  | 60 | 40 | 1,25 | 0.552 |  |  |  |
| DB 100 |  | 100 | 40 | 1,55 | 1.352 |  |  |  |
| DB 150 |  | 150 | 40 | 1,55 | 1.675 |  |  |  |
| DB 200 |  | 200 | 40 | 1,55 | 2.058 |  |  |  |
| DB 250 |  | 250 | 40 | 1,55 | 2.502 |  |  |  |
| DB 300 |  | 300 | 40 | 2,05 | 3.977 |  |  |  |
| DB 400 |  | 400 | 40 | 2,05 | 5.554 |  |  |  |
| DB 500 |  | 500 | 40 | 2,05 | 7.453 |  |  |  |
| DB 600 |  | 600 | 40 | 2,05 | 9.784 |  |  |  |

| REDÜKSİYONLAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doğru Redüksiyonlar |  |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) | B (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/ad |  |
| DR 1 | 60 | 100 | 40 | 1,25 | 0.438 |  |
| DR 2 | 100 | 150 | 40 | 1,55 | 0.507 |  |
| DR 3 | 150 | 200 | 40 | 1,55 | 0.569 |  |
| DR 4 | 200 | 250 | 40 | 1,55 | 0.631 |  |
| DR 5 | 250 | 300 | 40 | 1,55 | 0.803 |  |
| DR 6 | 300 | 400 | 40 | 2,05 | 0.942 |  |
| DR 7 | 400 | 500 | 40 | 2,05 | 1.106 |  |
| DR 8 | 500 | 600 | 40 | 2,05 | 1.270 |  |
| Sağa Redüksiyonlar |  |  |  |  |  |  |
| Kod No | L (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/ad |
| AR 1 | 100 | 60 | 100 | 40 | 1,25 | 0.445 |
| AR 2 | 150 | 100 | 150 | 40 | 1,55 | 0.512 |
| AR 3 | 200 | 150 | 200 | 40 | 1,55 | 0.574 |
| AR 4 | 250 | 200 | 250 | 40 | 1,55 | 0.636 |
| AR 5 | 300 | 250 | 300 | 40 | 1,55 | 0.810 |
| AR 6 | 400 | 300 | 400 | 40 | 2,05 | 0.960 |
| AR 7 | 500 | 400 | 500 | 40 | 2,05 | 1.121 |
| AR 8 | 600 | 500 | 600 | 40 | 2,05 | 1.360 |
| Sola Redüksiyonlar |  |  |  |  |  |  |
| Kod No | L (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/ad |
| BR 1 | 100 | 60 | 100 | 40 | 1,25 | 0.445 |
| BR 2 | 150 | 100 | 150 | 40 | 1,55 | 0.512 |
| BR 3 | 200 | 150 | 200 | 40 | 1,55 | 0.574 |
| BR 4 | 250 | 200 | 250 | 40 | 1,55 | 0.636 |
| BR 5 | 300 | 250 | 300 | 40 | 1,55 | 0.810 |
| BR 6 | 400 | 300 | 400 | 40 | 2,05 | 0.960 |
| BR 7 | 500 | 400 | 500 | 40 | 2,05 | 1.121 |
| BR 8 | 600 | 500 | 600 | 40 | 2,05 | 1.360 |

| KABLO MERDİVENLERİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kablo Merdivenleri |  |  |  |  |  |
| Kod No | L (mm) | A (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/ad |
| KM 100 | 2400 | 100 | 60 | 1,55 | 3.209 |
| KM 150 | 2400 | 150 | 60 | 1,55 | 3.312 |
| KM 200 | 2400 | 200 | 60 | 1,55 | 3.408 |
| KM 250 | 2400 | 250 | 60 | 1,55 | 3.518 |
| KM 300 | 2400 | 300 | 60 | 1,55 | 3.627 |
| KM 400 | 2400 | 400 | 60 | 1,55 | 3.843 |
| KM 500 | 2400 | 500 | 60 | 1,55 | 4.061 |
| KM 600 | 2400 | 600 | 60 | 1,55 | 4.280 |
| KABLO MERDİVENİ DÖNÜŞLER |  |  |  |  |  |
| 90° Yatay Dönüşler |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/ad |  |
| MD 100 | 100 | 60 | 1,55 | 0.845 |  |
| MD 150 | 150 | 60 | 1,55 | 1.020 |  |
| MD 200 | 200 | 60 | 1,55 | 1.214 |  |
| MD 250 | 250 | 60 | 1,55 | 1.397 |  |
| MD 300 | 300 | 60 | 1,55 | 1.570 |  |
| MD 400 | 400 | 60 | 1,55 | 2.172 |  |
| MD 500 | 500 | 60 | 1,55 | 2.614 |  |
| MD 600 | 600 | 60 | 1,55 | 3.093 |  |
| 90° İçe Dönüşler |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/ad |  |
| MID 101 | 100 | 60 | 1,55 | 2.564 |  |
| MID 102 | 150 | 60 | 1,55 | 2.704 |  |
| MID 103 | 200 | 60 | 1,55 | 2.844 |  |
| MID 104 | 250 | 60 | 1,55 | 2.988 |  |
| MID 105 | 300 | 60 | 1,55 | 3.136 |  |
| MID 106 | 400 | 60 | 1,55 | 3.435 |  |
| MID 107 | 500 | 60 | 1,55 | 3.732 |  |
| MID 108 | 600 | 60 | 1,55 | 4.032 |  |
| 90° Dışa Dönüşler |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/ad |  |
| MDD 101 | 100 | 60 | 1,55 | 2.564 |  |
| MDD 102 | 150 | 60 | 1,55 | 2.704 |  |
| MDD 103 | 200 | 60 | 1,55 | 2.844 |  |
| MDD 104 | 250 | 60 | 1,55 | 2.988 |  |
| MDD 105 | 300 | 60 | 1,55 | 3.136 |  |
| MDD 106 | 400 | 60 | 1,55 | 3.435 |  |
| MDD 107 | 500 | 60 | 1,55 | 3.732 |  |
| MDD 108 | 600 | 60 | 1,55 | 4.032 |  |
| Kablo Merdiveni T Bağlantıları |  |  |  |  |  |
| Kod No | L (mm) | A (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/ad |
| MT 100 | 340 | 100 | 60 | 1,55 | 1.065 |
| MT 150 | 390 | 150 | 60 | 1,55 | 1.388 |
| MT 200 | 440 | 200 | 60 | 1,55 | 1.770 |
| MT 250 | 490 | 250 | 60 | 1,55 | 2.215 |
| MT 300 | 540 | 300 | 60 | 2,05 | 2.230 |
| MT 400 | 640 | 400 | 60 | 2,05 | 3.570 |
| MT 500 | 740 | 500 | 60 | 2,05 | 5.025 |
| MT 600 | 840 | 600 | 60 | 2,05 | 6.585 |
| Dörtlü Bağlantılar |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/ad |  |
| MDB 50 | 50 | 60 | 1,25 | 0.497 |  |
| MDB 70 | 70 | 60 | 1,25 | 0.552 |  |
| MDB 100 | 100 | 60 | 1,55 | 1.352 |  |
| MDB 150 | 150 | 60 | 1,55 | 1.675 |  |
| MDB 200 | 200 | 60 | 1,55 | 2.058 |  |
| MDB 250 | 250 | 60 | 1,55 | 2.502 |  |
| MDB 300 | 300 | 60 | 2,05 | 3.977 |  |
| MDB 400 | 400 | 60 | 2,05 | 5.554 |  |
| MDB 500 | 500 | 60 | 2,05 | 7.453 |  |
| MDB 600 | 600 | 60 | 2,05 | 9.784 |  |
| KABLO MERDİVENİ REDÜKSİYONLAR |  |  |  |  |  |
| DOĞRU REDÜKSİYONLAR |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) | B (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/ad |
| MDR 1 | 100 | 150 | 60 | 1,25 | 0.367 |
| MDR 2 | 150 | 200 | 60 | 1,25 | 0.438 |
| MDR 3 | 200 | 250 | 60 | 1,55 | 0.507 |
| MDR 4 | 250 | 300 | 60 | 1,55 | 0.569 |
| MDR 5 | 300 | 400 | 60 | 1,55 | 0.631 |
| MDR 6 | 400 | 500 | 60 | 1,55 | 0.803 |
| MDR 7 | 500 | 600 | 60 | 2,05 | 0.942 |
| SAĞA REDÜKSİYONLAR |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) | B (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/ad |
| AR 1 | 70 | 50 | 60 | 1,25 | 0.375 |
| AR 2 | 100 | 70 | 60 | 1,25 | 0.445 |
| AR 3 | 150 | 100 | 60 | 1,55 | 0.512 |
| AR 4 | 200 | 150 | 60 | 1,55 | 0.574 |
| AR 5 | 250 | 200 | 60 | 1,55 | 0.636 |
| AR 6 | 300 | 250 | 60 | 1,55 | 0.810 |
| AR 7 | 400 | 300 | 60 | 2,05 | 0.960 |
| SOLA REDÜKSİYONLAR |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) | B (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/ad |
| BR 1 | 70 | 50 | 60 | 1,25 | 0.375 |
| BR 2 | 100 | 70 | 60 | 1,25 | 0.445 |
| BR 3 | 150 | 100 | 60 | 1,55 | 0.512 |
| BR 4 | 200 | 150 | 60 | 1,55 | 0.574 |
| BR 5 | 250 | 200 | 60 | 1,55 | 0.636 |
| BR 6 | 300 | 250 | 60 | 1,55 | 0.810 |
| BR 7 | 400 | 300 | 60 | 2,05 | 0.960 |
| KABLO KANAL VE MERDİVEN KAPAKLARI |  |  |  |  |  |
| KAPAKLAR |  |  |  |  |  |
| Kod No | L (mm) | A (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/ad |
| KMK 60 | 2400 | 60 | 15 | 1,05 | 0.756 |
| KMK 100 | 2400 | 100 | 15 | 1,05 | 1.092 |
| KMK 150 | 2400 | 150 | 15 | 1,05 | 1.512 |
| KMK 200 | 2400 | 200 | 15 | 1,05 | 1.932 |
| KMK 250 | 2400 | 250 | 15 | 1,05 | 2.352 |
| KMK 300 | 2400 | 300 | 15 | 1,25 | 3.300 |
| KMK 400 | 2400 | 400 | 15 | 1,55 | 5.332 |
| KMK 500 | 2400 | 500 | 15 | 1,55 | 6.572 |
| KMK 600 | 2400 | 600 | 15 | 1,55 | 7.812 |

| TAŞIMA SİSTEMLERİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavan Başlık Parçası |  |  |  |  |  |
| Kod No | L (mm) | A (mm) | H (mm) | e(mm) Sac Kalınlığı | Ağırlık kg/mt |
| TB 13 | 200 | 58 | 150 | 2,05 | 0.596 |
| SPU Profil |  |  |  |  |  |
| Kod No | L (mm) | A (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/mt |
| SPU 3 | 2400 | 50 | 25 | 2,05 | 1.640 |
| U Konsollar |  |  |  |  |  |
| Kod No | L (mm) | A (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/mt |
| UK 85 | 85 | 45 | 95 | 1,55 | 0.185 |
| UK 125 | 125 | 45 | 95 | 1,55 | 0.271 |
| UK 175 | 175 | 45 | 95 | 1,55 | 0.380 |
| UK 225 | 225 | 45 | 95 | 2,05 | 0.645 |
| UK 275 | 275 | 45 | 95 | 2,05 | 0.790 |
| UK 325 | 325 | 45 | 95 | 2,05 | 0.932 |
| UK 425 | 425 | 45 | 95 | 2,05 | 1.220 |
| UK 525 | 525 | 45 | 95 | 2,05 | 1.506 |
| UK 625 | 625 | 45 | 95 | 2,05 | 1.793 |
| NPI 80 Profil Tavan Desteği |  |  |  |  |  |
| Kod No | L (mm) | Ağırlık kg/ad |  |  |  |
| NPI 500 | 500 | 3.727 |  |  |  |
| NPI 600 | 600 | 4.357 |  |  |  |
| NPI 700 | 700 | 4.897 |  |  |  |
| NPI 800 | 800 | 5.617 |  |  |  |
| NPI 900 | 900 | 6.247 |  |  |  |
| NPI 1000 | 1000 | 6.877 |  |  |  |
| NPI 1100 | 1100 | 7.507 |  |  |  |
| NPI 1200 | 1200 | 8.137 |  |  |  |
| NPI 80 Konsollar |  |  |  |  |  |
| Kod No | Ağırlık kg/ad |  |  |  |  |
| I 100 | 0.663 |  |  |  |  |
| I 150 | 0.730 |  |  |  |  |
| I 200 | 0.834 |  |  |  |  |
| I 250 | 0.970 |  |  |  |  |
| I 300 | 1.168 |  |  |  |  |
| I 400 | 1.417 |  |  |  |  |
| I 500 | 1.652 |  |  |  |  |
| I 600 | 1.863 |  |  |  |  |
| NPI 80 Profil Duvara Tespit Elemanı |  |  |  |  |  |
| Kod No | Ağırlık kg/ad |  |  |  |  |
| IT 1 | 0.260 |  |  |  |  |
| PK 1 | 0.120 |  |  |  |  |
| Tavan Montaj Elemanı |  |  |  |  |  |
| Kod No | Ağırlık kg/ad |  |  |  |  |
| TEA 2 | 0.150 |  |  |  |  |
| Tavan Askı Tijleri |  |  |  |  |  |
| Kod No | Dış Ölçüsü (mm) | Ağırlık kg/ad |  |  |  |
| G 1 | M 8 | 0.412 |  |  |  |
| G 2 | M 10 | 0.485 |  |  |  |
| Somunlar |  |  |  |  |  |
| Kod No | Dış Ölçüsü (mm) | Ağırlık kg/ad |  |  |  |
| S 1 | M 8 | 0.008 |  |  |  |
| S 2 | M 10 | 0.010 |  |  |  |
| Tijle Kanal Taşıyıcıları (50-200 mm Arası) |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) | Ağırlık kg/ad |  |  |  |
| TKU 12 | 60 | 0.153 |  |  |  |
| TKU 13 | 100 | 0.180 |  |  |  |
| TKU 14 | 150 | 0.225 |  |  |  |
| TKU 15 | 200 | 0.270 |  |  |  |
| Tijle Kanal Taşıyıcıları (250-600 mm Arası) |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) | Ağırlık kg/ad |  |  |  |
| TKA 16 | 310 | 0.510 |  |  |  |
| TKA 17 | 360 | 0.600 |  |  |  |
| TKA 18 | 460 | 0.756 |  |  |  |
| TKA 19 | 560 | 0.924 |  |  |  |
| TKA 20 | 660 | 1.082 |  |  |  |
| L Destek |  |  |  |  |  |
| Kod No | Ağırlık kg/mt |  |  |  |  |
| TAU | 1.312 |  |  |  |  |
| Tavan Askı Taşıyıcıları |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) | Ağırlık kg/ad |  |  |  |
| TK 12 | 60 | 0.239 |  |  |  |
| TK 13 | 100 | 0.266 |  |  |  |
| TK 14 | 150 | 0.312 |  |  |  |
| TK 15 | 200 | 0.357 |  |  |  |
| Askı Şeridi |  |  |  |  |  |
| Kod No | A (mm) | L (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/mt |  |
| AŞ 1 | 35 | 2400 | 2.05 | 0.574 |  |
| Duvar Konsolları |  |  |  |  |  |
| Kod No | L (mm) | A (mm) | H (mm) | e (mm) Saç Kalınlığı | Ağırlık kg/mt |
| DK 60 | 60 | 45 | 100 | 1,55 | 0.095 |
| DK 100 | 100 | 45 | 100 | 1,55 | 0.120 |
| DK 150 | 150 | 45 | 100 | 1,55 | 0.187 |
| DK 200 | 200 | 45 | 100 | 2,05 | 0.280 |
| DK 250 | 250 | 45 | 100 | 2,05 | 0.406 |
| DK 300 | 300 | 45 | 100 | 2,05 | 0.560 |
| DK 400 | 400 | 45 | 100 | 2,05 | 0.705 |
| DK 500 | 500 | 45 | 100 | 2,05 | 0.910 |
| DK 600 | 600 | 45 | 100 | 2,05 | 1.060 |