## Sheet1
A |  | GÖZLE KONTROL
No | DEVRENİN AÇIKLANMASI |  | GENEL Pano ve Diğer Donanımlara Girişin Uygunluğu |  | TOPRAKLANMIŞ POTANSİYEL DENGELEME VE BESLEMENİN OTOMATİK KESİLMESİ, ELEKTRİK ÇARPMASINA (DOLAYLI DOKUNMAYA) KARŞI KORUMA | [5 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ | [5 empty] | TANIMLAMA | [5 empty] | KABLO ve İLETKENLER
|  |  | Kablo Şebeke Tarafı | Kablo Donanım Tarafı | Topraklama İletkeni |  | Ana Pot. Denge. İletkeni |  | Ek Pot. Denge. İletkeni |  | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü |  | Bant I ve Bant II Ayrılması, Bant II Yalıtımı |  | Güvenlik Devre Ayrılması |  | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler |  | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri |  | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Tesisat Yöntemi | Kablo Renk Kodları Nötr:Mavi Topr: Sarı/Yeşil | Yangın Engeli, Uygun Kilitleme ve Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Açıklamalar
ANA DAĞITIM PANOSU PANO KODU : ……. BESLEME KODU : ……… UYGUN : N UYGUN DEĞİL : F
1 | 1. göz | Q00
2 | 2. göz | Q01
3 | 3. göz | Q02
4 | 4. göz | Q03
5 | 5. göz | Q04
6 | 6. göz | Q05
7 | 7. göz | Q06
8 | 8. göz | Q07
9 | 9. göz | Q08
10 | 10. göz | Q09
11 | 11. göz | Q10
12 | 12. göz | Q11
13 | 13. göz | Q12
14 | 14. göz | Q13
15 | 15. göz | Q14
16 | 16. göz | Q15
17 | 17. göz | Q16
18 | 18. göz | Q17
19 | 19. göz | Q18
20 | 20. göz | Q19
21 | 21. göz | Q20
22 | 22. göz | Q21
AMELİYATHANE PANOSU GRUBU : …….. SINIFI : ………………
25 | 1.göz | Q00
26 | 1.göz | Q01
27 | 1.göz | Q02
28 | 1.göz | F01
29 | 1.göz | F02
30 | 1.göz | F03
31 | 1.göz | F04
32 | 1.göz | F05
33 | 1.göz | F06
34 | 1.göz | F07
35 | 1.göz | F08
36 | 1.göz | F09
37 | 1.göz | F10
38 | 1.göz | F11
39 | 1.göz | F12
40 | 1.göz | F13
41 | 1.göz | F14
42 | 2.göz | F15
43 | 2.göz | F16
44 | 2.göz | F17
45 | 2.göz | F18
46 | 2.göz | F19
47 | 2.göz | F20
44 | 2.göz | F17
45 | 2.göz | F18
46 | 2.göz | F19
47 | 2.göz | F20
48 | 2.göz | F21
49 | 2.göz | F22
KAZAN DAİRESİ PANOSU GRUBU : …………... SINIFI : ………………..
339 | 1.göz | F01
340 | 1.göz | F02
341 | 1.göz | F03
342 | 1.göz | F04
343 | 1.göz | F05
344 | 1.göz | F06
345 | 1.göz | F07
346 | 1.göz | F08
347 | 1.göz | F09
348 | 1.göz | F10
349 | 1.göz | F11
350 | 1.göz | F12
351 | 1.göz | F13
352 | 1.göz | F14
353 | 1.göz | F15
354 | 1.göz | F16
355 | 1.göz | F17
356 | 1.göz | F18
357 | 1.göz | F19
358 | 1.göz | F20
359 | 1.göz | F21
360 | 2.göz | F22
361 | 2.göz | F23
362 | 2.göz | F24
363 | 2.göz | F25
364 | 2.göz | F26
365 | 2.göz | F27
366 | 2.göz | F28
B |  | FONKSİYON TESTLERİ
No | Devrenin Açıklaması |  | Aşırı Akım Koruma Cihazı |  |  | Tasarım (Yük) akımı | Faz Sayısı | Akım taşıma kapasitesi |  |  |  | nötr ve koruma iletkeni kesitleri |  |  |  | Gerilim Düşümü | Deney Sonuçları
[17 empty] | Devamlılık |  | İzolasyon Direnci |  | Toprak Çevrim Empedansı |  | Fonksiyon Testleri |  | Aşırı Gerilim Koruma | TIBBİ IT SİSTEMİ
|  |  | K.Devre | kategori | In | Ib |  | Ortam sıc. göre | Döşeme şek. göre | Toplam red. | Iz | Nötr kesiti | pe | pd | I | e |  |  | Faz/ | Faz/ | Zx | Zs | RCD | RCD | Kategori | sesli/görsel alarm fonksiyonu | İlk hata durumunda Id
|  |  | Ik | B=5x | [8 empty] | Kesiti | Kesiti | mesafe |  | R1+R2 | R2 | Faz | Topr. |  |  | açma | açma | B=sınıf I
|  |  |  | C=10x | [9 empty] | 6-25 | [8 empty] | zamanı | akımı | C=sınıf II
|  |  | kA | D=15x | A | A |  | r1 | r2 | r | A | mm² | mm² | mm² | m | % | W | W | MW | MW | W | W | ms | mA | D=sınıf III |  | mA
ANA DAĞITIM PANOSU
1 | 1. göz | Q00
2 | 2. göz | Q01
3 | 3. göz | Q02
4 | 4. göz | Q03
5 | 5. göz | Q04
6 | 6. göz | Q05
7 | 7. göz | Q06
8 | 8. göz | Q07
9 | 9. göz | Q08
10 | 10. göz | Q09
11 | 11. göz | Q10
12 | 12. göz | Q11
13 | 13. göz | Q12
14 | 14. göz | Q13
15 | 15. göz | Q14
16 | 16. göz | Q15
17 | 17. göz | Q16
18 | 18. göz | Q17
19 | 19. göz | Q18
20 | 20. göz | Q19
21 | 21. göz | Q20
22 | 22. göz | Q21
23 | 23. göz | Q22
24 | 24. göz | Q23
AMELİYATHANE PANOSU GRUBU : …….. SINIFI : ………………
144 | 1.göz | Q00
145 | 1.göz | Q01
146 | 1.göz | Q02
147 | 1.göz | F01
148 | 1.göz | F02
149 | 1.göz | F03
150 | 1.göz | F04
151 | 1.göz | F05
152 | 1.göz | F06
153 | 1.göz | F07
154 | 1.göz | F08
155 | 1.göz | F09
156 | 1.göz | F10
157 | 1.göz | F11
158 | 1.göz | F12
159 | 1.göz | F13
160 | 1.göz | F14
161 | 1.göz | F15
162 | 1.göz | F16
163 | 1.göz | F17
164 | 1.göz | F18
165 | 1.göz | F19
160 | 1.göz | F14
161 | 2.göz | F15
162 | 2.göz | F16
163 | 2.göz | F17
164 | 2.göz | F18
165 | 2.göz | F19
166 | 2.göz | F20
KAZAN DAİRESİ PANOSU GRUBU : …………... SINIFI : ………………..
339 | 1.göz | F01
340 | 1.göz | F02
341 | 1.göz | F03
342 | 1.göz | F04
343 | 1.göz | F05
344 | 1.göz | F06
345 | 1.göz | F07
346 | 1.göz | F08
347 | 1.göz | F09
348 | 1.göz | F10
349 | 1.göz | F11
350 | 1.göz | F12
351 | 1.göz | F13
352 | 1.göz | F14
353 | 1.göz | F15
354 | 1.göz | F16
355 | 1.göz | F17
356 | 1.göz | F18