# Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik

( 80 / 181 / AT )

( Resmi Gazete  21 Haziran 2002 tarih, 24792 sayı )

## I.1  SI Temel Birimler

| Büyüklük | Birimler |  |
| --- | --- | --- |
|  | İsmi | Sembolü |
| Uzunluk | metre | m |
| Kütle | kilogram | kg |
| Zaman | saniye | s |
| Elektrik akım şiddeti | Amper | A |
| Termodinamil sıcaklık | Kelvin | K |
| Madde miktarı | mol | mol |
| Işık şiddeti | kandela | cd |

# I.1  SI Temel Birimleri Tarifleri

| Uzunluk Birimi | Uzunluk temel birimi metre’ dir. Bir metre, vakum içerisindeki ışığın 1/299792468 saniyede kat ettiği hattın uzunluğudur. |
| --- | --- |
| Kütle Birimi | Kütle temel birimi kilogram’ dır. Bir kilogram. Uluslar arası kilogram prototipinin kütlesine eşittir. |
| Zaman Birimi | Zaman temel birimi saniye’ dir. Bir saniye, Cs-133 atomunun temel enerji durumunda, aşırı iki ince yapı durumu arasındaki geçişe karşı gelen ışımanın (dalga boyunun) 9 192 631 770 periyodik süresidir. |
| Elektrik Akım Birimi | Elektrik Akım birimi amper’ dir. Bir amper, doğrusal sonsuz uzunlukta, ihmal edilebilir dairesel enine kesitte ve biribrinden bir metre uzaklıkta, boşluğa yerleştirilmiş paralel iki iletkenden geçirildiğinde, bu iletkenler arasında beher metre başına 2.10(-7) Newton’ luk bir kuvvet meydana getiren sabit elektrik akımıdır. |
| Termodinamik Sıcaklık Birimi | Termodinamik sıcaklık birimi kelvin’ dir. Bir kelvin, Termodinamik sıcaklık birimi kelvin cinsinden, suyun üçlü noktasının termodinamik sıcaklığının 1/273,16’ lık kesiridir. |
| Madde Miktarı Birimi | Madde miktarı temel birimi mol’ dur. Bir mol, 0,012 kg C-12 içindeki atomların sayısı kadar olan bir sistemdeki madde miktarıdır. Mol, kullanıldığında temel maddeler belirtilmeli ve bunlar atomlar, moleküller, iyonlar, elektronlar, başka parçacıklar veya böyle parçacıkların belirli grupları olabilir. |
| Işık Şiddeti Temel Birimi | Işık şiddeti temel birimi kandela’ dır. Bir kandela, verilen bir yönde 540.10(12) Hz frekanslı monokromatik ışın yayan ve bu yöndeki enerji şiddeti 1/683 W/st (sr = steraradyan) olan bir kaynağın ışık şiddetidir. |

## I.2.1  Tamamlayıcı SI Birimleri

| Büyüklük | Birimler |  |
| --- | --- | --- |
|  | İsmi | Sembolü |
| Düzlem açısı | radyan | Rad |
| Uzay açısı | steradyan | Sr |

##### I.2.1  Tamamlayıcı SI Birimlerinin Tarifleri

| Düzlem Açı birimi | Düzlem açr birimi radyan’ dır. Bir radyan, daire çemberini yarıçap uzunluğunda kesen iki daire yarıçapı arasındaki açıdır. |
| --- | --- |
| Uzay Açı Birimi | Uzay açı birimi steraradyan’ dır. Bie steraradyan, tepe noktası kürenin merkezinde olan, küre yarıçapına eşit uzunlukta bir karenin alanına eşit kürenin yüzeyini ayıran koninin uzay açısıdır. |

# I.2.3  İsim ve Sembolleri Olan Türetilmiş  SI Birimleri

| Büyüklük | ### Birimler |  | #### İstisna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İsmi | Sembolü | Diğer SI Birimleri | Temel Birimler veya tamamlayıcı SI Birimi |  |
| Frekans | Hertz | Hz |  | s-1 |  |
| Kuvvet | Newton | N |  | m.kg.s-2 |  |
| Basınç, gerilim | Pascal | Pa | N / m2 | m-1 .kg.s-2 |  |
| Enerji, iş, ısı miktarı | Joule | J | N * m | m2 .kg.s-2 |  |
| Güç(1), ışıma akısı | Watt | W | J / s | m2.kg.s-3 |  |
| Elektrik yükü, elektrik miktarı | Coulomb | C |  | s.A |  |
| Elektrik potansiyeli, potansiyel farkı, elektromotor kuvveti | Volt | V | W / A | m2.kg.s-3.A-1 |  |
| Elektrik direnci | Ohm | Ω | V / A | m2.kg.s-3.A-1 |  |
| Elektrik iletkenliği | Siemens | S | A / V | m-2.kg-3.s3.A2 |  |
| Elektrik kapasitesi | Farad | F | C / V | m-2.kg-1.s4.A2 |  |
| Manyetik akı | Weber | Wb | V * s | m2.kg.s-2.A-1 |  |
| Manyetik akı yoğ. Manyetik indüksiyon | Tesla | T | Wb / m2 | kg.s-2.A-1 |  |
| İndüktans | Henry | H | Wb / A | m2.kg.s-2.A-2 |  |
| Işık akısı | Lumen | lm |  | cd.sr |  |
| Aydınlatma | Lux | lx | lm / m2 | m-2.cd.sr |  |
| Bir radyoaktif atomun aktivitesi | Becquerel | Bq |  | S-1 |  |
| Absorbe edilen doz, dışarıdan alınan özel enerji kerma (2) , absorbe edilen doz indeksi | Gray | Gy | J – kg-1 | m2.s-2 |  |
| Eşdeğer doz | Sievert | Sv | J – kg-1 | m2.s-2 |  |
| (1) Güç birimleri için özel isimler : Alternatif elektrik akımının görünen gücünü açıklamakta kullanıldığında Volt-Amper adı (Sembol ‘VA’) ve reaktif elektrik gücünü açıklamak için kullanıldığında var (Sembol ‘var’) , CGMP kararında yer almaz. |  |  |  |  |  |
| (2) Kinetik Enerji Released in Matter = kerma ( Madde serbest bırakılan kinetik enerjiden türetilir) |  |  |  |  |  |