| İLETKENLER İÇİN STANDARD AĞAÇ MAKARA ÖLÇÜLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAKARA TİPİ | BOYUTLAR(mm) |  |  |  |  | AĞIRLIK |
|  | A | B | C | D | E | (kg) |
| TA | 1000 | 810 | 480 | 720 | 85 | 104 |
| D | 1180 | 810 | 580 | 720 | 85 | 110 |
| EH | 1500 | 865 | 760 | 733 | 85 | 212 |
| GR | 2000 | 1120 | 900 | 940 | 85 | 640 |