## İşbir
JENERATÖR ÖLÇÜLER
kVA | kW | ÖLÇÜLER (mm)
|  | Boyu | Eni | Yüksekliği | Ağırlık (Kg)
3 | 2.4 | 1000 | 540 | 800 | 130
5 | 4 | 1000 | 540 | 800 | 150
7.5 | 6 | 1000 | 540 | 800 | 170
10 | 8 | 1600 | 660 | 1230 | 500
13 | 10.4 | 1600 | 660 | 1230 | 650
16 | 12.8 | 1700 | 690 | 1180 | 720
20 | 16 | 1700 | 690 | 1180 | 800
25 | 20 | 1850 | 690 | 1250 | 900
30 | 24 | 1950 | 850 | 1430 | 1000
36 | 28.8 | 2160 | 820 | 1500 | 1260
45 | 36 | 2400 | 825 | 1500 | 1300
50 | 40 | 2400 | 825 | 1500 | 1360
56 | 44.8 | 2500 | 830 | 1530 | 1420
63 | 50.4 | 2500 | 830 | 1530 | 1460
72 | 57.6 | 2750 | 940 | 1480 | 1530
75 | 60 | 2750 | 940 | 1480 | 1570
81 | 64.8 | 2750 | 940 | 1480 | 1590
90 | 72 | 2750 | 940 | 14980 | 1630
100 | 80 | 2750 | 940 | 1480 | 1700
120 | 96 | 2750 | 1000 | 1620 | 1780
125 | 100 | 2870 | 1030 | 1690 | 2000
140 | 112 | 3000 | 1030 | 1730 | 2200
150 | 120 | 3000 | 1030 | 1730 | 2400
165 | 132 | 3000 | 1030 | 1730 | 2550
175 | 140 | 3130 | 1200 | 1960 | 2650
190 | 152 | 3130 | 1200 | 1960 | 2750
200 | 160 | 3130 | 1200 | 1960 | 2900
225 | 180 | 3130 | 1200 | 1960 | 3050
235 | 188 | 3130 | 1200 | 1960 | 3150
250 | 200 | 3360 | 1080 | 1690 | 3400
275 | 220 | 3390 | 1030 | 1920 | 3750
300 | 240 | 3390 | 1030 | 1920 | 4200
350 | 280 | 3390 | 1030 | 1920 | 4450
375 | 300 | 3570 | 1260 | 1980 | 4600
400 | 320 | 3590 | 1290 | 1950 | 5000
425 | 340 | 3950 | 1290 | 1950 | 5600
500 | 400 | 4600 | 1640 | 2100 | 6300
625 | 500 | 4600 | 1640 | 2100 | 6500
750 | 600 | 5250 | 1770 | 2100 | 7800
1000 | 800 | 5500 | 1770 | 2100 | 8800
1250 | 1000 | 5750 | 1770 | 2100 | 9000
Not : Ölçü ve ağırlıklar yalnız bilgi vermek için verilmiş olup, dizel motor marka ve modellerine göre
değişmektedir.
İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. KATALOĞ'UNDAN ALINMIŞTIR.