İZOLATÖR DEMİRLERİ

| İzolatör Demiri | İzolatör gerilim kV | Dayanacağı kuvvet (kg) |
| --- | --- | --- |
| A80 B80 B95 B6 B15 B35 C35 D80 D95 | 1 1 1 6 15 35 35 1 1 | 75 260 300 200 200 450 220 55 90 |