## Sheet1
SAYAÇ KONTROL ÇİZELGESİ
Abone No :
SAYAÇLAR
Markası | İmal Yılı | Aktif S. No | Endüktif S. No | Kapasitif S. No | ÇARPAN
[6 empty] | Endüktif (%33) |  |  | Kapasitif (%20)
| Tarih | Aktif | Endüktif | Kapasitif |  | FARK | Hesaplama | ÖDEME | FARK | Hesaplama | ÖDEME
[6 empty] | (FARK) < (Hesaplama) Olmalı |  |  | (FARK) < (Hesaplama) Olmalı
Fatura | 2001-10-20 | 6535 | 1850 | 145 |  | 1850 | 2156.55 | 0 | 145 | 1307 | 0
1. Hafta | 2001-10-27 | 7235 | 1915 | 165 |  | 65 | 231 | 0 | 20 | 140 | 0
2. Hafta | 2001-11-03 | 7995 | 3100 | 365 |  | 1185 | 250.8 | 1 | 200 | 152 | 1
3. Hafta | 2001-11-10 | 8750 | 3410 | 385 |  | 310 | 249.15 | 1 | 20 | 151 | 0
4. Hafta | 2001-11-17 | 9565 | 3850 | 405 |  | 440 | 268.95 | 1 | 20 | 163 | 0
5. Hafta | 2001-11-24 | 10700 | 4125 | 425 |  | 275 | 374.55 | 0 | 20 | 227 | 0
6. Hafta | 2001-12-01 | 11215 | 5214 | 445 |  | 1089 | 169.95 | 1 | 20 | 103 | 0
7. Hafta | 2001-12-08 | 11750 | 5321 | 475 |  | 107 | 176.55 | 0 | 30 | 107 | 0
8. Hafta | 2001-12-15 | 12750 | 5520 | 495 |  | 199 | 330 | 0 | 20 | 200 | 0
|  | 6215 | 3670 | 350 |  | 3670 | 2050.95 | 1 | 350 | 1243 | 0
[6 empty] | ( 0 ) | Ödeme Yok |  | ( 0 ) | Ödeme Yok
[6 empty] | ( 1 ) | Ödeme Var |  | ( 1 ) | Ödeme Var
[6 empty] | Endüktif (%33) |  |  | Kapasitif (%20)
| Tarih | Aktif | Endüktif | Kapasitif |  | FARK | Hesaplama | ÖDEME | FARK | Hesaplama | ÖDEME
[6 empty] | (FARK) < (Hesaplama) Olmalı |  |  | (FARK) < (Hesaplama) Olmalı
Fatura | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
3. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
4. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
5. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
6. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
7. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
8. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | ( 0 ) | Ödeme Yok |  | ( 0 ) | Ödeme Yok
[6 empty] | ( 1 ) | Ödeme Var |  | ( 1 ) | Ödeme Var
[6 empty] | Endüktif (%33) |  |  | Kapasitif (%20)
| Tarih | Aktif | Endüktif | Kapasitif |  | FARK | Hesaplama | ÖDEME | FARK | Hesaplama | ÖDEME
[6 empty] | (FARK) < (Hesaplama) Olmalı |  |  | (FARK) < (Hesaplama) Olmalı
Fatura | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
3. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
4. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
5. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
6. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
7. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
8. Hafta | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | ( 0 ) | Ödeme Yok |  | ( 0 ) | Ödeme Yok
[6 empty] | ( 1 ) | Ödeme Var |  | ( 1 ) | Ödeme Var