RG SERİSİ KOAKSİYEL KABLOLAR

| Yaklaşık Kayıplar (dB / 100 mt) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kablo tipi | Empedans (Q) | Dış Çapı (cm) | 10 MHz | 100 MHz | 1G Hz |  |
| RG-6A/U | 75 | 0.84 | 2.36 | 8.78 | 34.84 |  |
| RG-9/U | 50 | 1.06 | 1.73 | 6.06 | 2212 |  |
| RG-11A/U | 75 |  |  |  |  |  |
| RG-12A/U | 75 | 1.20 | 2.00 | 6.97 | 2424 |  |
| RG-13A/U | 75 | 1.08 | 2.00 | 6.97 | 2424 |  |
| RG-14A/U | 50 | 1.38 | 1.24 | 4.24 | 16.66 |  |
| RG-34A/U | 75 | 1.60 | 0.87 | 3.94 | 18.18 |  |
| RG-58C/U | 50 | 0.50 | 4.24 | 14.85 | 72.73 |  |
| RG-59A/U | 75 | 0.61 | 3.33 | 10.30 | 38.36 |  |
| RG-213/U | 50 | 1.03 | 1.82 | 5.75 | 24.24 |  |